Seznam jmenování a odpovědností

Ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a bodu 4.3 ČSN EN 50110-1 ed. 3, 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Osobou odpovědnou za elektrická zařízení

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Povinnosti a pravomoci osoby odpovědné za elektrická zařízení jsou uvedeny v ČSN EN 50110-1 ed.3, 34 3100, a to zejména:

- Rozhodnout o vydání resp. vydat povolení k provádění prací, to musí být dodrženo i v případě přerušení a ukončení práce.

- Pro povolení k zahájení práce na el. zařízeních pověřit vedoucího práce,

- Podle základních principů zajistit, aby osoby vykonávající práce byly seznámeny s průběhem práce před jejím zahájením a s jejím ukončením (tuto činnost lze převést i na vedoucího práce).

- Schvalovat veškeré pracovní postupy na provádění údržby.

- V rámci požadované přípravy musí být zařízení nebo jeho část, kde je vykonávaná práce, uvedeno do určitého stavu a v tomto stavu, který je výsledkem požadované přípravy udržováno. Tento stav může zahrnovat zabránění automatickému opětovnému zapnutí nebo přizpůsobení nastavení elektrických ochran. Místo, kde je zakázáno automatické opětovné zapnutí, musí být vymezeno a označeno výstrahou pokračující práce pod napětím, která musí být umístěna na vhodném místě. Při složité práci musí být zajištěno přímé komunikační spojení mezi pracovištěm a příslušným řídícím stanovištěm.

- Na konci údržbových prací převzít zařízení od vedoucího práce.

- Dbát na to, aby elektrická zařízení byla podrobována kontrolám a revizím dle platných předpisů.

Ve smyslu ustanovení bodu 4.3 ČSN EN 50110-1 ed. 3, 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Ve smyslu ustanovení NV č. 191/2022 Sb. a čl. 8.1.1. ČSN EN 1775 ed. 2 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak do 5 bar – Provozní požadavky – odd. 8 Provoz a údržba

Osobou odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz plynových zařízení

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Základní úkoly osoby odpovědné za provoz plynových zařízení:

- sledovat úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných plynových zařízení, aby tato odpovídala příslušným normativním dokumentům a právním předpisům na úseku BOZP,

- dbát na to, aby plynová zařízení byla podrobována revizím a kontrolám dle NV č. 191/2022 Sb., v platném znění, příp. vyhl. č. 91/1993 Sb., v platném znění,

- dbát na to, aby byla přijímána opatření k odstranění nedostatků, zjištěných při revizích a kontrolách, při jejich odstranění spolupracovat s odborně způsobilými (oprávněnými) organizacemi ve smyslu ustanovení NV č. 191/2022 Sb., v platném znění,

- vést provozní dokumentaci plynových zařízení s údaji o jejich umístění, jejich popisem a schématy, zabezpečit zapracování změn stavu plynových zařízení tak, aby provozní dokumentace odpovídala skutečnému stavu,

- zmocňovat k pracím na plynových zařízeních, tj. k montáži, opravám, údržbě a obsluze, odborně způsobilé osoby dle NV č. 191/2022 Sb., v platném znění

- evidovat pokyny s opatřeními, které je nutno učinit v případě přetrvávajícího zápachu plynu, pokyny musí obsahovat náležitosti uvedené v č. 7.3 TPG 704 01,

- dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynu, zejména HUP,

- v případě nehod, havárií a jiných neobvyklých situacích v provozu plynových zařízení informovat příslušné orgány (HZS, Policii ČR, OIP) a plynárenskou pohotovostní službu,

- spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení plynových zařízení z provozu a při obnovování dodávek plynu.

Ve smyslu ustanovení NV č. 191/2022 Sb., v platném znění

Osobou pověřenou obsluhou a kontrolou plynových zařízení

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Ve smyslu ustanovení NV č. 191/2022 Sb. a čl. 8.1.1. ČSN EN 1775 ed. 2 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak do 5 bar – Provozní požadavky – odd. 8 Provoz a údržba

Osobou odpovědnou za provoz plynovodu

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Vaší povinností a pravomocí je zajišťovat činnosti dle ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu, a dále dle:

- ČSN EN 1775

- NV č. 191/2022 Sb., v platném znění

- ČSN 38 6405

- Hlásit všechny závady na nádobách, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu, reviznímu technikovi

- Ve spolupráci s revizním technikem plánovat a připravovat plynová zařízení k revizím, jakož i ke kontrolním prohlídkám a zkouškám

- Dbát pokynů revizního technika

Ve smyslu ustanovení NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

Osobou odpovědnou za bezpečný a hospodárný provoz nádob a parních nebo kapalinových kotlů

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Povinnosti osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz jsou uvedeny v Příloze č. 3 NV č. 192/2022 Sb., v platném znění:

- sledovat provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,

- do provozu nepřipustit nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle jiného právního předpisu a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a života zaměstnanců,

- hlásit všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,

- sledovat a podle potřeby provádět opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány, včetně bezpečnostní výstroje,

- ve spolupráci s revizním technikem vypracovat plán provádění revizí a zajistit přípravu nádob a kotlů k revizím a zkouškám,

- dbát pokynů revizního technika.

Ve smyslu ustanovení NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

Osobou pověřenou obsluhou tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Povinnosti osoby pověřené obsluhou nádob jsou uvedeny v Příloze č. 3 NV č. 192/2022 Sb., v platném znění,

- znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna,

- Řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi zaměstnance pověřeného obsluhou,

- hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotle nebo nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci, ihned odstavit kotel nebo nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený zaměstnanec opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP,

- zúčastnit se, pokud možno, revizí a kontrol kotle nebo nádoby tak, aby sám znal její stav a stav plnění návrhů revizního technika,

- v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj kotle nebo nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam,

- dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění kotle nebo nádoby,

- dbát, aby se v pracovním okolí, například v kotelně, nezdržovaly nepovolané osoby,

- při směnném provozu nádob nebo kotlů řádně předat podle provozních pokynů po ukončení směny zařízení svému nástupci, popř. nadřízenému zaměstnanci a hlásit mu všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u kotlů nebo nádob,

- při nevolnosti nebo jiné překážce ohlásit neschopnost další obsluhy nadřízenému zaměstnanci.

- nevzdalovat se od obsluhovaného kotle nebo skupiny kotlů, s výjimkou krátkodobého zdržení v blízkosti kotelen nutného v zájmu obsluhy kotle nebo při použití hygienického zařízení; za krátkodobé vzdálení se považuje doba do 5 minut kromě případů kotlů vybavených zařízením pro občasnou obsluhu kotle podle právních a jiných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- provádět předepsané záznamy do provozního deníku zařízení,

- podrobit se ve stanovených případech nejméně jednou za 3 roky prověrce odborné způsobilosti,

- podrobit se stanoveným lékařským prohlídkám.

Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy kotlů nebo nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu vyhrazeného tlakového zařízení.

Ve smyslu ustanovení NV č. 193/2022 Sb., v platném znění, a čl. 3.9 a 4.2 ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1

Pověřenou osobou odpovědnou za provoz zdvihacích zařízení

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Základní povinnosti osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení Předpis Vedoucího odboru HSE č. 12/HSE/03/04/2015 Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení v ČEPRO, a.s.

Osobou odpovědnou za provoz a zajištění kontrol, provozních revizí a odborných prohlídek plynovodu a plynových zařízení v rozsahu NV č. 191/2022 Sb., v platném znění, médium CO2

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Vaší povinností a pravomocí je zajišťovat činnosti dle ČSN 386405, a dále dle:

- NV č. 191/2022 Sb. §19 – provádění kontrol a provozních revizí

- ČSN 386405 Plynová zařízení – zásady provozu

- hlásit všechny závady na plynovém zařízení, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu reviznímu technikovi

- ve spolupráci s revizním technikem plánovat a připravovat plynová zařízení k revizím, jakož i ke kontrolním prohlídkám a zkouškám

- dbát pokynů revizního technika

Ve smyslu ustanovení NV č. 191/2022 Sb., v platném znění,

obsluhou, tj. zaměstnancem pověřeným provozovatelem k obsluze plynových hasicích zařízení (GHZ)

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Vaší povinností a pravomocí je zajišťovat činnosti dle ČSN 386405, a dále dle:

- sledovat úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných plynových zařízení, aby odpovídala příslušným normativním dokumentům a právním předpisům na úseku BOZP,

- dbát na to, aby plynová zařízení byla podrobována revizím a kontrolám dle NV č. 191/2022 Sb., v platném znění,

- dbát na to, aby byla přijímána opatření k odstranění nedostatků zjištěných při revizích a kontrolách, při jejich odstranění spolupracovat s odborně způsobilými (oprávněnými) organizacemi ve smyslu ustanovení NV č. 191/2022 Sb., v platném znění,

- vést provozní dokumentaci plynových zařízení s údaji o jejich umístění, jejich popisem a schématy, zabezpečit zapracování změn stavu plynových zařízení tak, aby provozní dokumentace odpovídala skutečnému stavu,

- dodržovat zásady uvedené v návodu výrobce,

- dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynu, zejména HUP,

- v případě nehod, havárií a jiných neobvyklých situacích v provozu plynových zařízení, informovat servisní pohotovostní službu GHZ.

Osobou odpovědnou za provoz požárně bezpečnostního zařízení ………………………….. (*)

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

(* - doplnit dle skutečnosti)

Osobou pověřenou údržbou požárně bezpečnostního zařízení ………………………….. (*)

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

(* - doplnit dle skutečnosti)

Osobou pověřenou obsluhou požárně bezpečnostního zařízení ………………………….. (*)

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

(* - doplnit dle skutečnosti)

Ve smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Osobou odpovědnou za kontrolu žebříků

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Osoba odpovědná za kontrolu žebříků je povinna postupovat dle návodů k používání, příp. dle ČSN EN 131-2 Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení, v termínech minimálně dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Ve smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ČSN 269030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování – bod 4.1.1

Osobou odpovědnou za skladovací zařízení

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Ve smyslu ustanovení Směrnice Vedoucího odboru HSE č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění požární ochrany v objektech ČEPRO, a.s.

Osobou odpovědnou za radiové spojení

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Ve smyslu ustanovení Směrnice Vedoucího odboru HSE č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.

Osobou provádějící pravidelné preventivní požární prohlídky

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Ve smyslu zákona o požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

Preventistou požární ochrany

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………...... (útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice), kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Tímto jste pověřen prováděním pravidelných preventivních požárních kontrol ve lhůtách dle schváleného posouzení požárního nebezpečí a oprávněn tímto provádět záznamy o těchto kontrolách do požárních knih.

Ve smyslu zákona o požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

Preventivní požární hlídku

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………...... (útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice), kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Ve složení

| Vedoucí hlídky |  |  |
| --- | --- | --- |
| pracoviště | jméno a příjmení | Podpis |
| Členové hlídky |  |  |
| pracoviště | jméno a příjmení | Podpis |

Jmenovaní svými podpisy prohlašují, že jmenování přijímají a že byli seznámeni se směrnicemi pro činnost preventivních požárních hlídek v ČEPRO, a.s.

Ve smyslu ustanovení Vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnice Vedoucího odboru HSE č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.

Velitelem jednotky hasičského záchranného sboru podniku / sboru dobrovolných hasičů podniku / požární hlídky (*)

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

(* - nehodící se škrtněte)

Ve smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Předpisu Vedoucího odboru HSE č. 11/HSE/03/03/2015 Zajištění BOZP na technických zařízeních a vyhrazených technických zařízeních v objektech ČEPRO, a.s.

Osobou odpovědnou za provoz a vedení dokumentace ocelových konstrukcí

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Ve smyslu ustanovení Zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; plnění požadavků Zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a Předpisu Vedoucího odboru HSE č. 11/HSE/03/03/2015 Zajištění BOZP na technických zařízeních a vyhrazených technických zařízeních v objektech ČEPRO, a.s. vás jmenuji:

Osobou provádějící běžné prohlídky ocelových konstrukcí

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Obsahem běžné prohlídky ocelové konstrukce je:

- Stav konstrukce, kontrola vad, poruch včetně poškození prvků a detailů konstrukce

- Vizuální kontrola kotvení konstrukce včetně spojů

- Stav protikorozní ochrany, případně korozní poškození konstrukce

- U dynamicky namáhaných konstrukcí vizuální, případně defektoskopická, kontrola vzniku trhlin

Ve smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování – bod 4.1.1

Osobou provádějící kontroly skladů, skladovacích zařízení a regálů

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Obsah kontroly je dán předpisem č. 01/PŘ/10/01/XXX/202X Provozní řád skladu, kapitola 10.

Ve smyslu ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 1, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů § 4 odst. 1  a Předpisu Vedoucího odboru HSE č. 11/HSE/03/03/2015 Zajištění BOZP na technických zařízeních a vyhrazených technických zařízeních v objektech ČEPRO, a.s. vás jmenuji:

Osobou provádějící kontroly nemotorových manipulačních dopravních vozíků

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Obsah kontroly je dán návodem k obsluze, případně místním provozně bezpečnostním předpisem

Ve smyslu ustanovení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, §3, odst. 4 a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4 odst. 1

Osobou provádějící kontroly nevyhrazených zdvihacích zařízení *:

- ruční kladkostroje s nosností do 5 000 kg, které nejsou součástí objektu

- řehtačkové zvedáky

- lanové zvedáky,

- hevery,

- vrátky,

- zdvižné vozíky,

- zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),

Ve společnosti ČEPRO, a.s., ……………………………………………………......

(útvar společnosti – sklad, středisko, čerpací stanice)

Obsah kontroly je dán návodem k obsluze, případně místním provozně bezpečnostním předpisem

(* - zařízení, které není na skladě využíváno škrtnout / smazat)