ZÁPIS

o kontrole přenosného elektrického spotřebiče před použitím

(přenosné ventilátory vč. rukávců/flexi hadic, osvětlovací soupravy, přenosné čerpací agregáty, vysokotlaké čističe WAP – pro každý spotřebič je veden samostatný záznam)

DRUH SPOTŘEBIČE:  .............................................................................................................................................................

TYP SPOTŘEBIČE:  .................................................................................................................................................................

VÝROBNÍ ČÍSLO:  ...................................................................................................................................................................

DATUM POSLEDNÍ PERIODICKÉ REVIZE:  (ČSN EN 60079-17 ed. 4) ……………………..………………………………………………………

Nainstalovaného, používaného na skladě ……….…………………...……………………………………………………………………..…..….

při přípravě a čištění nádrže č.: …………………………………..……. ve dnech: …………….………………………………………………….

Bylo zkontrolováno pospojení a krytí soupravy a správné připojení ochranného vodiče na ochrannou soustavu objektu.

Po souhlasu VOSk (zaměstnance určeného provedením dle Skladového příkazu), vedoucího čistící skupiny, který zajistil provedení měření koncentrace hořlavých par a plynů v nádrži, byl před započetím prací spotřebič vyzkoušen.

Kontrola byla provedena podle:

ČSN 332000-4-41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (ČSN 332320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

ČSN 332000-5-54 ed. 3 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (ČSN 33 2320) Výbušné atmosféry – revize a preventivní údržba elektrických zařízení

Kontrolu spotřebiče před použitím provedl a spotřebič uvedl do provozu:

……………………………………………………………………………

odborný dohled elektrických zařízení, jméno, podpis, datum, čas

Měření koncentrace hořlavých par a plynů provedl a vydal souhlas s použitím spotřebiče:

……………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………

vedoucí pracoviště, jméno, podpis, datum, čas                                                                    VČS, jméno, podpis, datum, čas