PŘÍKAZ

pro čištění nádrže č.: ............................................. skladu ...................................................

Dle kapitoly 4.2.10 předpisu PŘ č. 14/PŘ/10/01/2020, resp. jeho přílohy č.1, snímek 33-35 a přílohy č. 12, provede čištění výše uvedené nádrže čistící skupina ve složení:

vedoucí čistící skupiny	-  ......................................................

čistič 			-  ......................................................

čistič			-  ......................................................

čistič			-  ......................................................

čistič			-  ......................................................

čistič			-  ......................................................

čistič			-  ......................................................

čistič			-  ......................................................

čistič       		-  ......................................................

Požární dohled zajistí      - ......................................................

- ………………………………………………….

Dnešním dnem VSk  předává a vedoucí čistící skupiny přebírá pracoviště pro provedení čištění nádrže č.: ……………………………………………………….….. podle plánu čištění a dle přílohy 12, Předpisu PŘ č. 14/PŘ/10/01/2020.

Související doklady:

- Příloha č. 12, Předpisu PŘ č. 14/PŘ/10/01/2020

- Pracovní postup a bezpečnostní opatření pro přípravu a čištění nádrže č.: …………........ ve dnech: ……….................

- Příkaz V / Povolení k práci č.: ……………………… …………..........………  ze dne: ………………………………………………..

- Bezpečnostní list látky: …………………………………………………  (uveden v systému………………..........pod ......................)

- Požární řád objektu: …………………………………………umístěn ………………………………………………………………………………

Stav pracoviště:

- Pracoviště je připraveno k započetí čištění, nádrž je vyčerpána a vyvětrána

- V nádrži byl naposledy skladován produkt: ………………………………………………………………….

Napojovací body:

Voda: …………………………………………………………………………………………………………………...…

Místo pro vypouštění vyčerpaných tekutých kalů:

……………………………………………………………………………………………………………………...

Místo pro ukládání tuhých kalů:

……………………………………………………………………………………………………………………...

Elektrická energie:

……………….………………………………………………………………………………………………………

Po předložení revizních zpráv přenosných el. spotřebičů požívaných čistící skupinou zajistí připojení (kontrolu připojení) na rozvodnou síť skladu a provádí jejich dohled (DEZ) zaměstnanec :…………………………………………………………………………

Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení, bezpečnostní, blokovací, omezovací, zaslepovací a ochranná zařízení:

| Identifikace zařízení | Umístění zařízení | Funkce zařízení | Provozní podmínky zařízení |
| --- | --- | --- | --- |

Provádění prací:

- Po celou dobu práce zachovat volné přístupové komunikace, chodníky a udržovat je v čistotě.

- Pracoviště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a samostatně označit výstražnými symboly, příkazy a zákazy v souladu s požadavky právních předpisů (např. čištění v prostoru, riziko zón Ex, propadnutí do prohlubně, požáru, výbuchu apod.)

- Elektrorozvody budou realizovány a provozovány dle platných předpisů a ČSN.

- Postup prací koordinovat s pokyny VSk/VOSk v ..............................

- Práce budou prováděny za plného provozu skladu.

- Práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu mohou být provedeny pouze na základě Příkazu V.

Tímto VSk dnešního dne předává výše uvedené pracoviště a vedoucí čistící skupiny bez dalších požadavků a připomínek pracoviště přejímá a prohlašuje, že je ve stavu způsobilém k provedení čištění výše uvedené nádrže a že obdržel výše uvedenou dokumentaci, seznámil se s nimi, porozuměl jim a nemá připomínky/dotazy.

V ..........................................................., dne: ...........................................

VSk: ..........................................................		vedoucí čistící skupiny: .........................................................

jméno, podpis							jméno, podpis