Pracovní postup a bezpečnostní opatření (VZOR)

pro přípravu, čištění a uzavření nádrže č.: ………………………………………………...

na skladu: ………..……………………...

ve dnech: ………………………………………………………………………….

V nádrži byl skladován produkt: …………...……………………………….........

1. Pracovní postup pro přípravu na čištění nádrže.

1.1. Zbytky PHL odčerpat …..

1.2. Provést opatření pro zajištění ochrany před výbuchem při změně zón s nebezpečím výbuchu při větrání nádrže: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Specifikace místa, prostoru a zařízení | Původní zóna dle protokolu o určení vnějších vlivů | Nová zóna | Umístěná zařízení neodpovídající stanovené zóně v průběhu větrání |
| --- | --- | --- | --- |

1.3. Zaslepit vstupní a výstupní armaturu do nádrže a potrubí demontovat

metrologická zařízení: ……………………………………………………………………………………………………………………..

1.4. Demontovat víko nádrže na horním dómu………………..

1.5. Otevření nádrže:

1.5.1 Otevřít spodní víko ………….

1.5.2. Při vstupu do nádrže provést měření  ………..

1.5.3. Po celou dobu přípravy na čištění a následně čištění provádět měření ……………

1.6. Větrání nádrže provádět ……..

1.7. Umístit do nádrže ………..

2. Popis činností při čištění nádrže:

2.1. vystříkání nádrže …………

2.2. vyčerpání kalů……

2.3. vybrání nevyčerpatelných kalů a odvoz …….

2.4.  Dále pokračuje:
-

2.6. Zaměstnanci po určité době dle stanovení koncentrace NPK uhlovodíků musí odpočívat ………………

2.7. Zaměstnanci vstupující do prostoru nádrže nesmí mít u sebe……. a musí mít ……..

Do nádrže se vstupuje …………………………………………………………………………………

2.8. Stanovené signály a postupy pro opuštění pracoviště a postupy při vzniku havarijní situace:

a) Zvukové signály:				b) Vizuální signály:

- Použití píšťalky					- blikající ruční svítilna

- Poklep na vstup nádrže				- kroužení paže

- Volání "Opusťte prostor"

Povinností všech zúčastněných procesu čištění nádrže je na základě zjištění kteréhokoliv z varovných signálů okamžitě opustit nebezpečný prostor a vyčkat dalších pokynů vedoucího čistící skupiny.

2.9. Po celou dobu čištění musí být v pohotovosti…………

2.10. Před zahájením čištění musí být provedena VČS kontrola………….

2.11. Případné závady……..

2.12. V případě výskytu produktu během čištění…….

2.13. Po celou dobu prací musí být přítomni:

-

3. Ukončení prací a uzavření nádrže

3.1. Po ukončení práce musí být……………..

3.2. Provedení kontroly nádrže………..

3.3. Provedení defektoskopie, případně opravy nádrže – stanovit bezpečností opatření

3.4. Demontáž instalovaných elektrických zařízení z nádrže

3.5. Uzavření nádrže a odstranění……. , montáž ………O provedené kontrole musí být veden zápis.

4. Ustanovení tohoto Pracovního postupu a bezpečnostních opatření jsou povinni se seznámit a dodržovat všichni zaměstnanci zúčastnění při všech fázích čištění nádrže!!!

Zpracoval (VOSk/VSk):		                                                    Schválil bezpečnostní opatření OZO:

Dne: 			                                                                      Dne:

Podpis: 				                                                       Podpis:

Schválil VSk:                                                                                      Přijal  a seznámil se (VČS):

Dne: 			                                                                     Dne:

Podpis: 				                                                       Podpis: