VZORY PŘÍLOH K DOKLADU O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ („PBZ“)

Níže uvedené tabulky jsou pouze vzory + příklady.

Soupis zařízení (tj. tato příloha) musí být vždy zpracován jen pro jeden typ PBZ!

Řádky tabulky možnost vkládat dle potřeby. Před vytištěním vymazat všechny komentáře a upravit zažlucené texty dle skutečnosti, nehodící se vymazat!

Lze akceptovat i jiné doklady, ale pouze za podmínky, že splňují všechny identifikační požadavky na PBZ dané vyhláškou 246/2001 (tj. umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení).

Příloha č. 1: SOUPIS POŽÁRNÍCH UCPÁVEK SKLADU ….

| Identifikace ucpávky (evidenční číslo) | Umístění (objekt, místnost) | Místo instalace (stěna / strop) | Druh instalace | Rozměr otvoru (mm) | Označení výrobce | Typové označení | Požární odolnost (min) | Údaje o instalaci (datum, kdo provedl) | Výsledek kontroly provozuschopnosti (P = provozuschopné, Z = závada – vypsat jaká) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 231-rozvodna | stěna | NN kabel | ø 40 | HILTI | CP 611A | EI 90 | 14.4.2015, fa ABC | P |

Příloha č. 1: SOUPIS NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ (VČ. BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK S OSVĚTLENÍM)6) SKLADU ….

| Identifikace NO (výrobní nebo evidenční číslo) | Umístění (objekt, místnost) | Místo instalace (stěna / strop) | Označení výrobce | Typové označení | Provedení napájení (vlastními trvale dobíjenými akumulátory, z nouzového zdroje EE skladu apod.) | Výsledek kontroly provozuschopnosti (P = provozuschopné, Z = závada – vypsat jaká) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 071/01 | 071-AB, chodba 1. NP | stěna | EATON | SafeLite | vlastní AKU | P |

Příloha č. 1: SOUPIS POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ SKLADU ….

| Druh požárního uzávěru | Identifikace uzávěru (označení na štítku) | Umístění (objekt, místnost) | Provedení (jednokřídlé, dvoukřídlé, plné, prosklené apod.) | Označení výrobce | Typové označení | Výsledek kontroly provozuschopnosti (P = provozuschopné, Z = závada – vypsat jaká) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dveře | EW 30 S C DP3 ⊕ | 070-AB, serverovna č. 1.33 | dvoukřídlé, plné | CAG | Pyroboard | P |
| okno |  |  |  |  |  |  |
| poklop |  |  |  |  |  |  |

Dne: ………………………. 		Vypracoval/a: ………………………………….