HZSp ČEPRO, a.s. Střelice

Plán taktického cvičení (VZOR)

POŽÁR NADZEMNÍ SKLADOVACÍ NÁDRŽE

objekt ………………………

| V …. dne dd.mm.rrrr |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Řídící cvičení: |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |
| Jméno, příjmení funkce/prac. pozice | Jméno, příjmení VJPO HZSp ČEPRO, a.s. |
| Schválil za ČEPRO: | Schválil: |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |
| Jméno, příjmení Specialista řízení JPO ČEPRO | Jméno, příjmení Ředitel HZS JmK |

# Zadání taktického cvičení

## Druh taktického cvičení

TC jednotek HZS JmK, ÚO Brno v součinnosti s jednotkami SDH obcí.

## Cíl cvičení

- prověření dojezdových časů jednotky,

- ověření bojového nasazení jednotky a řízení zásahu,

- procvičení činnosti hasiče v zásahu dle BŘ jednotek PO,

- ověření dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví

- ověření účinnosti dokumentace požární ochrany a souvisejících havarijních plánů

- prověření pohotovosti

## Místo a termín provedení

ČEPRO a.s. sklad …………, dne: dd.mm.rrrr

## Námět a rozsah cvičení

Při ….. v důsledku …..došlo …………

## Způsob provedení cvičení

Prakticky s použitím …….

## Materiálně-technické zabezpečení

| Požární technika | HZSp ČEPRO CAS 32 T 815 |
| --- | --- |
|  | HZSp ČEPRO PHA 40 MAN |
|  | HZSp ČEPRO TA 40 MAN |
| Věcné prostředky PO | Stanovené OOPP pro zásah |
|  | IBC Kontejner |

## Meteorologická situace v době cvičení stanovena pro TC

Zataženo, SV vítr o rychlosti 4 m/s, teplota vzduchu 12°C

## Zúčastněné jednotky

| Složka IZS | Místo dislokace | Technika | Počet cvičících |
| --- | --- | --- | --- |
| HZSp | HZSp Čepro a.s. | CAS 32/8200/800 – S3R | 1+2 |
|  | HZSp Čepro a.s. | PHA 40/2000/4000 | 1+3 |
|  | HZSp Čepro a.s. | TA MAN 500 M2N | 1+3 |
| HZS ČR |  |  |  |
| JSDH obcí |  |  |  |
| Policie ČR |  |  |  |
| ZZS |  |  |  |

## Tabulka pro orientační výpočet sil a prostředků

| Doba zpozorování požáru | tZP |  | 15 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba ohlášení požáru | tOH |  | 1 | min |
| Doba dojezdu JPO (první) | tDO1 |  | 2 | min |
| Doba jejího bojového rozvinutí | tBR1 |  | 3 | min |
| Doba dojezdu JPO (druhá) | tDO2 |  | 10 | min |
| Doba jejího bojového rozvinutí | tBR2 |  | 5 | min |
| Lineární rychlost šíření požáru | v |  | 1,4 | m/min |
| Doba volného rozvoje požáru | tVR |  | 21 | min |
| Doba rozhořívání | t1 |  | 10 | min |
| Doba mezi příjezdem druhé a první JPO | tR |  | 7 | min |
| Doba vol. rozv. do nasazení prvních proudů | t2 |  | 15.4 | min |
| Doba šíření požáru od nasazení prvních proudů do lokalizace požáru | t3 |  | 20 | min |
| Rádius šíření požáru v době vol. rozvoje požáru do nasazení prvních proudů | Rt3 |  | 22,4 | m |
| Rádius šíření požáru do jeho lokalizace | RLOK |  | 25,9 | m |
| Doba lokalizace | tLOK |  | 41 | min |
| Plocha požáru | Sp |  | 390 | m2 |
| Plocha hašení | Sh |  | 150 | m2 |
| Množství hasební látky na hašení | Qp |  | 1600 | l/min |
| Intenzita dodávky hasební látky na plochu | Iph |  | 10.1 | l/min/m2 |
| Počet proudů na hašení | Nprh |  | 8 | ks |
| Počet hasičů | NHas |  | 20 | ks |
| Počet CAS k zabezpečení dodávky hasiv | NCAS |  | 2 | ks |
| Plocha hašená jednou proudnicí | Spr |  | 28,26 | m2 |
| Počet automobilů k dopravě hasičů | NA |  | 6 | ks |
| Průtok proudnice | qpr |  | 200 | l/min |
| Počet vzduchových dýchacích přístrojů | NVDP |  | 20 | ks |
| Celk. počet proudnic pro hašení a ochranu | NprO |  | 7+1 | ks |
| Ochranná doba VDP | To |  | 60 | min |

## Bezpečnostní opatření

Dodržovat bezpečnost práce, používat ochranné obleky a VDP

## Tabulka činností

| Čas | Situace | Předpokládaná činnost |
| --- | --- | --- |

## Spojení

Plán spojení (schéma)

## Přílohy

- Situační plánek cvičení, orientační rozmístění SaP

- Mapa, fotomapa

- Fotodokumentace