ČEPRO, a.s. , Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04 ;  IČ 60193531


[image: image1.jpg]@ (cPRO



                                    
Směrnice

pro činnost preventivních požárních hlídek v Čepro a.s.

Preventivní požární hlídka se zřizuje

1. v prostorách s nejméně třemi  zaměstnanci, ve kterých se provozují   činnosti  se  zvýšeným     požárním   nebezpečím  nebo  s  vysokým   požárním nebezpečím,

2. v případech,  kdy  tak  stanoví  nařízení  kraje  ,  nařízení  krajského  úřadu   nebo obecně závazná vyhláška obce 


Pro účely této směrnice se:

za provozované  činnosti se zvýšeným  požárním nebezpečím  považují činnosti

a) při  nichž  se  vyskytují   v  jednom  prostoru  nebo  požárním   úseku nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány   jako oxidující, extrémně hořlavé,  vysoce hořlavé a hořlavé,   v celkovém  množství   převyšujícím  1  000   kg  těchto  látek   a přípravků  v  pevném  stavu   nebo  250  litrů  těchto  látek   a přípravků v kapalném stavu,

b) při nichž  se vyskytují hořlavé  nebo hoření podporující  plyny   v zásobnících,  případně  v   nádobách  (sudech,  lahvích  nebo   kartuších),   se   součtem   vnitřních   objemů   těchto  nádob   převyšujícím  100  litrů  umístěných  v  jednom  prostoru  nebo   požárním  úseku a  v případě  nádob na  zkapalněné uhlovodíkové   plyny s  celkovým množstvím možných  náplní převyšujícím 60  kg   umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach   nebo páry hořlavých kapalin v  ovzduší nebo v zařízení v takové   míře,  že  nelze  vyloučit  vznik  výbušné  koncentrace nebo se   hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,

d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně   třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé  požární zatížení 15 kg/m2   a vyšší,

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení   120 kg/m2 a vyšší,

f) při nichž  se používá otevřený  oheň nebo jiné  zdroje zapálení   v bezprostřední přítomnosti hořlavých  látek v pevném, kapalném   nebo plynném  stavu, kromě lokálních spotřebičů  a zdrojů tepla   určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,

g) v budovách o sedmi a více  nadzemních podlažích nebo o výšce   větší než 22,5 m, kromě bytových domů,

h) ve  stavbách  pro  shromažďování   většího  počtu  osob,  ve   stavbách  pro  obchod,  ve  stavbách ubytovacích zařízení   a ve  stavbách, které  jsou na  základě kolaudačního rozhodnutí   určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,

i) v podzemních  prostorách určených  pro poskytování  služeb nebo   obchod  s nahodilým  požárním zatížením  15 kg/m2  a vyšším, ve   kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Za provozované činnosti s  vysokým požárním nebezpečím 

považují činnosti

a) při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou   klasifikovány jako oxidující,  extrémně hořlavé, vysoce hořlavé   a hořlavé, v celkovém množství větším než 5 000 tun,

b) při  nichž se  vyrábějí nebo  plní do  zásobníků, cisteren nebo   nádob  hořlavé   kapaliny  nebo  hořlavé   plyny  anebo  hoření   podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,

c) v provozech,  ve kterých  se přečerpáváním  a zvyšováním  tlaku   zabezpečuje přeprava nebezpečných látek  a přípravků v kapalném   nebo  plynném  stavu,  které  jsou klasifikovány jako extrémně   hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v potrubí o vnitřním průměru   0,8 m a větším,

d) v budovách o 15 a více  nadzemních podlažích nebo o výšce větší   než 45 m,

e) v podzemních   prostorách   s   nahodilým   požárním  zatížením   15 kg/m2 a vyšším, ve kterých  se může současně vyskytovat více   než 200 osob.

Úkolem   preventivní  požární   hlídky  je   dohlížet  na dodržování předpisů  o požární ochraně  a v případě  vzniku požáru provést  nutná  opatření  k  záchraně  ohrožených  osob,  přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Hlídka musí mít vedoucího a dále 2 členy.

Vedoucí odpovídá za činnost hlídky v oblasti prevence a řídí činnost členů v případě požáru.

Na úseku prevence plní členové hlídky zejména tyto úkoly:

· kontrolují dodržování požárních předpisů na pracovišti, zejména ustanovení požárních řádů na dozorovaných pracovištích

· kontrolují připravenost věcných prostředků PO na pracovišti, zejména volný přístup k hasícím přístrojů, hydrantům a zdrojům vody

· kontrolují volné přístupy k hlavním vypínačům elektrické energie, rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům plynu, vody, topení a k ručnímu ovládání stabilního hasícího zařízení

· kontrolují volnost a průchodnost únikových cest

· po ukončení pracovní směny na pracovištích bez nepřetržitého provozu kontrolu vypnutí elektrických spotřebičů (vařičů, topidel apod.)

Zjištěné závady sami neodkladně odstraní, není-li to možné, nahlásí závadu vedoucímu pracoviště, který se postará o její odstranění.

V oblasti represe plní členové preventivní požární hlídky zejména tyto úkoly:

· vyhlašují požární poplach na pracovišti podle požárních poplachových směrnic

· zajišťují evakuaci a záchranu osob, zvířat a materiálů

· provádí prvotní hasební zásah pomocí hasících přístrojů nebo hydrantů, spouštějí stabilní hasící zařízení s místním ovládáním.

· přivolávají jednotku požární ochrany podle poplachových směrnic

Před plnění úkolů , ke kterým je hlídka zřízena se členové musí seznámit s:

· rozmístěním hasebních prostředků na pracovišti / hydranty, přenosné  hasící přístroje, pojízdné hasící přístroje, stabilní hasící zařízení a pod./, způsoby jejich použití. 

· způsobem a místem řízení evakuace osob, zvířat a materiálů, stanovení prostor, kde se budou evakuované osoby, zvířata a materiál shromažďovat

· únikovými  cestami, hlavním uzávěrem vody, plynu a vypínači el.  proudu.

· prakticky vyzkoušet zásah hasebními prostředky.

· způsobem součinnosti s jednotkami požární ochrany.

Schválil:

                Ing. Zdeněk Stejskal v.r.

   na základě plné moci 
Praha dne 23.03.2015
