Obsah části:

1.	Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení	3

1.1	Popis identifikovaných scénářů závažných havárií	3

1.2	Scénář jednotlivé havárie popisující její vývoj, včetně předpokládaných činností jednotlivých osob	3

1.2.1	Charakteristika následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek uvnitř i vně objektu	3

1.2.2	Postup likvidace havárie, včetně použitých prostředků k likvidaci havárie	4

1.2.3	Popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci havárie	4

2.	Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace	4

2.1	Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje, včetně popisu technických zařízení a opatření	4

2.2	Síly a prostředky k likvidaci havárie	5

2.2.1	Vlastní síly a prostředky	5

2.2.2	Síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů jiných než provozovatele v případě vzniku havárie	6

2.3	Vyrozumění o havárii a předávání informací	6

2.3.1	Systém předání informace v průběhu havárie základním složkám IZS a osobám určeným k likvidaci havárie u provozovatele	6

2.3.2	Způsob a forma povolání složek IZS a dalších předurčených havarijních služeb	6

2.3.3	Činnost operačních středisek složek IZS, včetně postupu a určení odpovědnosti při podávání informací veřejnosti	6

2.3.4	Podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti	6

2.3.5	Způsoby předání prvotní informace o havárii příslušnému krajskému úřadu, dotčeným orgánům veřejné správy, dotčeným obcím a určeným osobám	6

2.4	Řízení zásahu při likvidaci havárie	6

2.5	Spojení	6

2.6	Monitoring vzniku, průběhu a následků havárie	6

2.7	Havarijní informační systém vytvořený provozovatelem	6

2.8	Způsob asanace daného typu havárie	6

3.	Plány konkrétních činností	7

3.1	Traumatologický plán	7

3.2	Plány varování zaměstnanců	7

3.3	Plány individuální ochrany	7

3.3.1	Plán evakuace	7

Seznam tabulek:

Tabulka 1: Přiřazení jednotlivých scénářů závažné havárie zdrojům rizika	3

Tabulka 2: Přehled dopadů a míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře ZH	3

Tabulka 3: Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik na ŽP	4

Tabulka 4: Řídicí systém stáčení/plnění včetně záložních systémů a kontroly hladiny	4

Tabulka 5: Nouzové uzavírací ventily a bezpečnostní ventily	4

Tabulka 6: Poplachové systémy, detektory hořlavých par a elektrická požární signalizace	4

Tabulka 7: Protipožární a protivýbuchová ochrana	4

Tabulka 8: Havarijní jímky, sběrné zásobníky	5

Tabulka 9: Zařízení k omezování velikosti havarijních úniků	5

Tabulka 10: Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím	5

Tabulka 11: Řídící a bezpečnostní systémy včetně záložních systémů a kontroly funkčnosti	5

# Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení

## Popis identifikovaných scénářů závažných havárií

viz část III. BZ – kapitola 2.1.3 a 2.1.4

## Scénář jednotlivé havárie popisující její vývoj, včetně předpokládaných činností jednotlivých osob

viz část III. BZ – kapitola 2.1.4, 2.4 (2.2.3), 3.1, 3.2

Předpokládaný průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh havárie jsou uvedeny v předcházející kapitole. V následující tabulce jsou jednotlivé scénáře přiřazeny k zdrojům rizika.

Tabulka 1: Přiřazení jednotlivých scénářů závažné havárie zdrojům rizika

| Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Druh NL*) | Typ zařízení | Scénář závažné havárie |
| --- | --- | --- | --- |

Pozn. k tabulce 1:

*) Jelikož v daném typu zařízení může být skladováno více druhu nebezpečných látek, pro zjednodušení a při porovnání jejich vlastností, látky zvýrazněné tučně jsou vybrány pro následné výpočty dosahů havárií a přijatelnosti rizika.

Domino efekt ….

### Charakteristika následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek uvnitř i vně objektu

V následujících tabulkách jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na životy a zdraví lidí.

Tabulka 2: Přehled dopadů a míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře ZH

| Zdroj rizika | Scénáře ZH | Koncová událost | Dosah účinků (m)*) | Frekvence scénáře Fh [1/rok] | Odhad fatálních následků N | Míra skupin. rizika R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k tab. 2:

*) V případě exploze mraku par (VCE) uvažujeme přetlak 30 kPa – možnosti usmrcení nechráněných osob vlivem tlakové vlny; v případě prohoření mraku par (Flash Fire) uvažujeme limitní koncentraci 7 200 ppm (60% LEL) – možnost vzniku tzv. „hořlavých kapes“ v blízkosti louže uhlovodíků s nebezpečím iniciace a krátkodobého prohoření (prošlehnutí); v případě požáru kaluže (Pool Fire) uvažujeme limitní hodnotu tepelného toku 9,5 kW/m2 – vznik popálenin 2. stupně při nechráněné expozici delší než 20 s.

V následující tabulce jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na životní prostředí.

Tabulka 3: Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik na ŽP

| Zdroj rizika | Scénář závažné havárie |  | ITSW | ITS | ITUW | ITB | IFR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k tab. 3:	Index toxicity látky pro povrchové vody			ITSW

Index toxicity látky pro podzemní vody			ITUW

Index toxicity látky pro biotickou složku prostředí		ITB

Index dopadů hořlavosti látky na biotickou složku prostředí	IFR

Index toxické látky pro půdní prostředí			ITS

Zanedbatelný dopad na konkrétní složku ŽP 			A

Malý dopad na konkrétní složku ŽP				B

Výrazný dopad na konkrétní složku ŽP 			C

Velmi výrazný dopad na konkrétní složku ŽP 			D

Maximální dopad na konkrétní složku ŽP 			E

Tyto výsledky lze shrnout následovně:

- ….

- …..

### Postup likvidace havárie, včetně použitých prostředků k likvidaci havárie

### Popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci havárie

# Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace

## Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje, včetně popisu technických zařízení a opatření

popis zařízení a opatření připravených k použití při zastavení havarijní sekvence před koncem scénáře havárie, jako jsou skrápěcí systémy (sprinklery) a zachycovací zařízení v okolí zásobníků

- viz část VI. BZ – kap. 1.

Tabulka 4: Řídicí systém stáčení/plnění včetně záložních systémů a kontroly hladiny

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

Tabulka 5: Nouzové uzavírací ventily a bezpečnostní ventily

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

Tabulka 6: Poplachové systémy, detektory hořlavých par a elektrická požární signalizace

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

Tabulka 7: Protipožární a protivýbuchová ochrana

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

Tabulka 8: Havarijní jímky, sběrné zásobníky

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

Tabulka 9: Zařízení k omezování velikosti havarijních úniků

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

Tabulka 10: Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím

Zvláštní bezpečnostní opatření proti neoprávněným zásahům pro zabezpečení areálu skladu

Vstupy a výstupy osob, vjezdy a výjezdy vozidel jsou zaznamenávány zaměstnanci strážní služby. Zaměstnanci ostrahy provádí pravidelné kontrolní pochůzky po areálu skladu. Sledování a detekce nepovolených vniknutí do objektu je realizováno prostřednictvím kamerového systému a elektronického zabezpečovacího systému …. Podrobně jsou opatření popsána v Plánu fyzické ochrany skladu … zpracovaného v souladu s vyhl. 225/2015 Sb.

Tabulka 11: Řídící a bezpečnostní systémy včetně záložních systémů a kontroly funkčnosti

| Název technického opatření | Umístění technického opatření | Důvod zavedení technického opatření |
| --- | --- | --- |

## Síly a prostředky k likvidaci havárie

### Vlastní síly a prostředky

- jejich název, místa dislokace, charakteristika, odpovědnost za nasazení, úkoly při likvidaci následků havárie

- viz část VI. BZ – kap. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7

##### Stabilní technické prostředky

##### Mobilní technické prostředky

##### Dopravní prostředky a speciální mechanismy

##### Zásahové a havarijní materiály

##### Personální zajištění

##### Osobní ochranné pracovní prostředky

### Síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů jiných než provozovatele v případě vzniku havárie

- nároky na požadovanou pomoc, složky určené k výpomoci a způsob jejich zajištění, způsob povolání složek určených k výpomoci a jejich zapojení do likvidace, způsoby velení a odpovědnost za nasazení složek.

- viz část VI. BZ – kap. 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.5

## Vyrozumění o havárii a předávání informací

### Systém předání informace v průběhu havárie základním složkám IZS a osobám určeným k likvidaci havárie u provozovatele

### Způsob a forma povolání složek IZS a dalších předurčených havarijních služeb

### Činnost operačních středisek složek IZS, včetně postupu a určení odpovědnosti při podávání informací veřejnosti

### Podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti

### Způsoby předání prvotní informace o havárii příslušnému krajskému úřadu, dotčeným orgánům veřejné správy, dotčeným obcím a určeným osobám

## Řízení zásahu při likvidaci havárie

včetně kompetence k řízení zásahu, předávání řízení zásahu, předávání informací o průběhu zásahu

## Spojení

včetně rádiového, telefonního a náhradního spojení

## Monitoring vzniku, průběhu a následků havárie

včetně jeho umístění, způsobu provozování, vyhodnocování a využívání monitoringu pro potřeby varování jako je informace o meteorologické situaci a znečištění ovzduší

## Havarijní informační systém vytvořený provozovatelem

způsob provozování a jeho využití po havárii

## Způsob asanace daného typu havárie

odpovědnost za provedení a dozor nad asanačními činnostmi

# Plány konkrétních činností

Tato kapitola obsahuje monotematické plány činností s přímou návazností na scénáře havárií, které tvoří samostatné interní dokumenty, jež jsou přílohovou částí vnitřního havarijního plánu. V aktuální podobě jsou k dispozici na intranetu společnosti, případně uloženy u vedoucího skladu.

## Traumatologický plán

Traumatologický plán skladu … je řešen místním provozně bezpečnostním předpisem, který je v aktuální podobě uložený u vedoucího skladu a je dostupný na intranetu společnosti.

##### Organizace zajištění první pomoci

-stanovení systému a organizace zabezpečení opatření k zajištění první pomoci, včetně zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní péče postiženým osobám,

-uvedení vlastních možností zajištění zdravotní péče a výčtem dostupných poskytovatelů akutní lůžkové péče,

##### Poskytování první pomoci při zasažení osob nebezpečnou látkou

- uvedení základů poskytování první pomoci při zasažení osob nebezpečnou látkou

## Plány varování zaměstnanců

##### Prostředky a způsoby varování

uvedení výčtu

##### Varovný signál a jeho význam

##### Předání informací o nutné činnosti

##### Způsoby informování o ukončení ohrožení

##### Odpovědnost za funkci a reálné využití varovného systému

## Plány individuální ochrany

- uvádějící výčet osobních ochranných pracovních prostředků, místa jejich uskladnění, systém jejich výdeje a shromažďování použitých prostředků

## Plán evakuace

Požární evakuační plán skladu … je řešen místním provozně bezpečnostním předpisem, který je v aktuální podobě uložený u vedoucího skladu a je dostupný na intranetu společnosti.

- uvést stručně (v bodech) zásady provádění evakuace, předpokládané počty evakuovaných, zabezpečení evakuace, řízení evakuace

Evakuační trasy probíhají v souladu s grafickou přílohou požárního evakuačního plánu – zde viz část III. vnitřního havarijního plánu – kapitola 4.