OBSAH ČÁSTI:

I.	Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti	5

1.	Charakteristika systému řízení bezpečnosti	5

2.	Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení bezpečnosti	5

3.	Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům	6

4.	Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů	6

4.1	Organizační zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie	7

4.2	Organizační zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti	8

4.3	Organizační zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování	8

4.4	Organizační zajištění definování cílů a úkolů v oblasti PZH	9

4.5	Organizační zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření	9

4.6	Organizační zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového harmonogramu	10

4.7	Organizační zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů	10

4.8	Organizační zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti	11

4.9	Organizační zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských)	11

II.	Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti	11

1.	Lidské zdroje v objektu a jejich řízení	11

1.1	Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik ZH	11

1.2	Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích a jejich odpovědnost	15

1.3	Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání	17

1.4	Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií	21

2.	Řízení provozu objektu	22

2.1	Posuzování provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ZH	22

2.2	Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie	22

2.3	Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy	23

2.4	Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti	23

2.5	Zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti	23

2.6	Požadavky na bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí a na minimalizaci následků případné ekologické havárie v bezpečných postupech	24

2.7	Zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení	24

2.8	Zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent	24

2.9	Zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí u objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis	24

2.10	Systematické ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a prokazatelné vedení záznamů o ověřování	25

2.11	Uvedení možného ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu, technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí v bezpečných postupech	25

2.12	Soulad zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně závaznými právními předpisy	25

2.13	Zajištění účasti provozních zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních postupů)	26

2.14	Dostupnost bezpečných postupů pro provozní zaměstnance, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH	26

2.15	Seznamování provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, s bezpečnými postupy	26

2.16	Prověřování znalosti bezpečných postupů u provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, a způsob dokumentování záznamu tohoto prověřování	26

2.17	Systém odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe	26

2.18	Systém aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky	27

2.19	Provádění aktualizace bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí	27

2.20	Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá provozním zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, dodržovat bezpečné postupy	27

3.	Řízení změn v objektu	28

3.1	Postupy v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná opatření) změn v technologických a technických řešeních	28

3.2	Postupy v procesu řízení změn v provozních činnostech, v programovacích systémech, v personálním obsazení, při změně vnitřních a vnějších podmínek	28

3.3	Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance odpovědného za toto posouzení	29

3.4	Personální odpovědnost za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování	29

3.5	Pravidla a postupy informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto zaměstnanců	29

3.6	Zásady kontrolní činnosti po provedené změně	30

3.7	Opravná opatření vyvolaná kontrolou po provedené změně	30

4.	Havarijní plánování	30

4.1	Zásady a postupy zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat ZH	30

4.2	Zásady a postupy umožňující identifikovat možné havarijní situace vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek	31

4.3	Zásady a postupy umožňující akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek IZS apod.	31

4.4	Stanovené postupy a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků ZH	31

4.5	Organizační zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích	32

4.6	Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami IZS, havarijními službami	32

4.7	Aktuální přehled spojení se základními složkami IZS	32

4.8	Aktuální přehled spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (ČIŽP, příslušný správce vodního toku apod.)	32

4.9	Aktuální přehled kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době	33

4.10	Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů	33

4.11	Informace o znázornění bezpečnostních zón v provozech, oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami, míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média, únikových cest a evakuačních tras, umístění prostředků k ochraně osob včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a OOPP v dokumentech havarijního plánování	33

4.12	Stanovení povinnosti průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování	34

4.13	Informace o aktualizaci havarijní dokumentace při změnách v technologii, v důsledku nových poznatků, na základě podnětů z kontrol	34

4.14	Stanovení povinnosti systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní složky IZS	34

4.15	Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení	34

4.16	Informace o zaměření prověřovacích a tematických cvičeních	35

4.17	Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření	35

4.18	Způsob informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních	35

4.19	Organizačně technické řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů	35

5.	Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení bezpečnosti	35

5.1	Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů	35

5.2	Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů	37

6.	Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH	38

6.1	Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření	38

6.2	Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky PZH a systému řízení bezpečnosti	38

6.3	Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování bezpečnostní politiky PZH prostřednictvím systému řízení bezpečnosti	39

6.4	Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska PZH	39

6.5	Zásady a postupy kontrolní činnosti, včetně požadavků na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření	39

6.6	Způsob evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti	40

6.7	Prověřování znalosti zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany, úrovně dodržování technologických postupů ze strany obsluh, úrovně dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů, znalosti zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech, úrovně dodržování obecně závazných právních předpisů externími subjekty v objektu, v rámci auditů	40

6.8	Způsob stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření při kontrolní činnosti, auditech, a vyhodnocení	40

6.9	Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených opatření	40

6.10	Systém prověřování politiky PZH a systému řízení bezpečnosti	42

Text označený žlutě je nutno aktualizovat na konkrétní podmínky skladu, nejde o obecně platná fakta

# Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti

## Charakteristika systému řízení bezpečnosti

Systém řízení PZH je ve společnosti ČEPRO, a.s. budován již od roku 2001. Od roku 2011 se stal nedílnou součástí řízení IMS ve společnosti. Systém řízení je založen na prevenci a zahrnuje řízení jakosti v souladu s požadavky ISO 9001, řízení PZH v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, řízení BOZP v souladu s požadavky ISO 45001, požární ochrany a ochrany ŽP v souladu s požadavky ISO 14001.

Systém IMS je implementován v celé společnosti ČEPRO, a.s. včetně sítě čerpacích stanic EuroOil.

Charakteristiky systému řízení popsané v této části bezpečnostní zprávy jsou platné pro všechny sklady společnosti, tak aby bylo ve společnosti dosahováno jednotné struktury a přístupu k řízení. Cílem ČEPRO, a.s., jako společnosti s celorepublikovou působností, je jednotný a ucelený systém řízení, který respektuje požadavky právních předpisů a ISO standardů.

Základem IMS v ČEPRO, a.s. je systematické plánování, které vychází především z přezkoumání IMS, tzn. z:

- provedení posouzení rizik,

- hodnocení účinnosti a efektivnosti existujících opatření,

- přezkoumání dosavadních zkušeností s neshodami, nehodami a skoronehodami,

- posouzení plnění odpovídajících právních a ostatních požadavků ve společnosti

## Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení bezpečnosti

Systém řízení IMS je popsán v dokumentaci, která pokrývá požadavky právních a ostatních předpisů a systémových norem, je průběžně přezkoumávána, aktualizována a přístupná všem zaměstnancům a zainteresovaným stranám. Systém řízení dokumentace je definován ve směrnici č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace.

Dokumentace IMS je vedena ve 4 vrstvách:

Řízená dokumentace I. vrstvy

- řád představenstva – zásadní dokumenty upravující organizaci společnosti, její postupy a činnosti na úrovni politik společnosti a komplexních procesů

- směrnice představenstva – základní stanovení procesního uspořádání společnosti, splnění požadavků právních předpisů, splnění požadavků IMS

- příkaz GŘ společnosti – akt řízení GŘ

Řízená dokumentace II. vrstvy

- směrnice odborného ředitele společnosti/vedoucího odboru – rozpracování hlavních procesů řízení jejich vlastníky

- příkaz odborného ředitele společnosti/vedoucího odboru – akt řízení na úrovni vlastníka procesů

Řízená dokumentace III. vrstvy

- předpis odborného ředitele společnosti/vedoucího odboru – podrobné rozpracování konkrétního podprocesu, zpracovaný na základě pokynu vlastníka procesu

Řízená dokumentace IV. vrstvy

- místní provozně bezpečnostní předpis – „návod k použití“ zařízení provozovaného v rámci daného procesu, jehož povinná struktura zajišťuje splnění požadavků právních předpisů z oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP

- provozně bezpečnostní předpisy, technologické postupy, návody k použití vydané výrobcem nebo dodavatelem zařízení, které jsou, bez dalších úprav, přejímány jako řízené

- bezpečnostní dokumentace – dokumentace o prevenci rizik, vybraná dokumentace požární ochrany a dokumentace havarijního plánování podle požadavků zvláštních právních předpisů stanovujících postupy pro případ zabránění vzniku nebo omezení následků vzniklých mimořádných situací

- příkaz vedoucího skladu – akt řízení na úrovni skladu

Seznam platné interní dokumentace I. až III. vrstvy dokumentace, která zpracovává a zavádí bezpečné postupy pro výkon činností (zejména provozních) významných z hlediska IMS, je uveden v příloze č. X. Seznam platné dokumentace skladu …… je uveden v příloze č. X.

## Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům

Zásady pro jednotlivé systémové části integrovaného manažerského systému (IMS) jsou popsané v textu směrnice GŘ č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS.

Platná aktuální verze interní dokumentace IMS je vlastním zaměstnancům dostupná na intranetu společnosti, případně může být výtisk dokumentu dostupný v listinné podobě na vybraném pracovišti. Zaměstnanci externích organizací působících v objektu jsou s dokumentací seznamováni v potřebném rozsahu při vstupním školení z oblastí PO, BOZP, PZH a OŽP. Směrnice č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace stanovuje pravidla pro tvorbu, schvalování, distribuci, evidenci, řízení, změny a nakládání s dokumentací v ČEPRO, a.s., vč. povinnosti seznamování zaměstnanců s řízenou dokumentací (odpovídá přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec v rámci organizační struktury).

## Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS jako nejvyšší dokument systému řízení popisuje systém řízení uplatňovaný ve společnosti, formuluje Politiku IMS a stanovuje základní povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců společnosti v oblasti zajištění fungování procesu řízení společnosti. Určení pravomocí a odpovědností za jednotlivé činnosti v oblasti IMS, které vychází z textu směrnice, je toto:

Tabulka 1: Matice odpovědností řízení IMS v ČEPRO, a.s.

| Pracovní pozice → | GŘ | VOHSE | vlastník procesu | vedoucí zaměstnanec | specialista | zaměstnanec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnost ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Udržování a trvalé zlepšování IMS | SCH | O | S | S | S | - |
| Formulování a plnění Politiky IMS | O, SCH | S | S | S | - | - |
| Vytváření podmínek a zdrojů pro plnění schválených cílů a úkolů | O | - | S | - | - | - |
| Sledování a evidence požadavků právních a ostatních předpisů, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření atd. | - | K | - | - | O | - |
| Seznamování zaměstnanců s Politikou IMS, cíli a úkoly, požadavky právních a ostatních předpisů, provozními a havarijními postupy, řídícími dokumenty; Zavádění nezbytných opatření a kontrola jejich realizace; Přijímání a podávání podnětů k neustálému zlepšování; Motivování zaměstnanců | - | K | K | O | - | - |
| Identifikace a hodnocení rizik a určení způsobu jejich řízení v rámci útvaru | - | - | O | S | S | - |
| Předkládání návrhů, připomínek – podávání podnětů k přijetí opatření | - | - | SCH | S, SCH | - | O |
| Hlášení skoronehod, mimořádných událostí, havarijních stavů, neshod v oblasti kvality produktu | - | K | - | S | S | O |
| Bezpečné postupy a bezpečnost provozování | - | K | SCH | O | S |  |
| Posouzení plánované změny z hlediska jejího dopadu na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životní prostředí, jakost | - | K | SCH | O | S | - |
| Přezkoumání IMS | SCH | O | S | S | S | - |

Poznámka k tabulce:

SCH – schvaluje, O – odpovídá, S – spolupracuje, K – kontroluje, GŘ – generální ředitel, VOHSE – vedoucí odboru HSE;

specialista = zejména specialista BOZP, hlavní ekolog, požární specialista společnosti, specialista řízení JPO, specialista prevence závažných havárií, vedoucí odboru řízení jakosti;

vlastník procesu = odborný ředitel, vedoucí odboru;

vedoucí zaměstnanec = zejména vedoucí oddělení, vedoucí skladu;

### Organizační zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie

Pravidla pro proces řízení rizik a metodický postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik v oblastech BOZP, PO, PZH a OŽP upravují vlastníci procesů ve svých směrnicích a předpisech. Identifikaci a hodnocení rizik v oblasti obecných hrozeb vůči společnosti ČEPRO, a. s. stanovuje řád č. 05/PAS/00/00/2018 Bezpečnostní řád.

Účelem procesu posouzení rizik ZH je zajistit postup identifikace všech zdrojů rizik, které vznikají vlivem činností a služeb společnosti, určit jejich priority podle stanovených kritérií a významné zdroje rizik promítnout v rámci systému řízení IMS do stanovených cílů a úkolů, které vyplývají z přezkoumání systému řízení IMS v rámci soustavného zlepšování stavu bezpečnosti v ČEPRO, a.s. Proces posuzování rizik ZH je organizačně zabezpečen v rámci odboru HSE.

K posouzení rizik se v ČEPRO, a.s. přistupuje:

- při změně druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu,

- po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita,

- po organizačních změnách, pokud tyto změny ovlivňují systém řízení IMS,

- dle opatření uvedených ve změnovém řízení dle Příručky IMS,

- po vzniku nehody v objektu s rizikem vzniku ZH,

- na základě požadavku vedoucího odboru HSE nebo specialisty PZH (např. po podnětu podaném vedoucím zaměstnancem organizačního útvaru, na základě neshody identifikované v rámci kontroly orgánů státní správy).

### Organizační zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti

Pravomoci a odpovědnosti za klíčové činnosti v oblasti IMS a organizační schéma jsou uvedeny v interním předpisu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád. Dílčí odpovědnosti vč. dodržování požadavků z hlediska zajištění oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP pro všechny zaměstnance společnosti uvádí řád č. 02/PAS/00/00/2018 Pracovní řád a navazující směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s., č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s.

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá, že za organizaci IMS je odpovědný generální ředitel ČEPRO, a.s. Udržováním oblasti IMS je pověřen vedoucí odboru HSE, který je nositelem odpovědnosti za implementaci Politiky IMS, vytvoření, zavedení a udržování integrovaného systému řízení v ČEPRO, a.s. v souladu s požadavky zákonů a prováděcích předpisů. Dílčí povinnosti jsou dále delegovány na pověřené zaměstnance – specialisty (zejména specialistu BOZP, požárního specialistu společnosti, specialistu řízení JPO, specialistu PZH, hlavního ekologa společnosti, vedoucího odboru řízení jakosti).

Statutární orgán společnosti ČEPRO, a.s. stanovuje a garantuje odpovídající zdroje nezbytné k ustavení a udržování kvalitního IMS a jeho dalšího zlepšování. Zdokonalování systému řízení se provádí průběžně v souladu s principem trvalého zlepšování, zejména v rámci výkonu vnitřní kontrolní činnosti ve společnosti, auditní činnosti a přezkoumání IMS.

### Organizační zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování

Za sledování a evidenci požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k jakosti výrobků a poskytovaných služeb, k procesům a objektům nebo zařízením společnosti ČEPRO, a.s., jsou odpovědní zaměstnanci specialisté s vymezenou působností v daných oblastech v rámci společnosti ČEPRO, a.s. – zejména specialista BOZP, požární specialista společnosti, specialista řízení JPO, specialista PZH, hlavní ekolog společnosti, vedoucí odboru řízení jakosti (viz směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS). Tito specialisté odpovídají za průběžné metodické řízení a usměrňování činnosti odborných zaměstnanců na všech skladech společnosti – zejména bezpečnostních techniků, velitelů jednotek PO (velitelů požárních hlídek), techniků ekologie, vedoucích laboratoří a vedoucích skladů.

Za seznamování zaměstnanců s požadavky právních a ostatních předpisů odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Souběžně v rámci programu Compliance činí společnost kroky směřující k optimalizaci interní dokumentace společnosti, a to za účelem celkového zjednodušení stávajícího systému interní dokumentace, včetně nastavení kontrolních mechanismů tak, aby byl systémově vždy zajištěn soulad vnitřních předpisů s právním řádem ČR, standardy ISO, Corporate Governance, vše v zájmu ochrany společnosti, ochrany jejího managementu a minimalizace vzniku rizik škod.

### Organizační zajištění definování cílů a úkolů v oblasti PZH

Systém řízení PZH je v ČEPRO, a.s. nedílnou součástí řízení IMS ve společnosti. Cíle a úkoly jsou v oblasti řízení IMS stanoveny každoročně na základě výsledků přezkoumání IMS (viz směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS).

Za definování cílů v oblasti IMS odpovídají odborní ředitelé, přičemž za jejich dílčí rozpracování jsou v rámci jimi řízených organizačních složek společnosti odpovědni vedoucí odborů, vedoucí oddělení, vedoucí skladů, vedoucí střediska 1 Produktovody. Cíle a úkoly v oblasti IMS stanovuje odborný ředitel na základě sběru dat a informací v průběhu sledovaného období, a to s ohledem na strategické cíle (vize) společnosti, střednědobý plán společnosti, krátkodobé úkoly představenstva, akční plány úseků/odborů, projekty apod. K tomu využívá ve společnosti zavedený způsob výměny informací na interní úrovni mezi různými pozicemi a útvary ve společnosti – např. porady odborných ředitelů, porady jednotlivých úseků/odborů, Platforma zaměstnanců, aj.

Zdrojem dat pro stanovení cílů a úkolů jsou např. výsledky identifikace a hodnocení rizik (vzniku havárie, pracovních, bezpečnostních apod.), výsledky z kontrolní činnosti (interní i externí), šetření příčin vzniku pracovních úrazů, skoronehod, a mimořádných událostí, výsledky monitoringu a měření, zjištění ze strany orgánů státní správy. Takto získané podněty projednává odpovědný vedoucí zaměstnanec (zde vedoucí skladu) s vedením daného úseku, nejčastěji při poradách, kde je ukládána odpovědnost za realizaci konkrétním osobám vč. termínu realizace, nebo při přípravě plánu investic či plánu oprav a údržby (tzv. business review meatingy), kde odpovědný vedoucí skladu předává vedení společnosti požadavky na zlepšení IMS.

Plněním některých úkolů v oblasti PZH jsou na skladech pověření bezpečnostní technici, přičemž úzce spolupracují se specialistou PZH a s dalšími odpovědnými zaměstnanci skladu (vedoucí skladu, vedoucí operátor, velitel JPO).

### Organizační zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření

Kromě pravidelně monitorovaných a vyhodnocovaných ukazatelů stavu bezpečnosti v ČEPRO, a.s. (viz zde část II. Popis tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, kap. 5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení bezpečnosti) jsou pro jednotlivé cíle a úkoly (pokud je to možné) nadefinovány a stanoveny vyhodnotitelné ukazatele (měřitelné parametry), které podávají informace o splnění cílů a úkolů a účinnosti realizovaných opatření ve společnosti. Při stanovení cílů a úkolů jsou vedoucími úseků (odbornými řediteli) stanoveny zároveň vyhodnotitelné ukazatele (ukazatel plnění), parametry a kritéria pro hodnocení splnění cílů a úkolů pro danou oblast. Účinnost realizovaných opatření je hodnocena v rámci přezkoumání IMS. Odborní ředitelé formou stanovení konkrétních úkolů rozpracují způsob k dosažení naplnění cílů stanovených vedením společnosti v rámci každoročního přezkoumání IMS, kdy v rámci akčního plánu svého úseku specifikují dílčí kroky a odpovědnosti.

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS stanovuje, že odborní ředitelé odpovídají za vytvoření podmínek a zdrojů pro plnění schválených cílů a úkolů prostřednictvím plánu obchodní činnosti, plánu investic, plánu oprav a údržby, plánu kontrol a plánu školení, dále za výběr nejvhodnější varianty řešení schválených cílů a úkolů, za průběžné hodnocení jejich realizace a řešení vzniklých problémů.

Pro sledování plnění cílů a úkolů je ve společnosti zaveden systém řízení a dokladace činnosti – např. hodnocení plnění stanoveních cílů u všech odborných ředitelů společnosti v rámci porad odborných ředitelů, hodnocení plnění úkolů v úsecích, odborech, skladech v rámci porad úseku/odboru/skladu, sledování stavu plnění nápravných opatření z interních auditů pomocí follow-up vedeného OIA, sledování stavu plnění nápravných opatření z mimořádných událostí a skoronehod, přezkoumání IMS aj. Porada odborných ředitelů dále pravidelně projednává informace o činnosti jednotlivých útvarů společnosti a vyhodnocuje plnění úkolů a schválených projektů, případně schvaluje změnu nezbytných zdrojů pro realizaci projektů.

### Organizační zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového harmonogramu

Za implementaci, udržování a neustálý rozvoj systému řízení IMS v ČEPRO, a.s. jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci společnosti na všech stupních řízení. Odpovědnosti a pravomoci týkající se jednotlivých kroků systému řízení IMS jsou rozepsány ve směrnici č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. Klíčové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení IMS jsou přehledně zpracovány do Matice odpovědností řízení IMS v ČEPRO, a.s. (viz tabulka 1). Určování prioritních úkolů je pravomocí představenstva společnosti.

Časový harmonogram zdokonalování systému řízení IMS:

- Stanovení politiky – splněno

- Stanovení odpovědností a pravomocí – splněno

- Posouzení rizik závažné havárie – splněno a dále se plní průběžně při identifikaci potřeby

- Analýza účinnosti bezpečnostních opatření a postupů – splněno

- Stanovení cílů a úkolů, stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení jejich plnění a účinnosti realizovaných opatření – splněno, dále se plní průběžně při přezkoumání IMS

- Výcvik managementu a informování zaměstnanců – splněno a dále se plní průběžně

- Školení a výcvik zaměstnanců – splněno a dále se plní průběžně

- Tvorba a zavedení dokumentovaných postupů a kontrolních instrukcí – plněno průběžně dle rozsahu prováděných provozních činností

- Vnitřní audity systému řízení IMS – splněno a dále se plní průběžně

- Přezkoumání systému řízení IMS + aktualizace stavu systému řízení – splněno a dále se plní průběžně

- Trvalé zlepšování systému řízení IMS – prováděno na základě výstupů z přezkoumání IMS

### Organizační zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů

Kontrolní činnost, způsob identifikace příčin nesplněných úkolů a zavedení pravidel přijímání příslušných nápravných opatření je podrobně popsána v části II. Popis tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, kapitole 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH. Proces interního auditu je podrobně popsán ve směrnici č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit.

Za ověřování funkčnosti systému řízení IMS odpovídá na úrovni vedení společnosti vedoucí OIA na základě plánu auditů, který je každoročně zpracován a schválen vedením společnosti.

Na skladech probíhají veškeré plánované kontroly dle plánu kontrol, který stanovuje oblasti a frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob vyhodnocování kontrol. Odpovědnost za jeho plnění nese vedoucí skladu, kontroly probíhají průběžně v rámci kalendářního roku.

V oblasti zdrojů probíhá sledování cílů formou vyhodnocování plánů oprav a údržby a plánů investic, a to průběžně v rámci porad vedení společnosti. Odpovědnost za sestavení plánů a sledování jejich plnění nesou vedoucí odboru realizace investic a vedoucí odboru údržby a správy majetku.

### Organizační zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti

Statutární orgán společnosti ČEPRO, a.s. stanovuje a garantuje odpovídající zdroje nezbytné k ustavení a udržování kvalitního systému řízení IMS a jeho dalšího zlepšování. Odpovědnosti za zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů jsou uvedeny v interním předpisu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád.

Odborní ředitelé odpovídají za vytvoření podmínek a zdrojů pro plnění schválených cílů a úkolů prostřednictvím plánů obchodní činnosti, plánu investic, plánu oprav a údržby, plánu kontrol a plánu školení, dále za výběr nejvhodnější varianty řešení schválených cílů a úkolů, za průběžné hodnocení jejich realizace a řešení vzniklých problémů.

Je-li na základě přezkoumání jednotlivých součástí systému řízení identifikována případná potřeba zdrojů, jsou tyto následně plánovitě a včas přidělovány.

### Organizační zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských)

Odpovědnosti za zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů jsou uvedeny v interním předpisu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád. Je-li na základě přezkoumání IMS identifikována případná potřeba zdrojů, jsou tyto následně plánovitě a včas přidělovány.

Za IMS je ve společnosti odpovědný generální ředitel, který mimo jiné schvaluje přidělování zdrojů. Za zajištění potřebných zdrojů pro možnost realizace mimořádných opatření v oblasti IMS odpovídá představenstvo společnosti.

# Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti

## Lidské zdroje v objektu a jejich řízení

### Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik ZH

#### Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií

Za organizaci IMS je odpovědný generální ředitel ČEPRO, a.s., který mimo jiné:

- rozhoduje o rozvoji IMS ve společnosti,

- odpovídá za plnění usnesení představenstva o změnách vnitřní organizační struktury,

- určuje a jmenuje představitele vedení pro IMS,

- odpovídá za věcnou náplň Politiky IMS, stanovení cílů a úkolů,

- předkládá zprávu o přezkoumání ke schválení představenstvem, rozhoduje o nápravných a preventivních opatřeních plynoucích z přezkoumání,

- schvaluje Příručku IMS společnosti jako nejvyšší dokument systému řízení a další hlavní řídící dokumenty společnosti,

- schvaluje přidělování zdrojů,

- odpovídá za neustálé zlepšování IMS.

Udržováním a trvalým zlepšováním IMS je pověřen vedoucí odboru HSE. Je nositelem odpovědnosti za implementaci Politiky IMS, vytvoření, zavedení a udržování systému řízení v ČEPRO, a.s., v souladu s požadavky zákonů a prováděcích předpisů. Dílčí povinnosti jsou delegovány na pověřené zaměstnance – specialisty (zejména specialistu BOZP, požárního specialistu společnosti, specialistu řízení JPO, specialistu PZH, hlavního ekologa společnosti, vedoucího odboru řízení jakosti).

Pro zastupování společnosti a plnění některých úkolů v oblasti PZH je představenstvem pověřen specialista PZH na základě pověření. Rozsah jeho odpovědností a pravomocí je stanoven řádem č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád a popisem pracovní pozice. Specialista PZH je podřízen vedoucímu odboru HSE. Specialista PZH je mj. oprávněný ke schvalování dokumentace PZH.

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení zodpovídají v oblasti IMS na jimi řízeném pracovišti:

- za dodržování právních a ostatních předpisů (v souladu s programem Compliance),

- za plnění stanovených cílů a úkolů,

- za zavádění nezbytných opatření a kontroly jejich realizace,

- za řádné předávání informací týkajících se IMS,

- za určení nositelů konkrétních odpovědností a povinností v rámci systému řízení na pracovišti,

- za přijímání a podávání návrhů opatření (podnětů) ke stálému zlepšování.

Pravomoci a odpovědnosti přidělené jednotlivým funkcím jsou uvedeny v řádu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád, v dalších směrnicích a provozních předpisech IMS a v popisech pracovní pozice/profese.

Zastupitelnost je dle řádu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád stanovena takto:

- Generální ředitel je zastupován, pokud sám neurčí jinak, v době nepřítomnosti finančním ředitelem. V případě nepřítomnosti finančního ředitele je generální ředitel zastupován obchodním ředitelem.

- Každý odborný ředitel určí svého zástupce, kterého písemně pověří zastupováním v době své nepřítomnosti - pověření může být uděleno na dobu určitou. Obdobně se postupuje i při zastupování ostatních vedoucích zaměstnanců společnosti.

- Vedoucí odboru HSE je v době své nepřítomnosti zastupován požárním specialistou společnosti.

Zaměstnanci, jejichž činnost má vliv na případný vznik nebo rozsah havárie, jsou na skladu tito:

- vedoucí skladu – v případě ZH ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizuje a řídí krizový štáb skladu, spolupracuje s krizovým štábem společnosti, dává k účelu likvidace události závazné pokyny; v případě nepřítomnosti je zastupován vedoucím operátorem

- vedoucí operátor – v případě ZH ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, podílí se na realizaci bezpečnostních opatření k eliminaci vzniku a následků ZH, v případě nepřítomnosti je zastupován vedoucím skladu

- operátor – plní funkci obsluhy řídícího systému technologie a obsluhy požárně bezpečnostních zařízení skladu, čímž se podílí na realizaci opatření k eliminaci vzniku a následků ZH, v rámci likvidace události dává pokyny obsluze technologie, pokud tato není přímo ohrožena událostí, a je ve spojení s velitelem zásahu a dalšími zaměstnanci společnosti

- velitel JPO – je velitelem zásahu, organizuje a řídí činnosti nutné k lokalizaci a likvidaci události, v případě nepřítomnosti je zastupován velitelem směny

- hasič – plní funkci obsluhy požárně bezpečnostních zařízení skladu a přímo se podílí na lokalizaci a likvidaci události

- provozní obsluha (dříve „obsluha ČOV“) – odpovídá za obsluhu vodohospodářských zařízení skladu, čímž se podílí na realizaci bezpečnostních opatření k eliminaci vzniku a následků ZH, v případě nepřítomnosti jeho činnost přebírá určený hasič

#### Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik ZH

Organizační schéma funkcí a vazeb řídícího managementu systému IMS je uvedeno v řádu společnosti č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád.

Organizační schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik ZH je toto:

Obrázek 1: Organizační schéma pracovních pozic s vlivem na omezení ZH

#### Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií

Jmenný seznam zaměstnanců skladu a dalších zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií (vč. telefonních kontaktů) je uložen spolu s plánem vyrozumění na všech místech s nepřetržitou službou, na místech obvyklých pro informování zaměstnanců a volně přístupný ve školících místnostech – zde viz příloha č. X.

#### Povinnost seznámit externí subjekty a návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu dodržování pravidel

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS uvádí, že pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, návštěvníky a kontrolní orgány platí v přiměřeném rozsahu povinnosti a odpovědnosti definované příslušnými provozními předpisy pro jednotlivé objekty/zařízení. Některé zvláště rizikové činnosti vykonávané externími organizacemi se řídí zvláštními postupy zanesenými v interní dokumentaci ČEPRO, a.s.

Informace pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, návštěvníky a kontrolní orgány o způsobu zajištění oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP v objektech společnosti vč. přijatých opatřeních ke zdolávání požárů, poskytnutí pomoci, evakuaci v případě mimořádných událostí apod. je poskytována formou školení podle jednotného tematického plánu, který je v platném znění umístěn na intranetu společnosti. Školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec dotčeného pracoviště nebo bezpečnostní technik, což vyplývá ze směrnic č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s., č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s.

#### Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů

Dozor nad činností zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, kteří se pohybují nebo pracují v zařízeních ČEPRO, a.s., a informování o potenciálních rizicích, která jsou s pracovištěm společnosti spojena (včetně dohod postupů a odpovědnosti při úrazech, haváriích, škodách, likvidaci odpadů a používaní majetku a zdrojů ČEPRO, a.s.), zajišťují vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Způsob výběrových řízení, zadávání zakázek, hodnocení dodavatelů se řídí směrnicí č. 01/OCN/01/00/2018 Výběr dodavatele.

Pro činnosti vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, jako je např. svařování, obsluha, montáž, údržba, kontroly a opravy, zkoušky a revize vyhrazených technických zařízení, vyžaduje společnost ČEPRO, a.s. předložení platného certifikátu, osvědčení či oprávnění, které opravňuje osobu vykonávat danou činnost – toto vyplývá především z předpisu č. 11/HSE/03/03/2015 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na technických zařízeních a vyhrazených technických zařízeních v objektech ČEPRO, a.s.

#### Projednávání problematiky PZH na úrovni vedoucích zaměstnanců

Za projednávání důležitých, klíčových, rozhodujících otázek se zaměstnanci a přijímání opatření vyplývajících ze stanovených cílů odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, a to prokazatelnou formou, např. projednáním konkrétního tématu v rámci porad.

Projednávání otázek IMS a vyhodnocení plnění úkolů probíhá při pravidelném přezkoumání IMS na úrovni vedení společnosti.

#### Seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky PZH na úrovni vedení

Za informování zaměstnanců o Politice IMS, cílech a opatřeních zodpovídají vedoucí zaměstnanci. Za informování zaměstnanců o požadavcích legislativy, o pracovních postupech, o řešení zjištěných nebo nahlášených závad, úrazů, upozornění na skoronehody, které se dotýkají jejich pracoviště apod., odpovídá přímý nadřízený zaměstnance, který je povinen pro informování využívat veškeré standardní informační zdroje a podle okolností a závažnosti zvolit vhodnou formu.

Zprávu o přezkoumání IMS schvaluje představenstvo společnosti na svém jednání. O jejím schválení jsou informování odborní ředitelé a vedoucí odborů na poradě vedení společnosti. Zpráva je po jejím schválení vedením společnosti dostupná zaměstnancům na intranetu společnosti. Se Zprávou o přezkoumání IMS musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.

### Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích a jejich odpovědnost

#### Odpovědnost za provádění posouzení rizik závažné havárie

Proces posuzování rizik ZH je organizačně zajištěn v rámci odboru HSE.

#### Odpovědnost za seznamování externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (dodavatelé, zhotovitelé, nájemci) vykonávající pracovní činnost nebo vyskytující se na pracovištích společnosti ČEPRO, a.s. jsou v potřebném rozsahu informováni o opatřeních k zajištění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH a OŽP vztahujících se k dotčenému pracovišti formou školení před zahájením pracovní činnosti. Bez tohoto školení nelze připustit zahájení jejich pracovní činnosti. Za splnění tohoto požadavku odpovídá vedoucí zaměstnanec dotčeného pracoviště.

Dozor nad činností zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, kteří se pohybují nebo pracují v zařízeních ČEPRO, a.s., a informování o potenciálních rizicích, která jsou s pracovištěm společnosti spojena (včetně dohod postupů a odpovědnosti při úrazech, haváriích, škodách, likvidaci odpadů a používaní majetku a zdrojů ČEPRO, a.s.), zajišťují vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

#### Odpovědnost za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj

Statutární orgán společnosti ČEPRO, a.s. stanovuje a garantuje odpovídající zdroje nezbytné k ustavení a udržování kvalitního IMS a jeho dalšího zlepšování. Odpovědnosti za zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů jsou uvedeny v řádu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád.

Je-li na základě přezkoumání IMS identifikována případná potřeba zdrojů, jsou tyto následně plánovitě přidělovány prostřednictvím schválených plánů obchodní činnosti, plánu investic, plánu oprav a údržby, plánu školení.

#### Odpovědnost za proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj

Udržováním a trvalým zlepšováním integrovaného systému řízení je pověřen vedoucí odboru HSE. Je nositelem odpovědnosti za implementaci Politiky IMS, vytvoření, zavedení a udržování systému řízení v ČEPRO, a.s., v souladu s požadavky zákonů a prováděcích předpisů. Dílčí povinnosti jsou delegovány na pověřené zaměstnance – specialisty (zejména specialistu BOZP, požárního specialistu společnosti, specialistu řízení JPO, specialistu PZH, hlavního ekologa společnosti, vedoucího odboru řízení jakosti).

Dle jednotlivých činností souvisejících se zavedením a fungováním systému řízení IMS jsou uvedeny odpovědné funkce v Matici odpovědností v systému řízení IMS ČEPRO, a.s. (viz tab. 1).

#### Odpovědnost za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti

Potřeby výcviku v jednotlivých oblastech IMS zohledňují platnou legislativu, výsledky analýz, auditů, hodnocení rizik apod. Za identifikaci potřeb výcviku v souladu s aktuálně platnými požadavky právních a ostatních předpisů odpovídají příslušní zaměstnanci specialisté (zejména specialista BOZP, požární specialista společnosti, specialista řízení JPO, specialista PZH, specialista havarijní připravenosti, hlavní ekolog, vedoucího odboru řízení jakosti). Konkrétní zásady pro provádění školení vč. jeho vyhodnocení upravují tito specialisté ve svých směrnicích.

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních organizační struktury jsou povinni zajistit výcvik svých podřízených zaměstnanců a nedopustit, aby zaměstnanec nevykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a odborné a zdravotní způsobilosti.

#### Odpovědnost za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti

Funkčnost systému IMS se ověřuje formou auditů interních (IMS a procesní), interních zákaznických (audit smluvních zhotovitelů a poskytovatelů), externích zákaznických (audit odběratelů) a auditů druhou stranou (certifikační a kontrolní audity IMS). Přehled o výsledcích interních a externích auditů je vedení společnosti předkládán formou zpráv z auditu, které jsou projednávány poradou odborných ředitelů. Generální ředitel následně ukládá odpovědnost za realizaci konkrétním osobám a termíny realizace nápravných a preventivních opatření, pokud ze zjištění z auditů tato vyplývají. Interní audity probíhají na základě plánu auditů, který předkládá vedoucí OIA ke schválení vedením společnosti.

Ověření plnění požadavků dílčích prvků IMS se provádí na základě kontrol, které provádějí jednotlivé odborné útvary společnosti. Vedoucím OIA je vedení společnosti pravidelně předkládána Zpráva o výsledcích vnitřní kontrolní činnosti, jejíž součástí je sumarizace údajů z auditů proběhlých v kalendářním roce a komplexní přehled o vlastní kontrolní činnosti jednotlivých specialistů společnosti.

Na skladech a středisku 1 Produktovody probíhají veškeré plánované kontroly podle Plánu kontrol skladu/Produktovodu, který stanovuje oblasti a frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob vyhodnocování kontrol. V oblasti zdrojů probíhá sledování cílů formou vyhodnocování plánu oprav a údržby, plánu investic a plánu školení.

#### Odpovědnost za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit

Povinností všech zaměstnanců společnosti je mj. dát podnět k přijetí bezpečnostních nebo kvalitativních opatření řešící nedostatky zjištěné v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení. Podněty se řeší operativně za spoluúčasti odpovědného nadřízeného vedoucího zaměstnance. Vedoucí pracoviště, kterému je podnět postoupen, je odpovědný za posouzení a vypořádání podnětu (určení příčiny neshody). V případě, že je nezbytné neshodu odstranit, stanoví konkrétní úkoly k zabezpečení nápravy.

Pro vypořádání opatření vyplývajících ze zjištění interního auditu jsou stanovená nápravná/preventivní opatření ve zprávě z auditu, spolu s uvedením osob odpovědných za řešení. Evidenci o takto stanovených opatřeních z interních auditů vede vedoucí OIA.

#### Odpovědnost za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací

Tuto problematiku řeší předpis č. 05/HSE/01/01/2021 Řízení mimořádných událostí.

Při vzniku mimořádné události, která vyžaduje přijímat nezbytná opatření vedoucí k minimalizaci rozsahu škod a jejich dopadu na společnost, může být svoláván krizový štáb společnosti, a to jeho vedoucím nebo zástupcem vedoucího štábu. Přímé vyrozumění členů krizového štábu je zajištěno systémem hlášení MU (aplikace). Složení krizového štábu společnosti stanovuje podle aktuální situace (typu a rozsahu MU) vedoucí KŠ; vyjma krizových stavů, pro které je složení KŠ společnosti stanoveno směrnicí č. 11/PAS/00/00/2018 Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.  Vedoucí krizového štábu může pro prvotní řešení MU přizvat další zaměstnance společnosti. Jejich zapojení do KŠ má za cíl poskytnout odbornou servisní podporu pro zvládnutí MU z pohledu posouzení probíhajících prvotních opatření a k zajištění odpovídající komunikace s orgány státní správy a samosprávy (např. splnění souvisejících ohlašovacích povinností).

Pro řešení mimořádné události nebo havarijní situace na úrovni skladu (produktovodu) je organizován krizový štáb skladu (produktovodu), o jehož zřízení, složení, rozsahu a působnosti rozhoduje vedoucí skladu (vedoucí střediska) dle vzniklé potřeby.

Organizace na místě zásahu je prováděna na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění. Řízením zásahu je pověřen vedoucí příslušné základní složky IZS (velitel zásahu) a to s ohledem na převažující činnost u zásahu. V případě požáru je velitelem zásahu velitel JPO, a to na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. Velitel HZSP má přednostní právo velení před všemi veliteli jednotek v případě, že místem zásahu je podnik, pro který je tato jednotka zřízena. Samotná organizace a řízení u mimořádných událostí je řešena vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany v platném znění. U mimořádných událostí/havarijních situací/krizových situací, kde nebudou zasahovat složky IZS, řídí a organizuje zásah předseda nebo místopředseda krizového štábu. Ten může předat místo zásahu a pověřit řízením zásahu i jinou osobu. Při krizových stavech je povinnost postupovat dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění.

### Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání

#### Systém výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných z hlediska PZH

Způsob obsazování pracovních pozic (způsob náboru a výběru nových zaměstnanců) uvádí směrnice č. 26/FŘ/70/00/2018 Personální procesy, přičemž hlavním cílem je zejména zajistit výběr nejlepšího z řad uchazečů o zaměstnání na obsazovanou pozici/profesi se zohledněním jak potřeb konkrétní pozice/profese, tak dlouhodobých (strategických) personálních potřeb společnosti, a zapracování nového zaměstnance rychle a efektivně na jeho pracovní místo (adaptační proces).

Podkladem pro výběr nového zaměstnance jsou mj. kvalifikační požadavky, vycházející z kvalifikačních požadavků, stanovených v příloze kolektivní smlouvy. Práce, pro které je předepsána zvláštní odborná způsobilost podle zvláštních předpisů, smějí vykonávat pouze zaměstnanci, kteří jsou prokazatelně k takovéto pracovní činnosti způsobilí, tj. mají platné osvědčení, nebo průkaz.

Zvláštní důraz je kladen na odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří vykonávají specializované činnosti v rámci systému PZH. V rámci posouzení rizik jsou vyhledávány a na základě scénářů definovány provozy, v nichž existuje potenciál vzniku ZH s možnými následky mimo areál provozovatele nebo do složek životního prostředí. V takto vytipovaných provozech se následně přistupuje k hodnocení stavu komponent spolehlivosti a možnosti chybování lidského činitele, tzv. analýze lidského činitele, která je prováděna pravidelně v rámci plánované auditní činnosti.

#### Zajištění rozvoje a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností

Rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, je zajištěno pravidelným školením z oblasti PZH, PO, BOZP a OŽP a pravidelným absolvováním odborných školení. Většina odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, se ve společnosti týká oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Specifická a zvláštní odborná školení zaměstnanců (protipožární, havarijní, první pomoc apod.) jsou součástí osnovy školení k základnímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění OŽP nebo zajištění požární ochrany (viz směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO a č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.).

Zvýšení úrovně havarijní připravenosti klíčových zaměstnanců skladů (VJPO, velitelé družstev JPO, operátoři skladů, VSk, VOSk) je rovněž prováděno nácvikem řešení mimořádných událostí a havarijních stavů pomocí softwarové aplikace XVR formou virtuálního prostředí v reálných podmínkách skladů. Tento výcvik je řízen lektorem – specialistou havarijní připravenosti. Výcvik je zaměřen především na modelové situace typu: úniky PHL, poškození technologie, nejsložitější varianty požáru, atd.

Mezi činnosti vyžadující zvláštní výcvik patří v ČEPRO, a.s. čištění nádrží a svařování. Pravidla pro provádění těchto specifických činností jsou součástí interních předpisů č. 06/HSE/01/02/2020 Povolování prací v ČEPRO, a.s. a č. 01/PŘ/10/01/2020 Řízení skladů, se kterými jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni, případně vycházejí z povinností daných právními a ostatními předpisy a jsou součástí školení k získání potřebné odborné způsobilosti.

#### Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení

Obecně platí, že jednou z povinností všech zaměstnanců ČEPRO, a.s. je, soustavně si udržovat, případně zvyšovat své odborné znalosti.

Školení je prováděno za jednotlivé oblasti IMS samostatně dle individuálně stanovených osnov. Osnovy školení musí zohledňovat platnou legislativu, výsledky analýz, auditů, hodnocení rizik a případných změn. Za soulad osnov školení s aktuálně platnými požadavky právních a ostatních předpisů odpovídají příslušní zaměstnanci specialisté. Konkrétní zásady pro provádění školení vč. přezkoušení a ověření znalostí ve společnosti ČEPRO, a.s., tam, kde to vyplývá z požadavků právních a ostatních předpisů, upravují vlastníci procesů, resp. specialisté ve svých směrnicích.

Podrobnosti ke školení, osnovy školení a vedení záznamů o školení pro potřeby jednotlivých částí systému IMS udávají následující:

- Oblast PO – směrnice č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.

- Oblast OŽP – směrnice č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s.

- Oblast BOZP – směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a. s.

- Oblast PZH – směrnice č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s.

Obecně platí, že zaměstnanci jsou v rozsahu jejich pracovního zařazení a rizik odpovídajících tomuto zařazení pravidelně proškolováni v rámci školení PZH, PO, BOZP a OŽP.

#### Způsob ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá povinnost, že o všech školeních se vedou prokazatelné záznamy, součástí školení je i ověření znalostí školených zaměstnanců. Konkrétní zásady pro provádění školení vč. přezkoušení a ověření znalostí ve společnosti ČEPRO, a.s., tam, kde to vyplývá z požadavků právních a ostatních předpisů, upravují vlastníci procesů, resp. specialisté ve svých směrnicích.

Kromě ověřování znalostí a dovedností u zvláštních odborných způsobilostí (jehož forma a způsob se řídí příslušnými právními předpisy) jsou povinně písemně (testem) ověřovány znalosti získané vstupním a opakovaným školením BOZP a PO vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ČEPRO, kteří vykonávají činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím. Vyhodnocení testu provádí vedoucí zaměstnanec (obvykle VSk). Ověření znalostí ostatních zaměstnanců se provádí ústním pohovorem školitele se školenými. Pro vybraná školení, která jsou organizována formou e-learningu (např. školení Compliance, školení řidičů „referentů“ apod.), jsou rovněž individuálně stanovena pravidla pro ověření a hodnocení znalostí, které je následně prováděno elektronicky.

#### Způsob dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení

Viz předcházející kapitola.

#### Informace o tom, zda školení zahrnuje oblasti (např. právní předpisy relevantní k PZH, politika PZH, identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika, postupy a činnosti při mimořádných událostech)

Směrnice č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s. ukládá aktuální platnou osnovu školení PZH – umístěnou na intranetu společnosti. V rámci školení PZH musí být zaměstnanci skladu, pro který je schválena bezpečnostní zpráva, prokazatelně seznámeni s jejím obsahem v potřebném rozsahu, tj. minimálně s výsledky identifikace zdrojů rizik, s výsledky posouzení rizik, s opatřeními pro ochranu a k omezení následků závažné havárie. Seznámení ostatních fyzických osob, které se s vědomím společnosti zdržují v objektu, pro nějž je zpracována bezpečnostní zpráva a vnitřní havarijní plán, probíhá podle tematického plánu ke školení cizích osob, který je rovněž dostupný na intranetu společnosti.

Osnova pro školení zaměstnanců ČEPRO, a. s. v oblasti PZH je následující:

- Politika systému integrovaného managementu

- Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií

- Organizace prevence závažné havárie na pracovištích – pravomoci a odpovědnosti, dokumentace zpracovávaná dle zákona o prevenci závažných havárií

- Řízení změn v objektu nebo zařízení

- Havarijní plánování – dokumentace havarijního plánování, její aktualizace, povinnosti při vzniku závažné havárie, cvičení havarijní připravenosti

- Sledování plnění cílů prevence závažných havárií – audity, kontroly, nápravná a preventivní opatření

- Schválená bezpečnostní zpráva v rozsahu minimálně:

- výsledky identifikace nebezpečí, analýzy a hodnocení rizik,

- opatření pro ochranu a omezení dopadů ZH (bezpečnostní systémy a opatření).

- Vnitřní havarijní plán v rozsahu minimálně:

- seznámení s riziky závažné havárie,

- seznámení s preventivními bezpečnostními opatřeními,

- seznámení s žádoucím chováním zaměstnanců v případě vzniku závažné havárie.

- Bezpečnostní opatření obsažená v plánu fyzické ochrany.

#### Informace o tom, zda školení zahrnuje oblasti (např. instalované technologické bezpečnostní systémy, provozované protipožární systémy, nouzové a havarijní bezpečnostní systémy)

Viz předcházející kapitola – osnova školení zaměstnanců v oblasti PZH.

#### Informace o provádění vstupního školení

Řád č. 02/PAS/00/00/2018 Pracovní řád ukládá, že při uzavření pracovní smlouvy seznámí zaměstnance jeho bezprostředně nadřízený mj. s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s požární ochranou na pracovišti, s požadavky systému řízení prevence závažných havárií na pracovišti a s požadavky systému řízení ochrany životního prostředí.

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá, že školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců probíhá při nástupu a dále opakovaně ve lhůtě 1x za 2 roky. Školení osob, které se s vědomím ČEPRO, a.s. zdržují na jeho pracovištích (zaměstnanci jiných zaměstnavatelů -  dodavatelé, zhotovitelé, nájemci), se provádí před zahájením výkonu jejich činnosti a dále opakovaně tak, že školení je rozděleno na dvě části, a to na obecnou část a skladovou část, obecná část se školí 1x za 2 roky a skladová část 1x za rok. Školení řidičů AC, kteří se s vědomím ČEPRO, a.s. zdržují na jeho pracovištích, se pak provádí před zahájením výkonu jejich činnosti a dále 1x za rok. Školení návštěv skladů se provádí před vstupem do objektu skladu, platnost tohoto školení je jeden rok. Lhůty školení k získání a ověření odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů se řídí požadavky těchto předpisů.

#### Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS ukládá, že školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců probíhá při nástupu a dále opakovaně ve lhůtě 1x za 2 roky. Lhůty školení k získání a ověření odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů se řídí požadavky těchto předpisů.

#### Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií

Ze směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a. s. vyplývá, že je-li zaměstnanec převeden na nové pracoviště v mezidobí periodických školení, musí být proškolen a přezkoušen před nástupem, nebyl-li v požadovaném a dostatečném rozsahu proškolen již v předcházející pozici. Za posouzení dostatečnosti předchozího školení odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště, na které je zaměstnanec převeden.

#### Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto činností

Specifická a zvláštní odborná školení zaměstnanců (protipožární, havarijní, první pomoc apod.) jsou součástí osnovy školení k základnímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění OŽP nebo zajištění požární ochrany (viz směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO a č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.).

Mezi činnosti vyžadující zvláštní výcvik patří v ČEPRO, a.s. čištění nádrží a svařování. Pravidla pro provádění těchto specifických činností jsou součástí interních předpisů č. 06/HSE/01/02/2020 Povolování prací v ČEPRO, a.s. a č. 01/PŘ/10/01/2020 Řízení skladů, se kterými jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni, případně vycházejí z povinností daných právními a ostatními předpisy a jsou součástí školení k získání potřebné odborné způsobilosti.

### Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií

#### Možnost zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení PZH

Společnost ČEPRO, a.s. klade důraz na vymezení způsobu výměny informací na interní úrovni mezi útvary a pozicemi ve společnosti a rovněž na externí úrovni vůči zainteresovaným stranám.

Za projednávání důležitých, klíčových, rozhodujících otázek se zaměstnanci a přijímání opatření vyplývajících ze stanovených cílů odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, a to prokazatelnou formou, např. projednáním konkrétního tématu v rámci porad.

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2019 Příručka IMS popisuje možnost zaměstnanců předkládat návrhy: Všichni zaměstnanci mají možnost obracet se s různými připomínkami na své nadřízené nebo v případě nutnosti přímo na vedení společnosti. Podněty zaměstnanců se řeší operativně za spoluúčasti přímého nadřízeného – ten postupuje podnět vedoucímu příslušného útvaru. Vedoucí útvaru, kterému je podnět postoupen je povinen posoudit podnět, vyhodnotit a přijmout opatření.

#### Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu

Všichni zaměstnanci mají možnost obracet se s různými připomínkami na své nadřízené nebo v případě nutnosti přímo na vedení společnosti.

Podněty zaměstnanců se řeší operativně za spoluúčasti přímého nadřízeného – ten postupuje podnět vedoucímu příslušného útvaru. Vedoucí útvaru, kterému je podnět postoupen je povinen posoudit podnět, vyhodnotit a přijmout opatření.

Vedoucí zaměstnanci v rámci svých porad navrhují zlepšení, příp. nápravná a preventivní opatření. Nápravná a preventivní opatření schvaluje vedoucí zaměstnanec a k jejich realizaci používá organizační zdroje příslušného organizačního útvaru, ostatní opatření jsou realizována prostřednictvím jednotlivých plánů (investic, oprav a údržby, školení atd.) schválených vedením společnosti.

#### Motivační nástroje ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u provozních zaměstnanců

Za motivaci zaměstnanců odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních s cílem:

- zainteresovat a získat zaměstnance pro aktivní spolupráci,

- získat zájem zaměstnanců a využívat jejich podnětů k identifikování nových, dosud nezdokumentovaných rizik, se kterými se zaměstnanci setkávají v pracovním procesu.

Hlavní formy a nástroje motivace uvádí směrnice č. 26/FŘ/70/00/2018 Personální procesy.

Hlavním motivačním nástrojem ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů je zavedený systém hlášení skoronehod a mimořádných událostí. Kromě samotné evidence incidentu, evidence navržených nápravných a preventivních opatření (vč. ověření jejich účinnosti) je navržen tak, aby motivoval zaměstnance k informování o nedostatcích na pracovištích a v provozu. Oznámené skoronehody jsou pravidelně projednávány hodnotící komisí, která může navrhnout zaměstnanci, který skoronehodu identifikoval, odměnu. Vedoucí zaměstnanci zejména provozního úseku a zástupci odboru HSE (zejména BT) odpovídají za pravidelné projednání skoronehod/mimořádných událostí na poradách skladů. Vedení společnosti je pravidelně předkládán materiál Vyhodnocení skoronehod a mimořádných událostí.

#### Zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií

Projednávání otázek IMS a vyhodnocení plnění úkolů probíhá při pravidelném přezkoumání IMS na úrovni vedení společnosti. Zpráva o přezkoumání IMS je po jejím schválení vedením společnosti dostupná zaměstnancům na intranetu společnosti. Se Zprávou o přezkoumání IMS musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.

Za informování zaměstnanců o Politice IMS, cílech a opatřeních zodpovídají vedoucí zaměstnanci. Za informování zaměstnanců o požadavcích legislativy, o pracovních postupech, o řešení zjištěných nebo nahlášených závad, úrazů, skoronehod, které se dotýkají jejich pracoviště apod., odpovídá přímý nadřízený zaměstnance, který je povinen pro informování využívat veškeré standardní informační zdroje a podle okolností a závažnosti zvolit vhodnou formu.

## Řízení provozu objektu

### Posuzování provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ZH

Směrnice č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace uvádí, že interní dokument, který popisuje činnosti a postupy, jež mohou mít za důsledek závažnou havárii, nebo mohou být zdrojem rizika pro ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, musí být připomínkován příslušným odborným specialistou (např. OBIA, OHSE), příp. u IV. vrstvy dokumentace bezpečnostními techniky, nebo příslušnými odbornými zaměstnanci, pokud nejsou sami jeho zpracovateli.

### Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie

Řízení provozu v ČEPRO, a.s. zahrnuje činnosti spojené s příjmem, přepravou, skladováním a výdejem pohonných hmot. Řízení procesů se řídí souborem navzájem provázaných interních řídících dokumentů. Veškeré postupy v nich uvedené jsou navrhovány za spoluúčasti zaměstnanců a přezkoumávány z hlediska plnění požadavků IMS.

Pro jednotlivé identifikované rizikové činnosti existují dokumenty s celopodnikovou působností (tj. dokumenty II. a III. vrstvy interní dokumentace) ukládající zpracování a zavedení bezpečných postupů – instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. Tyto dokumenty pro vybrané činnosti popisují jednotlivé procesy ve společnosti, které jsou obsaženy v mapě procesů (viz příloha č. 2 směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS). V oblasti řízení provozu se jedná zejména o činnosti spjatými s procesy: příjem zboží, skladování zboží, výdej zboží, údržba, metrologie.

Informace o provozních činnostech spojených s rizikem závažné havárie je podrobněji uveden v části II. bezpečnostní zprávy – kapitola 1.4.

### Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy

| Rizikové činnosti |  | Znečištění ovzduší*) | Znečištění vod | Znečištění půd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjem zboží (PHL) |  |  |  |  |
|  | Příjem zboží produktovodem | ano | ano | ano |
|  | Příjem zboží po železnici | ano | ano | ano |
|  | Příjem zboží automobilními cisternami | ano | ano | ano |
|  | Příjem zboží v ostatních obalech | ano | ano | ano |
| Skladování zboží (PHL) |  |  |  |  |
|  | Skladování zboží v nádržích | ano | ano | ano |
|  | Skladování zboží v ostatních obalech | ano | ano | ano |
| Výdej zboží (PHL) |  |  |  |  |
|  | Výdej zboží produktovodem | ano | ano | ano |
|  | Výdej zboží po železnici | ano | ano | ano |
|  | Výdej zboží automobilními cisternami | ano | ano | ano |
|  | Výdej zboží v ostatních obalech | ano | ano | ano |

Pozn.: *) Při provozované činnosti skladů – příjmu, skladování a výdeji PHL – dochází ke značnému úniku emisí, proto jsou provozovány rekuperační jednotky benzínových par (pro zabránění úniku emisí do ovzduší).

Detailní popis rizikových činností je uveden v části II. bezpečnostní zprávy „Popisné, informativní a datové části“.

### Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti

Povinnost zpracovávat a zavádět bezpečné postupy ukládá směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS takto:

Veškeré interní řídící dokumenty, zejména místní provozně bezpečnostní předpisy pro objekty/zařízení s rizikem vzniku závažné havárie jsou zpracovávány s ohledem na nebezpečí ohrožení života a zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran a s ohledem na nebezpečí spojená s nakládáním s látkami nebezpečnými ŽP (závadnými látkami), s důrazem na minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady a stejně tak na snižování míry rizika vzniku ekologických havárií a minimalizaci následků případné ekologické havárie.

### Zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti

Pro jednotlivé identifikované rizikové činnosti existují dokumenty s celopodnikovou působností (tj. dokumenty II. a III. vrstvy interní dokumentace) ukládající zavedení bezpečných postupů – instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. Součástí dokumentů III. vrstvy může být pokyn vlastníka procesu, zda a jakým způsobem se popisovaný podproces promítne do IV. vrstvy dokumentace. Registr řízených dokumentů v I. až III. vrstvě přiřazených k procesům je uveden v příloze č. 3 směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS.

Platná aktuální verze interní dokumentace IMS je vlastním zaměstnancům dostupná na intranetu společnosti, případně je výtisk dokumentu dostupný v listinné podobě na vybraném pracovišti.

Dokument, který popisuje činnosti a postupy, jež mohou mít za následek závažnou havárii, nebo mohou být zdrojem rizika pro ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, musí být připomínkován (před vydáním) příslušným odborným specialistou (např. z OBIA, OHSE), příp. u dokumentace IV. vrstvy bezpečnostními techniky, nebo příslušnými odbornými zaměstnanci, pokud nejsou sami jeho zpracovateli.

Přezkoumání aktuálnosti dokumentu je prováděno zpracovatelem min. 1 x ročně. Přezkoumává se návaznost na ostatní interní dokumenty, shoda s aktuálním stavem právních předpisů, organizačními změnami (ev. změnami procesů) ve společnosti a změnami technologie.

### Požadavky na bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí a na minimalizaci následků případné ekologické havárie v bezpečných postupech

Veškeré interní řídící dokumenty, zejména místní provozně bezpečnostní předpisy pro objekty/zařízení s rizikem vzniku závažné havárie jsou zpracovávány s ohledem na nebezpečí ohrožení života a zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran a s ohledem na nebezpečí spojená s nakládáním s látkami nebezpečnými ŽP (závadnými látkami), s důrazem na minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady a stejně tak na snižování míry rizika vzniku ekologických havárií a minimalizaci následků případné ekologické havárie.

### Zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení

Provozovatel nemusí v souladu s vyhl. 227/2015 Sb. tuto kapitolu zpracovávat; informace jsou obsahem kap. 1.4.5 v části II. bezpečnostní zprávy.

### Zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent

Směrnice č. 02/PŘ/20/00/2020 Řízení údržby a správy majetku popisuje proces řízení údržby provozního úseku a odboru ČS společnosti ČEPRO, a.s. – typy údržby, proces rozpočtování nákladů na řízení údržby a správy majetku, proces řízení údržby vč. organizace práce při výkonu údržby.

Předpis č. 04/PŘ/20/01/2020 Činnosti řízení údržby stanoví postupy při plánování, přípravě a realizaci oprav a akcí údržby týkajících se vymezeného majetku ve vlastnictví či užívání společnosti. Řeší organizaci a evidenci preventivní údržby a oprav dlouhodobého hmotného majetku společnosti. Za základní cíle řízení údržby lze považovat: optimalizace nákladů, dostupnost zařízení, spolehlivost zařízení, zvýšení výkonu a využití zařízení, bezpečnost provozu a práce, splnění legislativních požadavků.

Společnost ČEPRO, a.s. netoleruje jakékoli porušování požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH a OŽP ze strany externích subjektů. Pro případ identifikace jakéhokoliv porušení povinností stanovila Společnost Registr bezpečnostních požadavků, který stanoví požadavky, identifikaci stavu mimo toleranci, opatření k nápravě a sankce aplikovatelné pro dodavatele a jejich zaměstnance. Konkrétní požadavky z Registru bezpečnostních požadavků pro určitou činnost externího subjektu zpracovává místně příslušný bezpečnostní technik formou dokumentu Contract management manual (CMM), který následně slouží pro kontrolní činnost odpovědných nebo pověřených zaměstnanců Společnosti. Vedoucí pracoviště, OZO, denní koordinátor práce, příp. požární dohled (je-li stanoven) jsou oprávněni a povinni kdykoliv zastavit práce, pokud nejsou plněna opatření stanovená v CMM, standardizovaném pracovním postupu nebo technologickém postupu, nebo se změní podmínky bezpečnosti na pracovišti nebo v přilehlých prostorech, které mají vliv na bezpečné provedení prací.

### Zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí u objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis

Dle předpisu č. 04/PŘ/20/01/2020 Činnosti řízení údržby je za sestavení plánu preventivní údržby a plánu revizí zařízení na skladech je odpovědný vedoucí oddělení údržby (ve spolupráci s osobami odpovědnými za zařízení), který tento plán sestavuje vždy na následující rok a zadává jej do informačního systému MONTI. Pro plánovanou (preventivní) údržbu jsou nastaveny realizační periody. Na základě definovaných period je sestaven plán plánovaných kontrol, který je každý rok aktualizován.

Frekvence kontrol/revizí objektů skladu je stanovena v místním provozně bezpečnostním předpisu daného objektu.

### Systematické ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a prokazatelné vedení záznamů o ověřování

Signalizační, bezpečnostní a regulační systémy pro konkrétní objekty jsou uvedeny v příslušných místních provozně bezpečnostních předpisech, včetně frekvence jednotlivých kontrol a revizí pro konkrétní systémy.

Revize signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů jsou zahrnuty do plánu preventivní údržby (viz předpis č. 04/PŘ/20/01/2020 Činnosti řízení údržby). Běžná údržba a opravy zařízení skladu a běžné elektroopravy jsou prováděny zaměstnanci údržby. Opravy většího rozsahu, odborné opravy, periodické revize a prohlídky jsou zajišťovány dodavatelsky.

Systémy, u nichž je frekvence revizí dána platnou legislativou v příslušné oblasti, jsou revidovány v souladu s touto legislativou.

### Uvedení možného ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu, technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí v bezpečných postupech

Místní provozně bezpečnostní předpis vedoucího skladu (řízená dokumentace IV. vrstvy) má předepsanou strukturu, jež zajišťuje splnění požadavků právních předpisů z oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP.

V předpisech IV. vrstvy dokumentace jsou obsaženy následující údaje:

- Popis objektu, vyskytující se hlavní manipulované chemické látky, manipulační možnosti objektu (může být uvedeno v II. části BZ)

- Hodnoty a mezní hodnoty fyzikálních a technologických veličin instalovaných zařízení

- Přípustné provozní hodnoty a mezní hodnoty fyzikálních a technologických veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu objektu

- Následky vlivu odchylek hodnot fyzikálních a technologických veličin a pomocných ukazatelů od provozního rozmezí na technologický proces, bezpečnost zaměstnanců, ochranu životního prostředí, majetku, jejich možný vliv mimo areál

- Instalované technologické bezpečnostní systémy, detekce, signalizace, výkonové akční členy, protipožární systémy, nouzové a havarijní bezpečnostní systémy, kontrolní systémy pro zjišťování úniku látek do životního prostředí

- Instalované osvětlovací, ventilační, filtrační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy

- Popis vodohospodářského zabezpečení objektu

- Jednotlivé fáze provozu (Najíždění, Běžný provoz (povinnosti obsluhy vstup, provoz, kontrola), Přechodné odstávky, Havarijní odstávky, Opětovné najíždění, Trvalé odstavení, Likvidace)

Nakládání s chemickými látkami na pracovištích ČEPRO, a.s. se řídí pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

### Soulad zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně závaznými právními předpisy

Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení je zajištěn již ve fázi přípravy zpracování návrhu provozního předpisu na skladu, kdy je na dodavateli (výrobci) zařízení požadováno zpracovat návrh provozního řádu pro dané zařízení.

Návrhy následně zpracovávají věcně příslušné útvary. Dotýká-li se předmět dokumentu více útvarů, spolupracují obvykle na zpracování návrhu i tyto útvary. Zpracovatel návrhu provozního předpisu má povinnost návrh provozního řádu dodavatele (výrobce) zařízení při zpracování provozního předpisu (bezpečných postupů, pravidel atd.) zohlednit.

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci mají povinnost přejímat a uvádět do provozu jen prostory, stroje a zařízení, které odpovídají platným právním a jiným požadavkům k zajištění bezpečnosti.

### Zajištění účasti provozních zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních postupů)

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS uvádí: Řízení procesů se řídí souborem navzájem provázaných interních řídících dokumentů. Veškeré postupy v nich uvedené jsou navrhovány za spoluúčasti zaměstnanců a přezkoumávány z hlediska plnění požadavků IMS.

### Dostupnost bezpečných postupů pro provozní zaměstnance, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH

Bezpečné postupy pro jednotlivé objekty či zařízení jsou dostupné všem zaměstnancům vykonávajícím předmětné provozní činnosti.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně v rámci školení prokazatelně seznamováni s provozními a havarijními postupy, řídícími dokumenty a s jejich změnami. Vedoucí zaměstnanci ověřují znalost těchto dokumentů zaměstnanci.

### Seznamování provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, s bezpečnými postupy

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá povinnost vypracovat ke každému objektu či zařízení příslušný řídící dokument, podle kterého zaměstnanci závazně postupují a se kterým musí být prokazatelně seznámeni. Za prokazatelné seznámení zaměstnanců odpovídají vedoucí zaměstnanci v rámci organizační struktury. Vedoucí zaměstnanci současně ověřují znalost těchto dokumentů zaměstnanci.

### Prověřování znalosti bezpečných postupů u provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, a způsob dokumentování záznamu tohoto prověřování

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá povinnost, že všichni zaměstnanci jsou pravidelně v rámci školení prokazatelně seznamováni s provozními a havarijními postupy, řídícími dokumenty a s jejich změnami. Vedoucí zaměstnanci ověřují znalost těchto dokumentů zaměstnanci.

Prověřování znalosti a funkčnosti bezpečných postupů je prováděno v rámci procesu interního auditu a kontroly a též kontrol orgánů státní správy na základě požadavků právních předpisů.

### Systém odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe

Posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování je ve společnosti ČEPRO, a.s. řešeno procesem řízení změn. Detailně je tato oblast popsána v části II. Popis tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, kapitole 3. Řízení změn v objektu. Postupy změnového řízení stanovuje směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. Podmiňuje posouzení každé plánované změny z hlediska jejího dopadu na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ŽP, jakost, majetek, ekonomiku společnosti, to vše za dodržování legislativních a jiných požadavků.

### Systém aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky

Nedílnou součástí efektivního IMS je znalost a dodržování požadavků příslušných právních a ostatních předpisů zaměstnanci na všech pracovištích společnosti ČEPRO, a.s. Za sledování a evidenci požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k jakosti výrobků a poskytovaných služeb, k procesům a objektům/zařízením společnosti ČEPRO, a.s., jsou odpovědní zaměstnanci specialisté s vymezenou působností v daných oblastech v rámci společnosti.

Obdobně jsou identifikovány a řízeny požadavky, které jsou obsahem rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a dalších individuálně závazných právních aktů vydaných správními orgány a společností, nebo získané v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.

Stávající interní dokumentace podléhá pravidelnému přezkoumání aktuálnosti. Přezkoumává se návaznost na ostatní interní dokumenty, shoda s aktuálním stavem právních předpisů České republiky, organizačními změnami (ev. změnami procesů) ve společnosti a změnami technologie.

### Provádění aktualizace bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí

Aktualizace bezpečnostních postupů se provádí též na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků preventivních kontrol, kontrol provozuschopnosti a revizí. Každý zaměstnanec společnosti má povinnost dát podnět k přijetí opatření řešící nedostatky zjištěné v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení, včetně poškození profilu společnosti.

### Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá provozním zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, dodržovat bezpečné postupy

Řád č. 02/PAS/00/00/2018 Pracovní řád ukládá zaměstnancům společnosti mj. povinnost pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, dodržovat obecně závazné předpisy a organizačně řídící normy zaměstnavatele, neporušovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a přispívat k dobrým vztahům na pracovišti.

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS vyplývá:

Bezpečné postupy pro jednotlivé objekty či zařízení jsou dostupné všem zaměstnancům vykonávajícím předmětné provozní činnosti. Ke každému objektu či zařízení je vypracován příslušný řídící dokument, podle kterého zaměstnanci závazně postupují a se kterým musí být prokazatelně seznámeni.

## Řízení změn v objektu

### Postupy v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná opatření) změn v technologických a technických řešeních

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS zavádí pravidla a postupy pro plánování a následnou realizaci změn v objektech, u zařízení nebo u činností společnosti, vč. zásad zajištění kontroly.

Systém plánování a řízení změny musí zahrnovat soustavu prokazatelných prostředků a postupů pro plánování a realizaci změn objektů, zařízení, nebo činností, zahrnující všechny faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu – bezpečnost musí být implementována již od úvodních fází návrhu (plánování) změny, tj. před schválením její realizace. Směrnice podmiňuje posouzení každé plánované změny z hlediska jejího dopadu na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životní prostředí, jakost, to vše za dodržování právních a ostatních požadavků. Bez tohoto ohodnocení nesmí být žádná změna provedena.

### Postupy v procesu řízení změn v provozních činnostech, v programovacích systémech, v personálním obsazení, při změně vnitřních a vnějších podmínek

(Tato kapitola shrnuje požadavky přílohy č. 2, části II., bodu 3.2. až 3.5. vyhlášky 227/2015 Sb., neboť společnost ČEPRO, a.s. přijímá shodné postupy v procesu řízení změn v provozních činnostech, v programovacích systémech, v personálním obsazení a při změně vnitřních a vnějších podmínek).

Stanovená pravidla a postupy při plánování a provádění změn se vztahují na změny uvedené ve směrnici č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. Pokud změna neovlivní žádné z uvedených hledisek, nepodléhá předepsanému postupu řízení změn.

Příkladem oblastí, které podléhají změnovému řízení, jsou:

- použití chemických látek a přípravků (např. použití nových druhů chemických látek nebo směsí, nové způsoby využití stávajících surovin/produktů, chemických látek a směsí)

- řídicí systém, kritické alarmy, instrumentace (např. změny v nastavení alarmů a kritických hodnot)

- zařízení, potrubní trasy (např. změna účelu použití zařízení, likvidace zařízení, změny na zařízeních určených pro požární ochranu, bezpečnost, ochranu ŽP)

- pojistné/bezpečnostní systémy (např. změny na požárně bezpečnostním zařízení, změny na monitorovacích zařízeních)

- zaměstnanci (např. změny v činnosti a v počtu zaměstnanců, které mohou mít vliv na chod provozu)

- objekty s výskytem nebezpečných látek (např. zřízení nového objektu, likvidace objektu)

Postup při řízení změn:

- návrh (plánování) změny

  - popis změny a jejích podmínek

  - stanovení zaměstnanců odpovědných za řešení

  - harmonogram změny

  - ověření postupu řízení změny

  - schválení postupu řešení a schválení realizace

- realizace změny

  - průběh realizace (termíny, zaměstnanci, zdroje, školení)

  - spolupráce a konzultace v průběhu realizace změny

- předání a vyhodnocení změny, další postup řízení změny

  - předání ke zkušebnímu provozu

  - ověření a vyhodnocení realizace

  - návrh dalšího postupu

### Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance odpovědného za toto posouzení

Dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS může změnu navrhnout kterýkoliv zaměstnanec ČEPRO, a.s., skupina zaměstnanců, zaměstnanec externí firmy nebo zákazník vždy odpovědnému vedoucímu zaměstnanci organizačního útvaru společnosti, do jejíž působnosti změna spadá.

Osoby odpovědné za řešení změny jsou povinny zpracovat harmonogram řízení změny, tj. zpracovat časový plán řešení a průběh kontrol, uvést zdroje nutné k realizaci, stanovit zaměstnance odpovědné za realizaci změny, zajistit stanoviska o posouzení změny z hlediska bezpečnosti, vlivu na ŽP a jakosti.

Jelikož řízení změn musí zahrnovat všechny faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu, vyžádá si osoba odpovědná za řešení změny stanoviska:

- specialistů s ohledem na oblasti, které změna zahrnuje (zejména z odboru HSE, OBIA, případně specialistů provozního úseku),

- vedoucího OŘJ z hlediska jakosti.

### Personální odpovědnost za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování

Příslušný vedoucí zaměstnanec, v jehož útvaru změna probíhá, je odpovědný za proces řízení změn v souladu s organizačním řádem společnosti. Tento vedoucí zaměstnanec je povinen vést o změně záznam podle vzoru formuláře uvedeného v příloze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS.

Příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá také za stanovení osoby odpovědné za řešení změny. V případě, že řešení změny vyžaduje zapojení zaměstnanců jiného organizačního útvaru společnosti, vyžádá si zapojení dalších osob cestou jejich přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance. Osoby odpovědné za řešení změny jsou povinny stanovit zaměstnance odpovědné za realizaci změny.

Personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny jsou stanoveny vždy konkrétně, a to s ohledem na charakter plánované změny. Zadavatelem změny tak může být odborný ředitel, vedoucí odboru/oddělení nebo vedoucí skladu, čemuž následně odpovídají i zaměstnanci odpovědni za řešení a realizaci změny. Nejčastěji (v případě provozních investic na skladech) je zadavatelem změny provozní ředitel nebo vedoucí odboru provozu (řídí plánování), změnu řeší projektový tým v čele s vedoucím projektu, a za realizaci vč. provedení opatření odpovídá vedoucí skladu.

### Pravidla a postupy informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto zaměstnanců

Příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá za stanovení osoby odpovědné za řešení změny a za její informování. Osoby odpovědné za řešení změny jsou povinny stanovit zaměstnance odpovědné za realizaci změny a za jejich informování. Zaměstnanec odpovědný za realizaci změny stanoví mj. školení, případně další okolnosti, které bude nutno provést v souvislosti se změnou.

### Zásady kontrolní činnosti po provedené změně

Pokud to charakter změny vyžaduje, je již v době zpracování harmonogramu řízení změny, navržen průběh kontrol při realizaci.

Zaměstnanec odpovědný za řešení změny je povinen ověřit a vyhodnotit výsledky zkušebního provozu z hlediska dopadu změny na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životní prostředí a na jakost, ale i shodu s podmínkami návrhu změny, případně nutnost dalšího postupu.

### Opravná opatření vyvolaná kontrolou po provedené změně

Zaměstnanec odpovědný za řešení změny může v případě potřeby navrhnout další postup řízení změny. Pokud došlo při realizaci změny ke změně jejího původního záměru nebo stanovených podmínek, je zadavatel změny odpovědný za zahájení nového řízení změny.

## Havarijní plánování

### Zásady a postupy zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat ZH

Účelem procesu havarijního plánování je vytvoření a udržování postupů k identifikaci možného vzniku havarijní situace nebo ohrožení s cílem předcházet takovýmto situacím a stanovit postupy reakce na ně. Důraz je kladen zejména na postupy pro prevenci a zmírnění následků, které tyto situace mohou způsobit.

Zjišťování odchylek od běžných provozních hodnot a havarijních situací je zajištěno řídícím systémem skladu, který je instalován na dispečinku, jeho sledování je zajištěno v nepřetržitém provozu operátorů. Řídící systém sleduje hodnoty z provozu – teploty, tlaky, výšky hladin, stav čerpadel, stav armatur, stav aditivace, stav rekuperace, stav tlakového vzduchu, stav čerpání na výdejních lávkách atd. Všechny tyto hodnoty jsou vyhodnocovány na zadané podmínky – překročení teploty, max. a min. hladiny, překročení tlaků, start a vypnutí čerpadel, armatura otevřena/v mezipoloze/zavřena, hodnoty průběhu rekuperace par (teploty, tlaky, …), start a vypnutí aditivačních čerpadel a množství vydaného aditiva, průtok vydávaného PHL na výdejních lávkách, podmínky, které musí být splněny pro povolení plnění AC atd. V případě výpadku softwaru dojde k automatickému odstavení všech čerpadel na všech objektech a k uzavření armatur.

Hodnoty veličin za mimořádných podmínek a základní pokyny a postupy operátora při výskytu nestandardních stavů v souvislosti s monitorováním, ovládáním a řízením technologie uvádí MPBP „Závazné pokyny a postupy při nestandardních stavech – „Co dělat když“ skladu …“.

Jednou ze základních povinností každého zaměstnance je ihned informovat nadřízeného vedoucího zaměstnance o problémech na pracovišti, změnách zdravotního stavu, pracovních úrazech, provozních nehodách, haváriích, požárech, skoronehodách, neshodách a zjištěných nedostatcích, které nedokáže jednoduše odstranit sám.

### Zásady a postupy umožňující identifikovat možné havarijní situace vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek

Pro zjišťování možných havarijních situací dále operátor využívá systémů požárně bezpečnostních zařízení (např. elektrické požární signalizace, detekce plynů, stabilního hasicího a chladicího zařízení) a dále technických prostředků střežení (kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tísňový systém – EZS). Jakákoliv vyhodnocená odchylka od zadaných podmínek je opticky a akusticky signalizována operátorovi, který okamžitě jedná podle konkrétní havarijní situace dle havarijních plánů.

### Zásady a postupy umožňující akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek IZS apod.

Povinnosti všech zaměstnanců společnosti jsou mj.:

- dát podnět k přijetí bezpečnostních nebo kvalitativních opatření řešící nedostatky zjištěné v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení, včetně poškození profilu společnosti,

- při zjištění jakéhokoliv nedostatku či závady na zařízení, odchylky od předepsaného technologického režimu, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců, životního prostředí a bezpečnost provozovaného zařízení, při selhání bezpečnostních a ochranných systémů nebo při zjištění nutnosti nápravného opatření tuto skutečnost nahlásit svému nadřízenému a na pracovišti s nepřetržitým provozem.

Dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS tvoří podněty k přijetí nápravných a preventivních opatření mj.:

- výsledky externích auditů (vč. zjištění ze strany orgánů státní správy)

- podněty zákazníků (upozornění a připomínky na jakost, reklamace)

- výsledky vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů, skoronehod, nehod a havárií

Vedoucí pracoviště, kterému je podnět postoupen, je odpovědný za posouzení a vypořádání podnětu. (V případě, že je podnětem je neshoda, stanoví konkrétní úkoly k zabezpečení nápravy.) Způsob vypořádání podnětu uvede do předepsaného formuláře. Odpovědný vedoucí zaměstnanec může při vypořádání podnětu spolupracovat s dalšími útvary společnosti.

### Stanovené postupy a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků ZH

Postupy a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků ZH stanovují interní dokumenty, jejichž obsah vyplývá z právních a ostatních předpisů. Jedná se především o:

- vnitřní havarijní plán – pro sklady zařazené do skupiny B dle zákona o PZH (zpracovaný dle přílohy č. 8 vyhlášky 227/2015 Sb. v platném znění)

- havarijní plán skladu (zpracovaný dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

- dokumentace požární ochrany – zejména požární evakuační plán a dokumentace zdolávání požáru (zpracovaná dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění)

- traumatologický plán

Zpracovatelem výše uvedených postupů je bezpečnostní technik ve spolupráci s vedoucím skladu, za metodické podpory specialisty BOZP, požárního specialisty společnosti, specialisty PZH a hlavního ekologa.

Zásady a postupy pro zpracování interní dokumentace jsou uvedeny ve směrnici č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace. Dokument, který popisuje činnosti a postupy, jež mohou mít za důsledek závažnou havárii, nebo mohou být zdrojem rizika pro ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, musí být připomínkován příslušným odborným specialistou (např. z OBIA, OHSE), příp. u IV. vrstvy bezpečnostními techniky, nebo příslušnými odbornými zaměstnanci, pokud nejsou sami jeho zpracovateli.

Součástí provozních předpisů pro konkrétní objekty (seznam provozních předpisů skladu je uveden v příloze č. X – Seznam platné dokumentace skladu), jsou mj. pokyny pro obsluhu, možné ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v provozu a pravidla bezpečnosti a hygieny práce pro konkrétní objekt a postup při havarijní situaci, popis vodohospodářského zabezpečení objektu včetně odpovědností. Za vypracování těchto předpisů odpovídá vedoucí skladu.

### Organizační zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích

Organizační zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací vyplývá ze zpracované dokumentace PO, BOZP, PZH a OŽP. Povinností vedoucího skladu je zajistit dostatečný počet prostředků a lidských zdrojů v souladu s touto dokumentací (např. minimální počet sil a prostředků dle schváleného posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požáru, minimální rozsah havarijních prostředků pro likvidaci havárie apod.). Při tom spolupracuje zejména s velitelem JPO skladu a vedoucím operátorem.

Přehled o dopravních, technických, havarijních prostředcích, zásahových materiálech a lidských zdrojích použitelných při závažných havarijních situacích je uveden v části VI. bezpečnostní zprávy „Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie“.

### Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami IZS, havarijními službami

Formy externí spolupráce se záchrannými složkami a ostatními zainteresovanými subjekty při zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací je uvedena v části VI. bezpečnostní zprávy „Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie“.

Je uzavřena centrální rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR a ČEPRO, a.s. o poskytnutí speciálních služeb a poskytnutí sil a prostředků jednotek požární ochrany zřízené ČEPRO, a.s. Tato smlouva vymezuje podmínky vzájemné spolupráce při záchranných a likvidačních pracích u mimořádných událostí v návaznosti na povinnosti vyplývající pro uvedené subjekty ze zákona o PO a zákona o IZS. Konkrétní způsoby spolupráce jsou řešeny na úrovni jednotlivých skladů ČEPRO, a.s. a krajských ředitelství HZS.

### Aktuální přehled spojení se základními složkami IZS

Informace o spojení se základními složkami IZS (HZS kraje, Policie ČR, ZZS) a s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy (ČIŽP, Povodí, KÚ aj.) jsou uvedeny v příloze č. X – Kontakty.

### Aktuální přehled spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (ČIŽP, příslušný správce vodního toku apod.)

Viz předchozí kapitola.

### Aktuální přehled kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době

Kontakty na hotovostní zaměstnance a obsluhy jsou uvedeny v příloze č. X – Kontakty.

### Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů

Ve společnosti je zaveden systém hlášení a evidence skoronehod, mimořádných událostí a havarijních situací, či neshod kvality produktů, s důrazem na nehody, které vznikly v důsledku selhání bezpečnostních systémů, který je podrobně popsán zde a dále v předpisu č. 05/HSE/01/01/2021 Řízení mimořádných událostí, ve směrnici č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., směrnici č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění prevence závažných havárií v objektech ČEPRO, a.s., směrnici č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění ochrany životního prostředí v objektech ČEPRO, a.s., a směrnici OŘ č. 04/OŘ/04/00/2014 Reklamační řád.

Systém hlášení poruch na zařízeních či objektech probíhá přes informační systém MONTI.

Předpis č. 05/HSE/01/01/2021 Řízení mimořádných událostí mj. stanovuje podmínky pro činnost krizového štábu společnosti a zásady hlášení mimořádných událostí a havarijních situací.

Konkrétní činnosti a odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů na skladu popisují interní dokumenty havarijního plánování, zejména:

- vnitřní havarijní plán

- havarijní plán skladu (plán opatření pro případ havárie)

- dokumentace požární ochrany – zejména požární evakuační plán a dokumentace zdolávání požáru (

- traumatologický plán

### Informace o znázornění bezpečnostních zón v provozech, oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami, míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média, únikových cest a evakuačních tras, umístění prostředků k ochraně osob včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a OOPP v dokumentech havarijního plánování

Informace o bezpečnostních zónách v provozech a oblastech se stanovenými zákazy, omezeními a zábranami jsou součástí dokumentace o ochraně před výbuchem a v dokumentaci havarijního plánování. Zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují ke své práci, jsou s těmito dokumenty řádně seznámeni.

V požárním evakuačním plánu skladu jsou graficky znázorněny možné únikové (evakuační) cesty z objektu. Objekty a zařízení s nebezpečím výbuchu jsou posouzeny v dokumentaci o ochraně před výbuchem. Možné dosahy následků závažné havárie jsou graficky znázorněny v bezpečnostní dokumentaci zpracované dle zákona o PZH. Ochranná pásma jednotlivých objektů a zařízení jsou uvedena již v projektové dokumentaci.

Součástí řídícího systému, s nímž pracují v nepřetržitém provozu operátoři na dispečinku, jsou přehledy existujících provozních objektů, informace o všech přepouštěcích, nouzových a havarijních systémech. Každý zaměstnanec má možnost v případě potřeby či zájmu požádat operátora o sdělení potřebných informací.

Věcné prostředky požární ochrany jsou uvedeny v části VI. bezpečnostní zprávy „Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie“.

OOPP jsou přidělovány každému zaměstnanci dle druhu jím vykonávané činnosti a povahy práce, což vyplývá z hodnocení rizik práce.

### Stanovení povinnosti průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování

Dokumenty havarijního plánování jsou vydávané jako řízené interní dokumenty a jako takové podléhají pravidelnému přezkoumávání aktuálnosti (viz směrnice OPS č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace).

K aktualizaci dochází průběžně, vždy při zjištění nedostatků, změně souvisejících dokumentů, v případě podnětu od zaměstnanců či orgánů státní správy apod.

### Informace o aktualizaci havarijní dokumentace při změnách v technologii, v důsledku nových poznatků, na základě podnětů z kontrol

Aktualizace dokumentů havarijního plánování je prováděna vždy při změně technologie, materiálních vstupech a výstupech, při změnách majících vliv na bezpečnost objektu nebo na havarijní připravenost organizace (lidské zdroje, materiálně technické možnosti), v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy a na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.

### Stanovení povinnosti systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní složky IZS

Směrnice č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s., resp. směrnice č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s., ukládá povinnost provádět na jednotlivých skladech společnosti prověřovací a taktická cvičení, nácvik postupů řešení modelových závažných havarijních stavů, prověřování připravenosti vlastních havarijních sil a prostředků, prověřování postupů a připravenosti externích havarijních sil a smluvních prostředků – tzv. cvičení havarijní připravenosti.

### Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení

Na každý kalendářní rok je vydán Plán cvičení havarijní připravenosti, který schvaluje vedoucí OHSE. Za provedení cvičení havarijní připravenosti v rámci organizační jednotky odpovídá vedoucí střediska 1 Produktovody a vedoucí skladů.

Vlastní organizaci cvičení provádí BT nebo velitel JPO nebo velitel požární hlídky (dále řídící cvičení) ve spolupráci s vedoucím střediska 1 Produktovody nebo vedoucím skladu, a to v rámci svých povinností dle Plánu cvičení. U vybraných cvičení IZS pak spolupracují se složkami IZS. Způsoby vyhlášení jednotlivých druhů cvičení PO jsou součástí směrnice č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.

Na každém skladu a středisku 1 Produktovody musí být během kalendářního roku uskutečněno minimálně jedno cvičení havarijní připravenosti (může být součástí taktického nebo prověřovacího cvičení PO). Na základě výsledků těchto cvičení jsou v případě potřeby přijímána nápravná a preventivní opatření (viz směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS), nebo nařízena aktualizace postupů v havarijní dokumentaci.

### Informace o zaměření prověřovacích a tematických cvičeních

Prověřovací a tematická cvičení jsou zaměřena na:

- prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů,

- nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací,

- prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.

### Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření

Po vyhodnocení cvičení jsou v případě potřeby přijímána nápravná a preventivní opatření (viz směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS). Konkrétní návrhy na nápravná a preventivní opatření podávají vedoucí skladů, bezpečnostní technici, vedoucí střediska 1 Produktovody, osoby se zvláštním pověřením (tj. vedoucí OBIA, vedoucí OHSE, specialista řízení JPO, požární specialista společnosti, specialista PZH, specialista BOZP, hlavní ekolog), orgány státní správy, externí zaměstnanec, nebo auditor.

Ověřování účinnosti stanovených opatření je součástí procesu přijímání nápravných a preventivních opatření.

### Způsob informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních

Odpovědný vedoucí zaměstnanec odpovídá za informování všech jemu podřízených zaměstnanců o výsledcích a závěrech cvičení a úrovni havarijní připravenosti v dané lokalitě (např. formou pravidelných porad).

Výsledky cvičení, včetně přijatých nápravných opatření, jsou zaměstnancům přístupny ve formě zprávy o vyhodnocení cvičení, kterou zpracuje řídící cvičení. Tato zpráva je součástí dokumentace PO, případně je k dispozici ve školících místnostech nebo na jiných místech obvyklých pro informování zaměstnanců.

### Organizačně technické řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů

V případě výpadku elektrické energie, dodávané ze sítě, dojde k automatickému najetí nouzového zdroje. Nouzový zdroj přednostně zabezpečuje provozní technologii a bezpečnostní systémy skladu. Pro případ výpadku jsou provozní zařízení skladu navíc osazena jednotkami UPS.

## Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení bezpečnosti

### Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů

#### Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí

Systém prověřování plnění stanovených úkolů a nápravných opatření zavádí směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS:

Kontrola a průběžné prověřování plnění stanovených cílů a úkolů IMS je realizována na všech pracovištích. Důraz je kladen na prevenci vzniku neshod v rámci IMS, dále na realizaci nápravných opatření a na efektivní odstranění již vzniklých neshod.

Funkčnost systému IMS se ověřuje na základě plánu auditů, za jehož zpracování odpovídá na úrovni vedení společnosti vedoucí OIA. Ověření plnění požadavků dílčích prvků IMS se provádí na základě kontrol, které provádí jednotlivé odborné útvary společnosti. Na skladech a středisku 1 Produktovody probíhají veškeré plánované kontroly podle Plánu kontrol skladu/Produktovodu, který stanovuje oblasti a frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob vyhodnocování kontrol. V oblasti zdrojů probíhá sledování cílů formou vyhodnocování plánu oprav a údržby, plánu investic a plánu školení. Tato kontrolní povinnost vedoucích zaměstnanců společnosti vyplývá z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, OŽP a z interních dokumentů společnosti.

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS rovněž ukládá povinnost každoročního přezkoumávání IMS, v jehož rámci stanoví vedení společnosti strategické cíle rozvoje společnosti na následující rozhodné období s přihlédnutím k závazku trvalého zlepšování. Odborní ředitelé pak rovněž formou stanovení konkrétních úkolů rozpracují způsob k dosažení naplnění cílů stanovených vedením společnosti na následující rozhodné období.

#### Stanovení pravidel a postupů měření sledování plnění úkolů

Postupy provozního měření, způsob jejich záznamu a vyhodnocení dat včetně odpovědností jsou popsány v příslušné provozní dokumentaci.

Pro sledování výkonnosti procesů a plnění jejich cílů je ve společnosti zaveden systém řízení a dokladace činnosti. Nad rámec jednání představenstva společnosti je zaveden systém porad odborných ředitelů (dále jen POŘ) vedených generálním ředitelem, kde je prováděno hodnocení plnění stanoveních cílů jednotlivých programů u všech odborných ředitelů společnosti. POŘ dále projednává informace o činnosti jednotlivých úseků společnosti a vyhodnocuje plnění úkolů a schválených projektů, případně schvaluje změnu nezbytných zdrojů pro realizaci projektů.

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS stanovuje oblasti pravidelně monitorovaných a vyhodnocovaných ukazatelů stavu IMS ve společnosti ČEPRO, a.s.

#### Archivace naměřených dat a záznamů

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS stanovuje zásady pro tvorbu a řízení záznamů pořizovaných v rámci činností a procesů společnosti. Záznamy systémů řízení se uchovávají dle svého charakteru po dobu danou směrnicí Spisový a skartační řád, není-li v dokumentech příslušných ke konkrétnímu druhu záznamu stanoveno jinak. U záznamů, jejichž vedení a uchovávání vychází z požadavku právního předpisu, musí být minimální doba uchování záznamu v souladu s tímto požadavkem.

#### Provádění identifikace příčin v případě nesplněného úkolu

Účelem procesu interní kontroly a auditu je zjišťovat odchylky od postupů IMS, nedodržování požadavků právních a ostatních předpisů, pracovních postupů, neplnění stanovených cílů a úkolů, ale i vyhledávání příležitostí pro zlepšení atd., proto, aby bylo možné co nejdříve přistoupit k přijetí opatření. Proces interního auditu a kontroly je podrobně popsán ve směrnici č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit.

Kontrolní činnost, způsob identifikace příčin nesplněných úkolů a zavedení pravidel přijímání příslušných nápravných opatření je blíže popsána v kapitole 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH.

#### Přijímání příslušných nápravných opatření v případě nesplněného úkolu

Jako zdroje pro stanovení nápravných a preventivních opatření slouží především:

- nárůst stížností či upozornění na nedostatečnost stavu ze strany zaměstnanců,

- zhoršování bezpečnostních parametrů,

- zvyšování počtu neshod,

- opakování se stejných neshod,

- identifikace možných rizikových stavů,

- výsledky kontrol a auditů,

- výsledky prověřovacích a taktických cvičení,

- výsledky vyšetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, skoronehod, nehod a havárií,

- hodnocení stavu plnění cílů/úkolů IMS,

- výsledky monitoringu a měření,

- výsledky vyhodnocování záznamů o neshodách,

- výsledky přezkoumání systému řízení IMS vedením společnosti,

- jiné vhodné záznamy, zjištění nebo podněty k systému řízení bezpečnosti (např. časté opravy se stejnou příčinou neshody),

- jiná zjištění nebo podněty.

### Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů

#### Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí

Ve společnosti je zaveden systém hlášení a evidence pracovních úrazů, požárů, ekologických havárií, mimořádných událostí a závažných havárií, či neshod kvality produktů s důrazem na nehody, které vznikly v důsledku selhání bezpečnostních systémů, který je podrobně popsán v předpisu č. 05/HSE/01/01/2021 Řízení mimořádných událostí, ve směrnici č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., směrnici č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s., směrnici č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s. a směrnici č. 04/OŘ/04/00/2014 Reklamační řád.

Systém hlášení skoronehod, jejich evidence a vyhodnocování je uveden ve směrnici č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS.

#### pravidla a postupy vyšetřování havárií a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření

Na základě rozhodnutí krizového štábu společnosti se o každé události musí zpracovávat Průběžné a Konečné zprávy o události dle pokynů a rozhodnutí vedení společnosti.

Předseda krizového štábu může, na základě povahy události, ustavit vyšetřovací komisi ke zjištění okolností a příčin mimořádných událostí nebo havarijních situací. Rozsah činnosti vyšetřovací komise je stanovován individuálně předsedou krizového štábu nebo vedením společnosti tak, aby naplnil předpis č. 05/HSE/01/01/2021 Řízení mimořádných událostí, který ukládá zásady vyšetřování havárií.

Předseda vyšetřovací komise je odpovědný za řádný průběh vyšetřování mimořádných událostí nebo havarijních situací a za komplexní zdokumentování průběhu a výsledků vyšetřování v závěrečné zprávě z vyšetřování. Zpráva z vyšetřování je předkládána vedoucímu OHSE, který závěry šetření projedná na poradě odborných ředitelů, na níž jsou případně přijata další nápravná a preventivní opatření.

#### pravidla archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií a nehod

Veškeré záznamy týkající se nehod, neshod a havárií jsou uloženy u vedoucího příslušného skladu, případně vedoucího střediska 1 Produktovody, a jsou přístupné zaměstnancům po dobu 5 let. Doba archivace těchto záznamů je dána směrnicí Spisový a skartační řád.

#### Zajištění informování zaměstnanců o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod

Způsob a rozsah informování o šetření, průběhu, závěrech a opatřeních z mimořádné události nebo havarijní situace ostatním zaměstnancům společnosti určí předseda nebo místopředsedové krizového štábu (viz předpis č. 05/HSE/01/01/2021 Řízení mimořádných událostí).

#### Zajištění informování zaměstnanců o nápravných a preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami

Způsob a rozsah informování o šetření, průběhu, závěrech a opatřeních z mimořádné události nebo havarijní situace ostatním zaměstnancům společnosti určí předseda nebo místopředsedové krizového štábu. Obvykle jsou o nápravných a preventivních opatřeních po havárii informováni všichni zaměstnanci společnosti, za což odpovídá vedoucí zaměstnanec organizační složky.

## Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH

### Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření

Ověřování shody s právními požadavky a dalšími požadavky probíhá ve společnosti formou auditů interních (IMS a procesní), interních zákaznických (audit smluvních zhotovitelů a poskytovatelů), externích zákaznických (audit odběratelů) a auditů druhou stranou (certifikační a kontrolní audity IMS).

Proces interního auditu je podrobně popsán ve směrnici č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit. Plán auditů zpracovává vedoucí OIA na období jednoho kalendářního roku a předkládá jej ke schválení představenstvu společnosti, které stanoví pro daný rok rozsah povinných auditů. Mimořádné audity zadává generální ředitel, představenstvo nebo dozorčí rada. Jedním z povinně stanovených ročních interních auditů je audit IMS ve vybraných organizačních složkách vč. útvarů na vedení společnosti.

### Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky PZH a systému řízení bezpečnosti

Směrnice č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit stanovuje způsob provádění interních auditů ve společnosti a dále provádění vnitřní kontrolní činnosti kontrolou jednotlivých osob, procesů nebo kontrolovaných úseků společnosti vlastními zaměstnanci ve společnosti. Směrnice uvádí postup pro plánování interních auditů, přípravu na audit, zahájení auditu, průběh auditu, stanovení nápravných a preventivních opatření a ověření jejich realizace.

Účelem procesu interního auditu a kontroly je zjišťovat odchylky od postupů IMS, nedodržování požadavků právních a ostatních předpisů, pracovních postupů, neplnění stanovených cílů a úkolů, ale i vyhledávání příležitostí pro zlepšení atd., proto, aby bylo možné co nejdříve přistoupit k přijetí opatření.

### Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování bezpečnostní politiky PZH prostřednictvím systému řízení bezpečnosti

Ověřování shody s právními požadavky a dalšími požadavky probíhá ve společnosti formou auditů interních (IMS a procesní), interních zákaznických (audit smluvních zhotovitelů a poskytovatelů), externích zákaznických (audit odběratelů) a auditů druhou stranou (certifikační a kontrolní audity IMS). Přehled o výsledcích interních a externích auditů je vedení společnosti předkládán formou zpráv z auditu, které jsou projednávány poradou odborných ředitelů.

### Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska PZH

Předmětem auditů systému řízení jsou mj. následující kritéria auditu IMS:

- Všeobecné požadavky systému řízení

- Politika IMS

- Cíle a zásady

- Přezkoumání systému řízení

- Lidské zdroje – Školení, výcvik, ověřování znalostí a odborná způsobilost

- Řízení provozu a poskytování služeb

- Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik a aspektů

- Hlášení, evidence a vyšetřování nehod a havárií

- Neustálé zlepšování

- Nápravná a preventivní opatření

- Havarijní připravenost a reakce

- Havarijní plánování

- Řízení změn

- Požadavky předpisů a jiné požadavky

### Zásady a postupy kontrolní činnosti, včetně požadavků na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření

Směrnice č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit stanovuje způsob provádění interních auditů ve společnosti a dále provádění vnitřní kontrolní činnosti. Směrnice stanovuje kvalifikaci auditorů a vedoucího auditorského týmu, určuje postup pro plánování interních auditů, přípravu na audit, zahájení auditu, průběh auditu, stanovení nápravných a preventivních opatření a ověření jejich realizace.

Přehled o výsledcích auditů (popis zjištění vč. návrhů na nápravná opatření) je vedení společnosti předkládán formou zpráv z auditu, které jsou projednávány poradou odborných ředitelů. Generální ředitel následně ukládá odpovědnost za realizaci konkrétním osobám a termíny realizace nápravných a preventivních opatření, pokud ze zjištění z auditů tato vyplývají. Vlastník procesů na základě rozhodnutí GŘ na poradě odborných ředitelů společnosti zajistí ve stanoveném termínu realizaci stanovených opatření. Vedoucí OIA odpovídá za kontrolu realizace stanovených opatření.

Vedoucí OIA předkládá pravidelně vedení společnosti Zprávu o výsledcích vnitřní kontrolní činnosti, jejíž součástí je sumarizace údajů z auditů proběhlých v kalendářním roce a komplexní přehled o vlastní kontrolní činnosti jednotlivých specialistů. Uvedený materiál je rovněž přístupný vybranému okruhu vedoucích zaměstnanců společnosti na veřejných složkách. 2 x ročně je pak představenstvu společnosti a Výboru pro audit předkládána Zpráva o stavu vnitřního kontrolního systému, která sumarizuje výsledky auditní i kontrolní činnosti ve společnosti.

### Způsob evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti

Všechny záznamy z interních auditů a kontrol mají stanovenu dobu archivace dle směrnice Spisový a skartační řád.

Evidenci kontrol a archivaci záznamů z provedených kontrol vede příslušný vedoucí zaměstnanec, v jehož gesci kontrola probíhá. Zprávy z auditů ve formátu materiálu pro jednání porady odborných ředitelů společnosti předkládá vedoucí auditu vedoucí OIA, po projednání je zpráva umístěna na veřejné složky, kde je přístupná určeným vedoucím zaměstnancům společnosti.

### Prověřování znalosti zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany, úrovně dodržování technologických postupů ze strany obsluh, úrovně dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů, znalosti zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech, úrovně dodržování obecně závazných právních předpisů externími subjekty v objektu, v rámci auditů

V rámci provádění kontrol na pracovištích a náplně interních auditů systémů řízení dle směrnice č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit je mimo jiné prověřována:

- Lidské zdroje – Školení, výcvik, ověřování znalostí a odborná způsobilost

- Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik a aspektů

- Řízení provozu a poskytování služeb

- Komunikace

- Požadavky předpisů a jiné požadavky

- Hlášení, evidence a vyšetřování nehod a havárií

- Havarijní připravenost a reakce

- Havarijní cvičení

- Havarijní plánování

### Způsob stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření při kontrolní činnosti, auditech, a vyhodnocení

Odpovědný vedoucí zaměstnanec na základě zjištění uvedených ve Zprávě z auditu stanoví nápravná opatření, která doplní do zprávy z auditu, která je následně předkládána na poradu odborných ředitelů. Zprávy z auditů jsou po jejich projednání poradou odborných ředitelů, ukládány na veřejné složky, kde jsou přístupné určeným vedoucím zaměstnancům společnosti, kteří mají za povinnost se s jejich zněním seznamovat, vč. podřízených zaměstnanců, a jejich závěry implementovat do procesů společnosti.

Vlastník procesů na základě rozhodnutí GŘ na poradě odborných ředitelů společnosti zajistí ve stanoveném termínu realizaci stanovených opatření.

Výsledky kontrol prováděných dle plánu jsou zdrojem pro přijetí nápravných a preventivních opatření s definovaným způsobem evidence dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS.

### Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených opatření

Vedoucí OIA odpovídá za kontrolu realizace opatření stanovených v rámci interních auditů. Za ověření účinnosti opatření stanovených v rámci přijetí nápravných a preventivních opatření dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS, odpovídá vedoucí pracoviště, kde byl podnět stanoven.

Pro zvýšení efektivity postupu byl v roce 2015 zaveden do činnosti útvaru interního auditu proces follow up – sledování stavu plnění nápravných opatření s fixní lhůtou ověření všech opatření, která byla nahlášena jako splněná.

Každoročně je v rámci přezkoumání systému řízení IMS prováděno hodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých opatření. Poté jsou v rámci trvalého zlepšování systému řízení přijímána příslušná opatření.

### Systém prověřování politiky PZH a systému řízení bezpečnosti

Politika IMS je pravidelně přezkoumávána k zajištění její vhodnosti a přiměřenosti, a případně revidována tak, aby odrážela měnící se legislativní podmínky a nové přístupy. V rámci pravidelného přezkoumávání systém řízení IMS je hodnocena i úplnost systému řízení IMS s přihlédnutím k závazku trvalého zlepšování.

Proces přezkoumání IMS se ve společnosti ČEPRO, a.s. uskutečňuje každoročně v období květen - červen v kalendářním roce. Rozhodné období pro přezkoumání je ČERVEN - ČERVEN. O provedeném přezkoumání je vyhotovena písemná Zpráva o přezkoumání IMS. Při projednání Zprávy o přezkoumání se vedení společnosti vyjadřuje k úrovni řízení rizik ve společnosti, výsledkům auditů, zpětné vazbě od zákazníků a dalších zainteresovaných stran, výkonnosti fungování procesů, výsledkům kontrol, stavu preventivních a nápravných opatření, kontrole úkolů z předchozího přezkoumání a doporučením na zlepšování předkládaným vlastníky procesů, k efektivnosti a vhodnosti IMS.

Z přezkoumání IMS vyplývají cíle a úkoly, včetně odpovědných osob, přidělených zdrojů a termínů realizace. Tyto cíle a úkoly musí být v souladu s Politikou IMS a aktualizují se na základě výsledků přezkoumání systému řízení IMS. Závaznost těchto cílů a úkolů pro celou společnost je dána jejich schválením na poradě představenstva. Cíle a úkoly jsou stanovovány pro všechny oblasti systému řízení. Aktuální cíle a úkoly jsou zaměstnancům přístupny na intranetu společnosti.

Vedoucí OIA předkládá pravidelně vedení společnosti Zprávu o výsledcích vnitřní kontrolní činnosti, jejíž součástí je sumarizace údajů z auditů proběhlých v kalendářním roce a komplexní přehled o vlastní kontrolní činnosti jednotlivých specialistů. Uvedený materiál je rovněž přístupný vybranému okruhu vedoucích zaměstnanců společnosti na veřejných složkách. 2 x ročně je pak představenstvu společnosti a Výboru pro audit předkládána Zpráva o stavu vnitřního kontrolního systému, která sumarizuje výsledky auditní i kontrolní činnosti ve společnosti.