OBSAH ČÁSTI:

1.	Identifikace zdrojů rizik	3

1.1	Přehled nebezpečných látek v objektu	3

1.2	Identifikace a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik	4

1.2.1	Popis použitých metod, odkaz na literární zdroje	4

1.2.2	Přehled jednotlivých zařízení s údaji potřebnými pro aplikaci metody výběru	4

1.2.3	Výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, seznam vybraných zdrojů rizika	5

1.3	Popis vybraných zdrojů rizika a mapové zobrazení jejich umístění v objektu	5

2.	Analýza rizik	6

2.1	Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést k iniciační události ZH, identifikace iniciačních událostí a možných scénářů rozvoje ZH	6

2.1.1	Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku, včetně uvážení nebezpečných chemických reakcí	6

2.1.2	Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku	6

2.1.3	Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních událostí možných scénářů závažné havárie	7

2.1.4	Popis identifikovaných scénářů závažných havárií	7

2.2	Odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek	7

2.2.1	Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků identifikovaných scénářů ZH	7

2.2.2	Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životy a zdraví lidí	7

2.2.3	Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životní prostředí, zvířata a majetek		7

2.2.4	Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků identifikovaných scénářů ZH	11

2.3	Odhad výsledné roční frekvence závažných havárií	11

2.4	Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů	11

2.5	Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele	12

2.5.1	Identifikace kritických pracovních pozic	12

2.5.2	Analýza úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci na kritických pracovních pozicích		12

2.5.3	Příčiny selhání lidského činitele na kritických pracovních pozicích a možné důsledky tohoto selhání	12

2.5.4	Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci chybování lidského činitele		12

3.	Hodnocení rizik	12

3.1	Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií	12

3.2	Celkové hodnocení rizika objektu	13

4.	Seznam informačních zdrojů a veřejně publikovaných i nepublikovaných metodik použitých při analýze rizik a jejich popis	13

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ:

Tabulka 1: Seznam nebezpečných látek v objektu	3

Tabulka 2: Objekty pro manipulaci s PHL v nádržích, potrubních rozvodech a AC, ŽC	4

Tabulka 3: Přehled zdrojů rizik vybraných pro podrobnou analýzu dle stanovených kritérií	5

Tabulka 4: Stanovení indexu nebezpečnosti pro posuzované nebezpečné látky	7

Tabulka 5: Stanovení indexů zranitelnosti ŽP	10

Tabulka 6: Určení kategorií závažnosti pro jednotlivé zdroje rizik	10

Mapa 1: Umístění jednotlivých vybraných zdrojů rizik v objektu	5

Mapa 2: Umístění objektu a jeho okolí	5

Mapa 3: Svahové nestability	6

Obrázek 1: Matice rizik	13

# Identifikace zdrojů rizik

## Přehled nebezpečných látek v objektu

V areálu skladu …. dochází v podzemních a nadzemních objektech ke skladování motorové nafty (dále NM) a automobilového benzínu (dále BA) a v nadzemních objektech ke skladování bioetanolu (dále BE). V areálu následně probíhá přeprava těchto látek nadzemními potrubními rozvody, produktovodem, železničními cisternami a automobilovými cisternami. Nebezpečné látky se dále vyskytují v provozně-manipulačních nádržích a technologii.

Tabulka 1: Seznam nebezpečných látek v objektu

| Druh nebezp. látky1) | Klasifikace | H-věty | Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Počet zařízení | Max. provozní množství (t) | Fyzikál. skupenství (forma) | Kategorie | Klasifikač. množství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |  |
| BA |  |  |  |  |  | kapalina (páry) | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| NM |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| BE |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| TOLEX6) |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 |  | 25 000 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| PL |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 |  | 25 000 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| Aditivum2) |  | Hxxx3) |  |  |  | kapalina | surovina | 200 |  | 500 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| Zemní plyn4) |  |  |  |  |  | plyn | surovina | 10 |  | 50 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| FAME5) | není NL dle zákona 224/2015 |  |  |  |  | kapalina | surovina | --- |  | --- |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |

Nehodící se vymaže

Pozn. k tabulce 2:

- Identifikační údaje o NL (číslo CAS, název podle IUPAC, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace) a údaje o vlastnostech NL (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti) jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou přílohou č. 4 bezpečnostní zprávy.

- Aditiva jsou různé příměsi určené pro přimíchání v malých množstvích do BA/NM za účelem zlepšení jejich užitných vlastností. Hlavní nebezpečnou vlastnosti aditiv jsou nebezpečnosti pro zdraví či různé formy nebezpečnosti pro životní prostředí.

- Klasifikace látky a H-věty jsou uvedeny jako typové (příklad) pro aditivum pod označením Nemo 6133N.

- Zemní plyn je používán pro vytápění objektů a je veden v nízkotlakých rozvodech. Vytápěné objekty ani rozvody plynu nemohou být, vzhledem k jejich poloze a rozměrům, zdrojem rizika závažné havárie.

- Vzhledem k neklasifikování směsi dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 („CLP“), nebude směs dále hodnocena.

- TOLEX je výrobek, vzniklý smícháním motorové nafty s barvivem a značkovačem. Jelikož je jeho klasifikace totožná s motorovou naftou, bude v rámci posouzení rizik považován za NM.

## Identifikace a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik

### Popis použitých metod, odkaz na literární zdroje

V rámci výběru zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik nebyla využita jinak doporučovaná metoda dle Guidelines for quantitative risk assessment (tzv. „Purple Book“), CPR-18E, a to z důvodů specifičnosti objektů nacházející se v areálu provozovatele. Použití metody by sice vedlo k vyřazení některých podzemních zásobníků, ty však mohou představovat závažné nebezpečí pro životní prostředí masivním únikem do horninového prostředí, a proto byly do analýzy zahrnuty. Platí však (a bylo zkontrolováno), že žádný zdroj rizik, který by byl vybrán dle Purple Book, nebyl vyřazen, ale naopak v této analýze použitá kritéria jsou přísnější.

### Přehled jednotlivých zařízení s údaji potřebnými pro aplikaci metody výběru

Potenciálním zdrojem rizika jsou všechna zařízení nacházející se v areálu skladu, uvedená v následující tabulce:

Tabulka 2: Objekty pro manipulaci s PHL v nádržích, potrubních rozvodech a AC, ŽC

| Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Objem zařízení – projektovaný (m3)1) | Druh nebezpečné látky | Počet zařízení (ks) | Max. provozní množství (m3) | Max. provozní množství (t) | Typ zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn. k tabulce 2:

- Objem zařízení projektovaný (m3) – jedná se o typové označení objemu nádrže. Každá skladovací nádrž je opatřena kalibrační tabulkou, která uvádí přesné maximální provozní množství (v m3 a cm). Z maximálního provozního množství (m3), které je rovné, případně nižší, než projektovaný objem nádrže, je odvozeno v tabulce uvedené maximální provozní množství v tunách.

Konkrétní technické popisy jednotlivých zařízení a objektů jsou uvedeny v části II. Popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy – kap. 1.3.1.

### Výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, seznam vybraných zdrojů rizika

Potenciálním zdrojem rizika jsou všechna zařízení nacházející se v areálu podniku uvedená v tabulce 3.

Identifikace a výběr zdrojů rizik pro následnou podrobnou analýzu je založen na následujících kritériích:

- Nebezpečná látka určená pro další posouzení je umístěná v areálu provozovatele a je v dotčeném zařízení přítomna v množství větším než 2 % množství nebezpečné látky uvedené ve sloupci 2 v tabulce I nebo tabulce II přílohy č. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v aktuálním znění. Pokud je toto množství menší, nebude pro účely dalšího posouzení uvažována. V takovém případě totiž nelze předpokládat dosah případné havárie přes hranice areálu a vzhledem k ostatním množstvím nacházejícím se v areálu skladu představuje z hlediska závažnosti dopadů zanedbatelné riziko.

- Výše uvedené kritérium neplatí pro mobilní zdroje rizik (automobilové a železniční cisterny), a to důvodů vysoké frekvence přepravy a mobility zdroje, kdy přepravní trasy protínají hranici areálu a mohou se dostat do blízkosti obyvatel.

V následující tabulce jsou uvedeny zdroje rizik vybrané pro podrobnou analýzu.

Tabulka 3: Přehled zdrojů rizik vybraných pro podrobnou analýzu dle stanovených kritérií

| Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Objem zařízení – projektovaný (m3) | Druh nebezpečné látky | Počet zařízení (ks) | Typ zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vlastností nebezpečných látek potřebných pro analýzu rizik u vybraných zdrojů rizik jsou uvedeny v bezpečnostních listech v příloze č. 4.

## Popis vybraných zdrojů rizika a mapové zobrazení jejich umístění v objektu

Popis technických parametrů u zdrojů rizik uvedených v tabulce č. 3 s detailním popisem konstrukce a zabezpečení je uvedeno v části II. Popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy – v kapitole 1.3.1.

Mapa umístění jednotlivých zdrojů rizik je uvedena na mapě 1. Jednotlivé umístění k potenciálně ohroženým lokalitám je uvedeno na mapě 2.

vložit mapu

Mapa 1: Umístění jednotlivých vybraných zdrojů rizik v objektu

vložit mapu

Mapa 2: Umístění objektu a jeho okolí

# Analýza rizik

## Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést k iniciační události ZH, identifikace iniciačních událostí a možných scénářů rozvoje ZH

### Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku, včetně uvážení nebezpečných chemických reakcí

### Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku

Mezi příčiny vnějšího charakteru lze zařadit:

- Úmyslná (sabotáž, teroristický čin) – možnost neoprávněného vniknutí na pozemek areálu je omezen mnohými bezpečnostními opatřeními organizačního i technického charakteru. Rovněž je pro předmětný objekt zpracován Plán fyzické ochrany dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a souvisejících předpisů. Nelze však podcenit ani selhání kybernetické bezpečnosti.

- Doprava – Nebezpečí letecké havárie je dáno běžným leteckým provozem a blízkostí Veřejného vnitrostátního letiště …. Tato skutečnost je uvažována jako jedna z příčin v rámci FTA. Jedinou přepravní cestou k objektu a od objektu je … a železniční trať … .

- Zemětřesení, sesuvy půdy, katastrofická eroze – areál provozovatele se nenachází na území se seismickou aktivitou, v zájmové oblasti dosahuje potenciální zemětřesení referenčního zrychlení podloží 0,04-0,06 g (viz ČSN EN 1998-1). Pro provoz areálu to znamená, že stavby a konstrukce nejsou seismickými vlivy ohroženy. Na území skladu ani v blízkém okolí se vyskytuje sesuv půdy č. XXX dle České geologické služby, ten však je lokalizován na … a pod ním neleží žádné technologické zařízení spadající do zdrojů rizik. Ve vzdálenější oblasti jsou sice plochy s různými úrovněmi náchylností ke svahovým pohybům, ty však jsou dostatečně vzdálené a nebezpečí sesuvu z nich nehrozí, viz mapa 3.

- Extrémní meteorologické jevy: srážková činnost (např. přívalové srážky), extrémní teploty, vichřice, mrazové jevy. Areál provozovatele neleží v záplavovém území většího vodního toku, nehrozí ani negativní efekty přívalových srážek vyjma kombinace s únikem látek (kontaminace ŽP). Technologie jsou velmi odolné proti větru. Problematické mohou být jevy způsobené nízkou teplotou a spojené s kondenzací vody ve formě ledu (jinovatka, námraza, ledovka…), které mohou vést k nedostatečné funkci některých zařízení, jako jsou protiexplozivní pojistky nebo přetlakové/podtlakové ventily. V případě, že by tyto jevy nebyly registrovány a zároveň docházelo k čerpání, může dojít poškození nádrží. Tato skutečnost je uvažována jako jedna z příčin v rámci FTA.

- Mezi nebezpečné přírodní vlivy s potenciálem iniciace závažné havárie je vzhledem k charakteru provozované činnosti možné zařadit zejména bouře spojené s atmosférickými výboji (blesky). Proti tomuto nebezpečí jsou nadzemní zařízení uzemněny a opatřeny ochranou proti atmosférické elektřině provedenou dle platných normativních předpisů a provoz za mimořádných atmosférických podmínek je upraven vnitřní dokumentací. Havárie tak může nastat při kombinaci s únikem skladovaných látek, což je zapracováno do příslušných FTA/ETA.

vložit mapu území skladu z http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Mapa 3: Svahové nestability

### Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních událostí možných scénářů závažné havárie

### Popis identifikovaných scénářů závažných havárií

## Odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek

### Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků identifikovaných scénářů ZH

### Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životy a zdraví lidí

### Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životní prostředí, zvířata a majetek

V následujících tabulkách jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na životní prostředí.

Konkrétní informace o okolí objektu a složkách životního prostředí jsou uvedeny v části II. Popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy – v kapitole 2.

Pro posouzení následků na složky životního prostředí byla využita metodika H&V index [7], která hodnotí závažnost potenciálních havárií pro životní prostředí pro účely zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Přičemž ji zároveň lze využit pro hodnocení a prioritizaci rizik. Vlastnosti nebezpečné pro životní prostředí jsou uvedeny v tabulce 1: Seznam nebezpečných látek v objektu. Konkrétní scénáře závažné havárie jsou uvedeny v kapitole 2.1.

Dalším krokem v procesu hodnocení dopadů havárií na ŽP je stanovení indexů nebezpečnosti látky (viz tabulka 4):

- Index toxicity látky pro vodní prostředí (TW),

- Index toxicity látky pro půdní prostředí (TS),

- Index toxicity pro biotické prostředí (TB),

- Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí (FR).

Tabulka 4: Stanovení indexu nebezpečnosti pro posuzované nebezpečné látky

| Benzín automobilový |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UN kód | 1203 |  |  |
| Kemler kód | 33 |  |  |
| Nebezpečnost*) | Flam. liq. 1; Asp. Tox. 1; Skin irit. 2; Repr. 2; Muta. 1B; Carc. 1B; STOT Single Exp. 3; Aquatic Chronic 2 |  |  |
| H-věty | H 224, 304, 315, 336, 340, 350, 361, 411 |  |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |  |
| Skupenství | kapalina |  |  |
| Hustota při 15°C | 715 až 775 kg.m-3 |  |  |
| Tlak par při 20°C | 35 – 90 kPa |  |  |
| Teplota varu | 30 – 210°C |  |  |
| Teplota tání | > -40 °C |  |  |
| Teplota vznícení | > 340 °C |  |  |
| Koncentrační meze výbušnosti | 0,6 % (V/V) - 8,0 % (V/V) |  |  |
| Skupina výbušnosti | II A |  |  |
| Rozpustnost ve vodě | nepatrná |  |  |
| Hořlavost | ano |  |  |
| Toxicita |  |  |  |
| LL50 (ryby) | 8 - 10 mg/l/96 h |  |  |
| EL50 (bezobratlí) | 4,5/l/48 h |  |  |
| EL50 (sladkovodní řasy) | 3,1 mg/l/72 h |  |  |
| LL50 (mikroorganismy) | 15,41 mg/l/72 h |  |  |
| NOELR (chronická) | 2,6 mg/l |  |  |
| Nebezpečnost pro ŽP |  |  |  |
| Index toxicity látky pro vodní prostředí |  | TW |  |
| Index toxicity látky pro půdní prostředí |  | TS |  |
| Index toxicity pro biotické prostředí |  | TB |  |
| Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí |  | FR |  |

| Motorová nafta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UN kód | 1202 |  |  |
| Kemler kód | 30 |  |  |
| Nebezpečnost*) | Flam. Lig. 3; Acute. Tox. 4; Asp. Tox. 1; Skin irit. 2; Carc. 2; STOT RE 2; Aquatic Chronic 2 |  |  |
| H-věty | H 226, 304, 315, 332, 351, 373, 411 |  |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |  |
| Skupenství |  |  |  |
| Hustota při 15°C |  |  |  |
| Tlak par při 20°C |  |  |  |
| Teplota varu |  |  |  |
| Teplota tání |  |  |  |
| Teplota vznícení |  |  |  |
| Koncentrační meze výbušnosti |  |  |  |
| Skupina výbušnosti |  |  |  |
| Rozpustnost ve vodě |  |  |  |
| Hořlavost |  |  |  |
| Toxicita |  |  |  |
| LL50 (ryby) |  |  |  |
| EL50 (bezobratlí) |  |  |  |
| EL50 (sladkovodní řasy) |  |  |  |
| LL50 (mikroorganismy) |  |  |  |
| NOELR (chronická) |  |  |  |
| Nebezpečnost pro ŽP |  |  |  |
| Index toxicity látky pro vodní prostředí |  | TW |  |
| Index toxicity látky pro půdní prostředí |  | TS |  |
| Index toxicity pro biotické prostředí |  | TB |  |
| Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí |  | FR |  |

| Bioetanol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UN kód | 1170 |  |  |
| Kemler kód | 33 |  |  |
| Nebezpečnost*) | Flam. Lig. 2; Eye Dam. 2 |  |  |
| H-věty | H 225, 319 |  |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |  |
| Skupenství |  |  |  |
| Hustota při 15°C |  |  |  |
| Tlak par při 20°C |  |  |  |
| Teplota varu |  |  |  |
| Teplota tání |  |  |  |
| Teplota vznícení |  |  |  |
| Koncentrační meze výbušnosti |  |  |  |
| Skupina výbušnosti |  |  |  |
| Rozpustnost ve vodě |  |  |  |
| Hořlavost |  |  |  |
| Toxicita |  |  |  |
| LL50 (ryby) |  |  |  |
| EL50 (bezobratlí) |  |  |  |
| EL50 (sladkovodní řasy) |  |  |  |
| LL50 (mikroorganismy) |  |  |  |
| NOELR (chronická) |  |  |  |
| Nebezpečnost pro ŽP |  |  |  |
| Index toxicity látky pro vodní prostředí |  | TW |  |
| Index toxicity látky pro půdní prostředí |  | TS |  |
| Index toxicity pro biotické prostředí |  | TB |  |
| Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí |  | FR |  |

| Letecký petrolej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UN kód |  |  |  |
| Kemler kód |  |  |  |
| Nebezpečnost*) |  |  |  |
| H-věty |  |  |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |  |
| Skupenství |  |  |  |
| Hustota při 15°C |  |  |  |
| Tlak par při 20°C |  |  |  |
| Teplota varu |  |  |  |
| Teplota tání |  |  |  |
| Teplota vznícení |  |  |  |
| Koncentrační meze výbušnosti |  |  |  |
| Skupina výbušnosti |  |  |  |
| Rozpustnost ve vodě |  |  |  |
| Hořlavost |  |  |  |
| Toxicita |  |  |  |
| LL50 (ryby) |  |  |  |
| EL50 (bezobratlí) |  |  |  |
| EL50 (sladkovodní řasy) |  |  |  |
| LL50 (mikroorganismy) |  |  |  |
| NOELR (chronická) |  |  |  |
| Nebezpečnost pro ŽP |  |  |  |
| Index toxicity látky pro vodní prostředí |  | TW |  |
| Index toxicity látky pro půdní prostředí |  | TS |  |
| Index toxicity pro biotické prostředí |  | TB |  |
| Index nebezpečnosti hořlavosti látky s dopadem na biotickou složku prostředí |  | FR |  |

Poznámka k tabulce 7:

*) V odstavci „Nebezpečnost“ je uváděna anglická varianta textu kódů tříd a kategorií nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 „CLP“

Zároveň se stanoví index zranitelnosti ŽP, viz tabulka 8.

Tabulka 5: Stanovení indexů zranitelnosti ŽP

| Zranitelnost povrchových vod |  |
| --- | --- |
| Vodní toky |  |
| Příkopy a dešťová kanalizace |  |
| Kanalizace ústící do ČOV |  |
|  | ISW = |
| Zranitelnost podzemních vod |  |
| …… Bez pásma hygienické ochrany/ochranného pásma vodního zdroje Menší odběry pro místní zásobování (jednotlivé domy) |  |
|  | IUW = |
| Zranitelnost půdního prostředí |  |
| BPEJ |  |
|  | IS = |
| Zranitelnost biotického prostředí |  |
| Zvláště chráněná území, ÚSES |  |
| Lesy, sady, vinice |  |
| Louky, pastviny |  |
| Obhospodařovaná zemědělská půda |  |
|  | IB = |

Po stanovení indexu nebezpečnosti jsou stanoveny indexy závažnosti havárie. Tento index vzniká kombinací indexů nebezpečnosti, indexů zranitelnosti a množství NL uniklé do složky ŽP. Kategorie závažnosti pro jednotlivé scénáře je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 6: Určení kategorií závažnosti pro jednotlivé zdroje rizik

| Zdroj rizika | Scénář závažné havárie |  | ITSW | ITS | ITUW | ITB | IFR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontaminace |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontaminace velkého rozsahu |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontaminace |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontaminace velkého rozsahu |  |  |  |  |  |

Poznámka k tabulce 9:	Index toxicity látky pro povrchové vody			ITSW

Index toxicity látky pro podzemní vody			ITUW

Index toxicity látky pro biotickou složku prostředí		ITB

Index dopadů hořlavosti látky na biotickou složku prostředí	IFR

Index toxické látky pro půdní prostředí			ITS

Zanedbatelný dopad na konkrétní složku ŽP 			A

Malý dopad na konkrétní složku ŽP				B

Výrazný dopad na konkrétní složku ŽP 			C

Velmi výrazný dopad na konkrétní složku ŽP 			D

Maximální dopad na konkrétní složku ŽP 			E

Výsledná závažnost havárie na ŽP je získána kombinací indexů nebezpečnosti (TB, TW, TS, FR), indexů zranitelnosti (ISW, IUW, IS, IB) a množstvím nebezpečné látky, v závislosti na pravděpodobnosti vzniku daného scénáře. Závažnost následků na ŽP podle uvedených scénářů v tomto případě logicky odpovídají uvedeným množstvím, vzhledem k fyzikálním vlastnostem uvedených surovin je nebezpečnost pro životní prostřední, jednou ze zásadních vlastností převážné většiny skladovaných látek. Z tohoto důvodu byl zvolen deterministický přístup. V úvahu bylo bráno celkové množství skladované suroviny v zařízení. Nutné je však podotknout, že většina zařízení je dvouplášťová nebo opatřena záchytnou jímkou, k úniku celkového množství může dojít jen v případě ztráty integrity nejen zařízení, ale i záchytného opatření. V tabulce 17 (kapitole 3.1) jsou uvedeny výsledky provedeného indexového hodnocení z pohledu přijatelnosti rizika.

### Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků identifikovaných scénářů ZH

Limitní účinky identifikovaných scénářů závažné havárie jsou uvedeny v příloze č. 9. Na grafickém podkladu jsou znázorněny dosahy účinků pro scénáře „masivní únik mimo jímku“ pro tyto limitní hodnoty (hranice):

- dosah přetlaku 30 kPa pro jev exploze mraku par (VCE) – možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tlakové vlny;

- dosah jevu prohoření mraku par (Flash Fire) při rozptylu par hořlavých kapalin do vzdálenosti koncentrace 72 000 ppm (60 % LEL) – možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tepelného záření;

- dosah tepelného toku 9,5 kW/m2 pro jev požár kaluže (Pool Fire) – vznik popálenin 2. stupně při nechráněné expozici delší než 20 s.

U scénářů „masivní únik mimo jímku“ se předpokládá posunutí hranice o poloměr louže v případě jevu VCE a Pool Fire (předpokládá se, že z důvodu výskytu svažitého terénu, se louže vytvoří na jedné straně zařízení). U jevu Flash Fire se hranice počítá od středu zařízení. Celkově se pak hranice počítá od středu zařízení. Naopak, u úniku do jímky se u typu havárie VCE hranice počítá od středu zařízení.

## Odhad výsledné roční frekvence závažných havárií

## Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů

Výpočet výsledné roční frekvence scénáře závažné havárie Fh:

Fh= FS* PVLN* PVO* Patm.podm.

kde:

Fh – zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie

FS – výsledná roční frekvence koncové události scénáře

PVNL – pravděpodobnost výskytu NL (pokud není zdroj rizika přítomen stále, např. ŽC nebo AC na místě stáčení)

PVO – pravděpodobnost výskytu osob v dané lokalitě

Patm.podm. – pravděpodobnost meteorologické situace v době havárie – součin četnosti třídy stability, výskytu směru a rychlosti větru (Patm.stab. × Psměr.větru × Prychl.větru)

V následující tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledky Fh.

Přehled číselného vyjádření složek rizika (frekvence a následků) pro identifikované scénáře závažných havárií je dle vyhlášky č. 227/2015 Sb., v platném znění, stanoven ve tvaru:

R=Fh .  N

kde

R – míra skupinového rizika scénáře závažné havárie (počet usmrcených osob za rok),

Fh – zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie,

N – odhad počtu usmrcených osob.

V následující tabulce je uveden přehled vyjádřené míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře závažných havárií.

## Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele

### Identifikace kritických pracovních pozic

### Analýza úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci na kritických pracovních pozicích

### Příčiny selhání lidského činitele na kritických pracovních pozicích a možné důsledky tohoto selhání

### Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci chybování lidského činitele

# Hodnocení rizik

## Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, stanoví společenské riziko možných scénářů závažných havárií za pomocí porovnání přijatelné roční frekvence závažné havárie Fp se zjištěnou roční frekvencí scénáře závažné havárie Fh. Skupinové riziko scénáře závažné havárie pro okolí hodnoceného objektu se považuje za přijatelné, jestliže platí:

Fh < Fp

kde pro Fp platí vztah

Fp= 1.10-3N2

kde Fp – přijatelná roční frekvence závažné havárie, N – odhad počtu usmrcených osob.

Hodnocení přijatelnosti společenského rizika scénářů uvažovaných v tomto posouzení je provedeno níže formou výpočtu v tabulce 17. Z výsledků lze konstatovat, že podle zvoleného kritéria je společenské riziko hodnocených scénářů havárií přijatelné.

Hodnocení přijatelnosti rizika následků na životní prostředí je provedeno za pomocí matice rizik. Pro hodnocení přijatelnosti rizik byla vytvořena matice přijatelnosti rizik, která se sestává ze tří oblastí:

- nepřijatelné riziko

- riziko přijatelné s prioritou řešení

- přijatelné riziko

Hranice těchto oblastí byly stanoveny na základě metodiky H&V Index.

Obrázek 1: Matice rizik

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky hodnocení přijatelnosti rizika na ŽP.

## Celkové hodnocení rizika objektu

Posouzení rizik bylo provedeno za pomocí běžných metod, které byly v textu odpovídajícím způsobem popsány. Stanovení přijatelnosti rizik pro identifikované scénáře závažných havárií bylo provedeno na základě matic rizik (na životy lidí a životní prostředí).

Tyto výsledky lze shrnout následovně:

# Seznam informačních zdrojů a veřejně publikovaných i nepublikovaných metodik použitých při analýze rizik a jejich popis

- Deliverable D.1.C. – Report presenting the final version of the Methodology for the Identification of Reference Accident Scenarios. ARAMIS Project - 5th Framework Program of the European Community. 59 pages + 15 appendices. July 2004, Mons (Belgium), (Delvosalle C., Fiévez C., Pipart A.)

List of the appendices cited in the text:

- Appendix 1 of deliverable D.1.C.: Glossary

- Appendix 2 of deliverable D.1.C.: Methodology for the selection of equipment to be studied

- Appendix 3 of deliverable D.1.C.: Method to associate critical events and relevant hazardous equipment

- Appendix 4 of deliverable D.1.C.: Generic fault trees

- Appendix 5 of deliverable D.1.C.: Methodology for the building of generic event trees (MIMAH)

- Appendix 6 of deliverable D.1.C.: Generic event trees generated by MIMAH

- Appendix 7 of deliverable D.1.C.: Frequencies and probabilities data for the fault trees

- Appendix 8 of deliverable D.1.C.: Checklist of safety functions and barriers

- Appendix 9 of deliverable D.1.C.: Assessment of the performances of safety barriers

- Appendix 10 of deliverable D.1.C.: Generic frequencies data for the critical events

- Appendix 11 of deliverable D.1.C.: AND and OR gates, and notations in the event tree

- Appendix 12 of deliverable D.1.C.: Probability aspects in the event tree

- Appendix 13 of deliverable D.1.C.: Risk Matrix

- Appendix 14 of deliverable D.1.C.: The Risk graph

- Appendix 15 of deliverable D.1.C.: Application of MIMAH and MIRAS : A fictitious example

- Program ALOHA: “Areal Locations of hazardous Atmospheres“ [software aplikace]. US EPA. Dostupné z WWW <http://www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha.htm>.

- Committee for the Prevention of Disasters. Guidelines for quantitative risk assessment („Purple Book“), CPR 18E, Hague, First edition 1999. ISBN 90-12-08796 1. Second print 2005. Dostupné na WWW

<http://infonorma.gencat.cat/pdf/AG_AQR_3_PB_%202005.pdf>.

- RMP Guidance for Offsite Consequence Analysis [on-line]. US EPA, 2005. Dostupné z WWW <http://www.epa.gov/sites/production/files/2013-11/documents/oca-chps.pdf>.

- ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha: ČNI, listopad 2007. 48 stran

- ČSN EN 62502 Techniky analýzy spolehlivosti – Analýza stromu událostí (ETA). Praha: ÚNMZ, červenec 2011. 44 stran

- Metodický pokyn č. 2 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro stanovení zranitelnosti životního prostředí metodou ENVITECH 03 a analýzou dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index [online]. Věstník MŽP. Praha, březen 2003 [cit. 2016-03-04]. Dostupný z WWW

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik/$FILE/oer-HaV_index-2002.pdf>. Verze upravená dle klasifikace CLP vyšla ve Věstníku MŽP, Praha, srpen 2012, s. 49-80. Dostupná z WWW

<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/39EF155AA2F7C4E4C1257A7900286995/$file/Vestnik_8_2012.pdf>

- Spolehlivost lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: VÚBP. Dostupné z WWW <http://www.vubp.cz/prevence-zavaznych-havarii/metodiky>

- Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení v rámci prevence závažných havárií [online]. Certifikovaná metodika. Praha, 2015. 13 stan. Dostupné z WWW

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik/$FILE/oeres-met_posouzrizik-20160310.pdf

- VÍLCHEZ, Juan A.; ESPEJO, Vicenç; CASAL, Joaquim. Generic event trees and probabilities for the release of different types of hazardous materials. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2011, 24.3: 281-287.

- MIKAELIS, P. Referentiel pour la réalisation des études de danger en raffineries, stockages et dépots de produits liquides et liquefiés. Section 2: Modeles normalisés de quantification deterministe. RAE-MHS-2002.10.01, Ales: Ecole des Mines d'Ales, 2002.

Pro posouzení rizik závažné havárie byly použity metody veřejně publikované, uznávané a doporučované v ČR a Evropské Unii.

Reprezentativní scénáře byly vytvořeny metodami FTA (tzv. stromy poruch) a ETA (tzv. stromy událostí).

Hodnocení dopadů na životní prostředí je provedeno metodikou pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (H&V index), dle metodického pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 8/2012.

Hodnocení lidského činitele bylo provedeno na základě metodiky Spolehlivost lidského činitele v bezpečnostní dokumentaci, uvedené na internetových stránkách VÚBP, v.v.i.