## šatna čistá
ŠATNA ČISTÁ
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
Dlažby | standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
VYBAVENÍ
Šatní skříňka | šatní skříň š.300 mm x v.1800 mm x h.500 mm | AB Store | šatní skříň svařovaná | dle výběru | 2110 | 2019-02-21 | 1
|  | EMPORO | dvojitá šatní skříň montov. | dle výběru | do 3000 Kč | 2019-02-22 | 1
Lavice | šatní, šíře 1200 mm | AB Store | šatní š.1200 mm | šedá, javor | do 4000 Kč | 2019-02-01 | 1
| šatní, šíře 1000 mm | Enprag | šatní robustní s dřevěnými latěmi | šedá, smrk | 2400,- Kč | 2019-02-02 | 1
Zrcadlo | zrcadlo koupelnové | různí výrobci | š.500 x 500 | v rámu | do 1500 Kč | 2019-02-01 | 1

## šatna špinavá
ŠATNA ŠPINAVÁ
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Dlažby | standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
VYBAVENÍ
Šatní skříňka | zdvojená šatní skříň š.600 mm x v.1800 mm x h.500 mm | AB Store | dvojitá šatní skříň kovová T1970-CBC | dle výběru | do 6000 Kč | 2019-02-20 | 1
|  | EMPORO | dvojitá šatní skříň skládaná | dle výběru | do 3000 Kč | 2019-02-22 | 1
Lavice | šatní, šíře 1200 mm | AB Store | šatní š.1200 mm | šedá, javor | do 4000 Kč | 2019-02-01 | 1
| šatní, šíře 1000 mm | Enprag | šatní robustní s dřevěnými latěmi | šedá, smrk | 2400,- Kč | 2019-02-02 | 1
El.sušák (skříň) na oděvy | sušák na prádlo | Rovus | elektrický sušák na prádlo rozměry 710x670x4080 mm | bílá | 3100,- Kč | 2019-02-01 | 1
| skříňový el. sušák | ROS Opočno | vysoučecí skříň na oděvy a boty 05 | ocelová, šedá | 47900,-Kč | 2019-02-01 | 1

## šatna špinavá hasiči
ŠATNA ŠPINAVÁ HASIČI
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Dlažby | standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
VYBAVENÍ
Šatní skříňka | zdvojená šatní skříň š.800 mm x v.2050 mm x h.500 mm kovová | AB Store | Šatní skříň pro hasiče kovová HAS 4 | červená | do 6000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| zdvojená šatní skříň š.800 mm x v.1850 mm x h.500 mm kovová | Enprag | Šatní skříň pro hasiče kovová HAN 42A | červená | 4700,- Kč | 2019-02-01 | 1
| zdvojená šatní skříň š.800 mm dřevěná | místní výrobce | výroba na zaskázku dle místa na skladu | dle výběru | do 6.000,- | 2019-02-01 | 1
Lavice | šatní, šíře 1200 mm | AB Store | šatní š.1200 mm | šedá, javor | do 4000 Kč | 2019-02-01 | 1
| šatní, šíře 1000 mm | Enprag | šatní robustní s dřevěnými latěmi | šedá, smrk | 2400,- Kč | 2019-02-02 | 1
Zrcadlo | zrcadlo koupelnové | různí výrobci | š.500 x 500 | v rámu | do 1500 Kč | 2019-02-01 | 1
El.sušák (skříň) na oděvy | sušák na prádlo | Rovus | elektrický sušák na prádlo rozměry 710x670x4080 mm | bílá | 3100,- Kč | 2019-02-01 | 1
| skříňový el. sušák | ROS Opočno | vysoučecí skříň na oděvy a boty 05 | ocelová, šedá | 47900,-Kč | 2019-02-01 | 1
nástěnné věšáky (s lavicí) | nástěnný věšák s lavicí | Enprag | Šatnová lavice CP 8052-100 - šířka 1960 mm | černá, smrk | 11607,-Kč | 2019-02-01 | 1

## denní míst s kuchyň. HZS, provo
DENNÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
Dlažby | standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Dřez | dřez s odkapem 60x80 cm | Novaservis | DR 60/80 | nerez | 1500 | 2018-12-31 | 0
Páková baterie dřezová | stojánková s otočným ramínkem | Jika | Nariva | chrom | 1500 | 2018-12-31 | 0
Myčka | vestavná š.45 | Bosch | SPV66TX01E | nerez | do 23.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Lednice s mrazákem | volně stojící, dvoudvéřová | Samsung 315 l | RB33N341MSA / EF | nerez | do 16.000,- Kč | 2019-02-02 | 1 | pro každou směnu 1 ks
| volně stojící, jednodvéřová | Indesit 184 l | Indesit RAA 24 N | nerez | do 5.500,- Kč | 2019-02-03 | 1 | pro každou směnu 1 ks
| vestavná | Candy | cfbo-3550 | bílá | 12000 | 2018-12-31 | 0
Čtyřplotýnkový el. sporák (varná deska) s el.troubou | volně stojící, el.plotýnky a horkovzdušná trouba | Bertos | E6P4+FE1 | nerez | do 50.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| volně stojící sklokeramická varná deska s troubou | Beko | FSM 67320 GXS | nerez | do 14.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
| volně stojící indukční varná deska s troubou | Beko | FSM 69300 GXT | nerez | do 17.000,- Kč | 2019-02-03 | 1
| vestavná indukční deska | různí výrobci | různé typy | sklokeramická | do 12.000,- Kč | 2019-02-04 | 1
| vestavná horkovzdušná trouba | různí výrobci | různé typy | nerez | do 12.000,- Kč | 2019-02-05 | 1
Digestoř | podvěsná, reciklační, 60 cm, výsuvná | Electrolux | LFU 216X | nerez | do 2.300,- Kč | 2019-02-06 | 1
|  | AEG | DPB5650M | nerez | do 8.000,-Kč | 2019-02-07 | 1
|  | Concept | OPV 3560 | nerez | do 2.500,- Kč | 2019-02-08 | 1
| podvěsná, do komína, 60 cm, výsuvná | Mora | OT 631X | nerez | do 2.500,- Kč | 2019-02-07 | 1
|  | Electrolux | LFP 216S | nerez | do 2.500,- Kč | 2019-02-08 | 1
Mikrovln. trouba | objem 20 l | různí výrobci | X | čerbá, bílá | do 2.000,- Kč | 2019-02-08 | 1
Rychlovarná konvice | el.konvice | různí výrobci | x | různé barvy | do 1000 Kč | 2019-02-01 | 1
OSTATNÍ
Kuchyňská linka | zakázková výroba dle dispozice danych prostor | spodní a horní skříňky, deska | x | dle výběru | cena dle rozměrů a vybavení | 2019-02-01 | 1
Stůl jídelní | čtvercový, kovové nohy | Enprag | Demont 800x800 | dle výběru | 2.800,- kč | 2019-02-01 | 1
Židle jídelní | kov, dřevo | Enprag | Židle UNI | dle výběru | 1.300,- Kč | 2019-02-01 | 1
stolní nebo stojanový ventilátor | stolní | různí výrobci | X | bílá | do 1.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| stojanový | různí výrobci | X | bílá | do 2.500,- Kč | 2019-02-01 | 1
mobilní klimatizace | mobilní klimatizace | různí výrobci | X | dle výběru | do 13.500,- Kč | 2019-02-01 | 1 | tam kde není stabilní
stolek pod počítač | stolek pod počítač | Enprag | SCQ | dle výběru | 4.733, Kč | 2019-02-01 | 1
kancelářské křeslo | křeslo otočné | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
skříňka pod televizi pro ukládání drobných věcí | skříňka s plnými křídly, se zásuvkami | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
skříň pro ukládání dokumentace ke studiu a použití zaměstnanců | skříň policová | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Radiopřijímač stolní | radiopřijímač mono | různí výrobci | X | dle výběru | do 3.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Televizní přijímač | LED, úhlopříčka 81 cm | různí výrobci | X | dle výběru | do 8.000,-Kč | 2019-02-01 | 1

## kuchyňka (bez denní místnosti)
KUCHYŇKA (bez denní místnosti)
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
Dlažby | standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Dřez | dřez s odkapem 60x80 cm | Novaservis | DR 60/80 | nerez | 1500 | 2018-12-31 | 0
Páková baterie dřezová | stojánková s otočným ramínkem | Jika | Nariva | chrom | 1500 | 2018-12-31 | 0
Myčka | vestavná š.45 | Bosch | SPV66TX01E | nerez | do 23.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Lednice s mrazákem | volně stojící, dvoudvéřová | Samsung 315 l | RB33N341MSA / EF | nerez | do 16.000,- Kč | 2019-02-02 | 1 | pro každou směnu 1 ks
| volně stojící, jednodvéřová | Indesit 184 l | Indesit RAA 24 N | nerez | do 5.500,- Kč | 2019-02-03 | 1 | pro každou směnu 1 ks
| vestavná | Candy | cfbo-3550 | bílá | 12000 | 2018-12-31 | 0
Čtyřplotýnkový el. sporák (varná deska) s el.troubou | volně stojící, el.plotýnky a horkovzdušná trouba | Bertos | E6P4+FE1 | nerez | do 50.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| volně stojící sklokeramická varná deska s troubou | Beko | FSM 67320 GXS | nerez | do 14.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
| volně stojící indukční varná deska s troubou | Beko | FSM 69300 GXT | nerez | do 17.000,- Kč | 2019-02-03 | 1
| vestavná indukční deska | různí výrobci | různé typy | sklokeramická | do 12.000,- Kč | 2019-02-04 | 1
| vestavná horkovzdušná trouba | různí výrobci | různé typy | nerez | do 12.000,- Kč | 2019-02-05 | 1
Digestoř | podvěsná, reciklační, 60 cm, výsuvná | Electrolux | LFU 216X | nerez | do 2.300,- Kč | 2019-02-06 | 1
|  | AEG | DPB5650M | nerez | do 8.000,-Kč | 2019-02-07 | 1
|  | Concept | OPV 3560 | nerez | do 2.500,- Kč | 2019-02-08 | 1
| podvěsná, do komína, 60 cm, výsuvná | Mora | OT 631X | nerez | do 2.500,- Kč | 2019-02-07 | 1
|  | Electrolux | LFP 216S | nerez | do 2.500,- Kč | 2019-02-08 | 1
Mikrovln. trouba | objem 20 l | různí výrobci | X | čerbá, bílá | do 2.000,- Kč | 2019-02-08 | 1
Rychlovarná konvice | el.konvice | různí výrobci | x | různé barvy | do 1000 Kč | 2019-02-01 | 1
Kuchyňská linka | zakázková výroba dle dispozice danych prostor | spodní a horní skříňky, deska | x | dle výběru | cena dle rozměrů a vybavení | 2019-02-01 | 1

## sociální zařízení
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Vnitřní obklady | standardní povrch | Rako | Color one | dle výběru | do 350 Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
Dlažby | standardní povrch | Rako | Taurus - granit TAB 3506 | šedá | do 408 Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Umyvadlo | keramické, bílé, bez polonohy, chromový sifon | Jika | Lyra Plus | bílá | 1000,- Kč | 2019-03-13 | 0
Klozet | keramická, bílá s hlubokým splachováním, plastové sedátko bílé | Jika | Tigo | bílá | 3500,- Kč | 2019-03-13 | 0
Pisoár | keraický, bílý, s vnitřním přívodem vody | Jika | Golem | bílá | 2300,- Kč | 2019-03-13 | 0
Sprchová vanička | litý mramor | Jika | Padana | bílá | 5500,- Kč | 2019-03-13 | 0
Sprchové dveře | chromový profil, dveře skleněné | Ravak | Chrom | hliník | 7000,- Kč | 2019-03-13 | 0
Umyvadlová baterie | umyvadlová páková nástěnná baterie | Jika | TALAS 3111N | chrom | 800,- Kč | 2019-03-13 | 0
Sprchová baterie | Sprchová baterie páková, chrom | Jika | TALAS 3311N | chrom | 800,- Kč | 2019-03-13 | 0
Sprchový set | hadice, růžice, držák | Jika | TALAS | chrom | 2000,- Kč | 2019-03-13 | 0
Pračka | Předem plněná pračka, A+++, 8 kg, 50 dB, hl.60 cm, 16.000 ot/min | AEG | L6FBG68SC | bílá | do 22.000,- Kč | 2019-02-01 | 1 | PRŮMYSLOVÁ (PRANÍ ZÁSAHOVÝCH ODĚVŮ)
| Předem plněná pračka, A+++, 9 kg, 75 dB, hl.60 cm, 12.000 ot/min | Electrolux | EWGF429BC | bílá | do 12.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
Sušička prádla | A+++, šíř.60 cm, 62 dB, | Bosch | WTW8559OBY | bílá | do 23.000,- Kč | 2019-02-03 | 1
| A++, šíř.60 cm, 66 dB, | Electrolux | EW8H358SC | bílá | do 17.000,- Kč | 2019-02-04 | 1
OSTATNÍ
Zrcadlo | zrcadlo koupelnové | různí výrobci | š.500 x 500 | v rámu | do 1500 Kč | 2019-02-01 | 1
Držák na ručníky | otočný, 4 ramenný | Novaservis | Novatorre 16146,0 | nerez | do 1.400,- Kč | 2019-02-01 | 1
Dávkovač mýdla | dávkovač mýdla svislý | AB store | různé druhy | dle výběru | do 2.500,- Kč | 2019-02-02 | 1
Sušák rukou | Teplovzdušný osoušeč rukou, 2400W | AB store | EMPIRE ARIEL LF | nerez | 5.000,- Kč | 2019-02-01 | 1

## ubytovna hasiči
UBYTOVNA HASIČI
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
Dlažby | standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
Podlahová krytina | zátěžový koberec | koberce Breno | různé druhy | dle výběru | do 470,- Kč | 2019-02-01 | 1
OSTATNÍ
Válenda s úložným prostorem | lamino, látka | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Postel 90 x 200 cm | lamino, masiv | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 3.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Madrace do postele | 5 zónová | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 4.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Skříň na lůžkoviny | lamino | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 2.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
Lampička s klipem | lampička s klipem | různí dodavatelé | Globo Basic 5496 | bílá | do 329,- Kč | 2019-02-03 | 1
Nástěnná polička | 80 cm | různí dodavatelé | Autronic P-005 | dub | do 398,- Kč | 2019-02-04 | 1
Nástěnný věšák | 5 háčků | různí dodavatelé | Blomus Venea | nerez | do 1.500 Kč | 2019-02-05 | 1
Zrcadlo | zrcadlo koupelnové | různí výrobci | š.500 x 500 | v rámu | do 1500 Kč | 2019-02-01 | 1

## kce - pro všechny místnosti
KONSTRUKCE PRO VŠECHNY MÍSTNOSTI
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
STAVBA - KONSTRUKCE
Základy | železobetonová základová konstrukce | - | - | - | dle typu zeminy, typu výztuže a betonu | 2019-03-13 | 0
Nosné zdivo | nosné stěny + překlady | např. Heluz | dle požadované tloušťky zdi | - | dle tloušťky zdiva - do 3500,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
Příčky | cihelné příčky | např. Heluz | např. Heluz 11,5 | - | do 520,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
| SDK příčky | - | - | - | 780,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
Stropy | montované nebo monolitické prvky | např. Heluz | dle požadované tloušťky stropu | - | dle délky nosníků a tl. strop. Vložek - do 1500,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
| SDK podhled | - | - | bílá | 620,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
| minerální podhled s vyjímatelnými panely | např. Gyptone | - | bílá | 220,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
VÝPLNĚ OTVORŮ
Okna | plastová s izolačním dvojsklem | různí výrobci | různé druhy - dle rozměů | bílá | dle rozměru okna | 2019-03-13 | 0
| popř.ocel.rámy - protipožární | různí výrobci | různé druhy - dle rozměů | bílá | dle rozměru okna | 2019-03-13 | 0
Vchodové dveře | plastové | různí výrobci | různé druhy - dle rozměů | bílá | dle rozměru a tvaru dveří | 2019-03-13 | 0
Vnitřní dveře | dřevěné, hladké, plné ( povrch CPL laminát) popř. protipožární | např. Sapeli | Elegant typ 10 | dle výběru | dle rozměru 3500,- Kč | 2019-03-13 | 0
Kování a zámky | klika + rozeta | Cobra | BEATA - SBBONS | dle výběru | 800,- Kč | 2019-03-13 | 0
Zárubně | ocelové vnitřní zárubně | různí výrobci | různé druhy - dle rozměů | dle výběru | 1500,- Kč | 2019-03-13 | 0
Parapet interiér | PVC, mramorový | různí výrobci | různé druhy - dle rozměů | dle výběru | dle požadované šířky - do 1500 Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
Parapet exteriér | hliníkový | různí výrobci | různé druhy - dle rozměů | dle výběru | dle požadované šířky - do 650 Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahové krytiny | zátěžový koberec | koberce Breno | různé druhy | dle výběru | do 470,- Kč | 2019-02-01 | 1
| povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
| standardní povrch - dlažba čtvercová | Rako | Taurus protiskluzový - granit TAB 3506 | dle výběru | do 408 Kč/ m2 | 2019-02-21 | 1
Vnitřní obklady | standardní povrch | Rako | Color one | dle výběru | do 350 Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
Vnější omítky | v souladu se stávající vnější omítkou objektu | různí výrobci | různé druhy | v souladu se stávající vnější omítkou objektu | 130 Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
Vnitřní omítky | vápenocementové štukové nebo vápenosádrové, případně sádrokartonový obklad stěn nebo štukové stěrky | různí výrobci | různé druhy | dle typu | 320 Kč/ m2 | 2019-03-13 | 0
Malby | tekutá malba | Primalex | Primalex standard | dle výběru | 320 Kč/ m2 | 2019-03-13 | 0
VODOINSTALACE
Potrubí | z trubek PVC | Ekoplastik | dle návrhu v PD | - | dle půměru potrubí a příslušenství | 2019-03-13 | 0
KANALIZACE
Potrubí | z trubek PVC | Ekoplastik | dle návrhu v PD | - | dle půměru potrubí a příslušenství | 2019-03-13 | 0
VYTÁPĚNÍ
Otopná tělesa | nástěnná otopná tělesa | Korado | Radik Plan | bílá | dle typu | 2019-03-13 | 0
VZDUCHOTECHNIKA
Protidešťová žaluzie | - žaluzie se vzájemným překrytím profilových lamel , nátěr zpravidla v barvě fasády, v případě užití hliníkových oken - materiál AL | různí výrobci | typ PZ ZN | dle fasády | dle rozměru | 2019-03-13 | 0
Potrubí | hliníkové flexibilní potrubí | různí výrobci | dle potřeby | - | 100 Kč/ m | 2019-03-13 | 0
Ventilátor | centrální odsávací systém | Vortice Vort | VORT Penta ES | - | 7000- Kč | 2019-03-13 | 0
OSTATNÍ
Mobilní stolový kontejner | rozměry 400x665x505 mm | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 4.500,- Kč | 2019-03-13 | 0
Žaluzie interiérová | horizontální lamely | různí výrobci | dle výběru | bílá | 870,- Kč/m2 | 2019-03-13 | 0
ELEKTROINSTALACE
Světla | LED | různí výrobci | dle výběru a účelu | dle výběru | do 3.000,- Kč | 2019-03-13 | 0
Vodiče | měděné | různí výrobci | dle použití | - | dle typu | 2018-12-31 | 0
Zásuvky | dvojnásobná pootočená | ABB | Tango | dle výběru | 200,- Kč | 2019-03-13 | 0
Vypínače | dle použití | ABB | Tango | dle výběru | 230,- Kč | 2019-03-13 | 0

## školící místnost hasiči
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST - HASIČI
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
stůl konferenční | kancelářský stůl 800x1200 mm, lamino + kov | Enprag | Kancelářský stůl S40800 | dle výběru | do 2.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
(školní lavice) | školní lavice pevná, dvoumístná, d.1300x hl.500 mm | Enprag | Školní lavice dvoumístná pevná SGD | dle výběru | do 2.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
židle kancelářská (školní) | kovová, čalouněná | Enprag | Konferenční židle ISO | dle výběru | 550,- Kč | 2019-02-01 | 1
nástěnná tabule | školní tabule | Enprag | Školní tabule nástěnná jednodílná zelená typ 410 | zelená | 2.763,- Kč | 2019-02-02 | 1
flipchart | flipchart stojanový | Enprag | Keramický flipchart | bílý | do 4.000,- Kč | 2019-02-03 | 1
stůl kancelářský | kancelářský stůl, kov, lamino, hl.800xš.1800 mm | Enprag | Kancelářský stůl Stb Comfort 1880 | dle výběru | 3.200,- Kč | 2019-02-04 | 1
kancelářské křeslo | křeslo otočné | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
skříň pro ukládání dokumentace ke studiu | skříň policová | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
stolek pod počítač | stolek pod počítač | Enprag | SCQ | dle výběru | 4.733, Kč | 2019-02-01 | 1
Projektor | dodá OIT | X | X | X | X | 2019-02-03 | 1
Počítač stolní | dodá OIT | X | X | X | X | 2019-02-04 | 1
Promítací plátno výsuvné | elektrické, dálk.ovládání, 244x183 cm, bílé matné | různí výrobci | X | bílé, matné | do 4.300,- Kč | 2019-02-05 | 1
Nástěnka | korková, dřevo, 80x120 cm | různí výrobci | X | dle výběru | do 500,- Kč | 2019-02-06 | 1

## Ohlašovna požárů
OHLAŠOVNA POŽÁRŮ
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
stůl kancelářský | kancelářský stůl, kov, lamino, hl.800xš.1800 mm | Enprag | Kancelářský stůl Stb Comfort 1880 | dle výběru | 3.200,- Kč | 2019-02-04 | 1
kancelářské křeslo zátěžové | křeslo otočné | různí výrobci | X | dle výběru | do 16.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Válenda s úložným prostorem | lamino, látka | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
lampička | stolní, LED | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 1.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
Nástěnný věšák | 5 háčků | různí dodavatelé | Blomus Venea | nerez | do 1.500 Kč | 2019-02-05 | 1
skříň pro ukládání dokumentace ke studiu | skříň policová | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
stolek pod počítač | stolek pod počítač | Enprag | SCQ | dle výběru | 4.733, Kč | 2019-02-01 | 1
Nástěnka | korková, dřevo, 80x120 cm | různí výrobci | X | dle výběru | do 500,- Kč | 2019-02-06 | 1
stolní nebo stojanový ventilátor | stolní | různí výrobci | X | bílá | do 1.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| stojanový | různí výrobci | X | bílá | do 2.500,- Kč | 2019-02-01 | 1
mobilní klimatizace | mobilní klimatizace | různí výrobci | X | dle výběru | do 13.500,- Kč | 2019-02-01 | 1 | tam kde není stabilní
Radiopřijímač stolní | radiopřijímač mono | různí výrobci | X | dle výběru | do 3.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Televizní přijímač | LED, úhlopříčka 81 cm | různí výrobci | X | dle výběru | do 8.000,-Kč | 2019-02-01 | 1

## Posilovna Hasiči
POSILOVNA HASIČI
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Set | posilovací lavice | různí výrobci | různé typy | X | do 25.000,- kč | 2019-02-01 | 1
| nebo posilovací věž | různí výrobci | různé typy | X | do 25.000,- kč | 2019-02-01 | 1
Set | veslovací trenažer | různí výrobci | různé typy | X | do 30.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
| nebo běžecký pás | různí výrobci | různé typy | X | do 30.000,- Kč | 2019-02-03 | 1
Set | Eliptický trenažer | různí výrobci | různé typy | X | do 15.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| nebo rotoped | různí výrobci | různé typy | X | do 15.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
činkový set | sestava činek | různí výrobci | různé typy | X | do 10.000,- Kč | 2019-02-01 | 1

## Operátorovna
OPERÁTOROVNA (dispečink skladu) s kuchyňkou a šatnou (dle dipozic na daném skladu)
| POPIS POLOŽKY | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ TYP (produktová řada) | BARVA | MAXIMÁLNÍ KONCOVÁ CENA (bez DPH) | DATUM ZMĚNY POLOŽKY | ČÍSLO ZMĚNY | POZNÁMKY A JINÁ SDĚLENÍ
PODLAHY + ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahová krytina | povlaková - PVC zátěžový | Vesna | Legend | dle výběru | do 300 Kč/m2 | 2019-02-20 | 1
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Dřez | dřez s odkapem 60x80 cm | Novaservis | DR 60/80 | nerez | 1500 | 2018-12-31 | 0
Páková baterie dřezová | stojánková s otočným ramínkem | Jika | Nariva | chrom | 1500 | 2018-12-31 | 0
stoly kancelářské (pod počítače) | zakázková výroba dle rozměrů dané místnosti, počtu PC a obrazovek,…. | dle místních podmínek | X | dle výběru | X | 2019-02-04 | 1
kancelářské křeslo zátěžové | křeslo otočné zátěžové | různí výrobci | X | dle výběru | do 16.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
lampička | stolní, LED | různí výrobci | dle výběru | dle výběru | do 1.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
Nástěnný věšák | 5 háčků | různí dodavatelé | Blomus Venea | nerez | do 1.500 Kč | 2019-02-05 | 1
skříň pro ukládání dokumentace ke studiu | skříň policová | různí výrobci | X | dle výběru | do 6.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Nástěnka | korková, dřevo, 80x120 cm | různí výrobci | X | dle výběru | do 500,- Kč | 2019-02-06 | 1
stolní nebo stojanový ventilátor | stolní | různí výrobci | X | bílá | do 1.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
| stojanový | různí výrobci | X | bílá | do 2.500,- Kč | 2019-02-01 | 1
mobilní klimatizace | mobilní klimatizace | různí výrobci | X | dle výběru | do 13.500,- Kč | 2019-02-01 | 1 | tam kde není stabilní
Radiopřijímač stolní | radiopřijímač mono | různí výrobci | X | dle výběru | do 3.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Televizní přijímač | LED, úhlopříčka 81 cm | různí výrobci | X | dle výběru | do 8.000,-Kč | 2019-02-01 | 1
Kuchyňská linka | zakázková výroba dle dispozice danych prostor | spodní a horní skříňky, deska | x | dle výběru | cena dle rozměrů a vybavení | 2019-02-01 | 1
Lednice s mrazákem | volně stojící, dvoudvéřová | Samsung 315 l | RB33N341MSA / EF | nerez | do 16.000,- Kč | 2019-02-02 | 1
| volně stojící, jednodvéřová | Indesit 184 l | Indesit RAA 24 N | nerez | do 5.500,- Kč | 2019-02-03 | 1
| vestavná | Candy | cfbo-3550 | bílá | 12000 | 2018-12-31 | 0
Stůl jídelní | čtvercový, kovové nohy | Enprag | Demont 800x800 | dle výběru | 2.800,- kč | 2019-02-01 | 1
Židle jídelní | kov, dřevo | Enprag | Židle UNI | dle výběru | 1.300,- Kč | 2019-02-01 | 1
Mikrovln. trouba | objem 20 l | různí výrobci | X | čerbá, bílá | do 2.000,- Kč | 2019-02-01 | 1
Rychlovarná konvice | el.konvice | různí výrobci | x | různé barvy | do 1000 Kč | 2019-02-01 | 1
Šatní skříňka | šatní skříň š.300 mm x v.1800 mm x h.500 mm | AB Store | šatní skříň svařovaná | dle výběru | 2110 | 2019-02-21 | 1
|  | EMPORO | dvojitá šatní skříň montov. | dle výběru | do 3000 Kč | 2019-02-22 | 1
Lavice | šatní, šíře 1200 mm | AB Store | šatní š.1200 mm | šedá, javor | do 4000 Kč | 2019-02-01 | 1
| šatní, šíře 1000 mm | Enprag | šatní robustní s dřevěnými latěmi | šedá, smrk | 2400,- Kč | 2019-02-02 | 1
Zrcadlo | zrcadlo koupelnové | různí výrobci | š.500 x 500 | v rámu | do 1500 Kč | 2019-02-01 | 1