STANDARDY STAVEBNÍCH ÚPRAV ZÁZEMÍ PRO DENNÍ MÍSTNOSTI A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ NA SKLADECH ČEPRO

| VYDAVATEL: | Čepro a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha |
| --- | --- |
| TVŮRCE: | PINET projekt, s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov |
| DATUM VYTVOŘENÍ: | 31.12.2018 |
| DATUM ZMĚNY: | 20.2.2019 |
| VERZE: | 2. |

HISTORIE DOKUMENTU:

| VERZE | DATUM ZMĚNY | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- |
| 1. | 31.12.2018 | VZNIK DOKUMENTU |
| 2. | 20.1.2019 | Doplnění dokumentu |

# Obsah

1	Obsah	1

2	Úvod	2

3	Technický popis	2

4	Přílohy	5

# Úvod

Předmětem těchto standardů je sjednotit vybavení a rozsah rekonstrukcí, včetně použití materiálů a technického vybavení pro čisté a špinavé šatny, šatny hasičů, denní místnosti, kuchyně a sociální zařízení.

Uvedené standardy jsou informačního charakteru. V případě vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dotčených prostor, popřípadě při rekonstrukci samotné,  je nutné, řídit se platnou legislativou v době realizace.

# Technický popis

### ŠATNA ČISTÁ (hasiči, provozní obsluha, operátoři, údržba, doprava):

- podlahová krytina – PVC / dlažba čtvercový formát - specifikace viz. tabulka

vybavení:

- uzamykatelná šatní skříňka kovová s vnitřním vybavením police + tyč – na každého zaměstnance  skříňka o rozměru 300 x 1800 x 500 mm (š x v x h) + 10% rezerva.

Při určování počtu skříněk je třeba se řídit legislativou platnou v době řešení PD!

- lavice

- zrcadlo

### ŠATNA ŠPINAVÁ (provozní obsluha, operátoři, údržba, doprava):

- podlahová krytina – dlažba čtvercový formát - specifikace viz. tabulka

vybavení:

- 1x uzamykatelná šatní skříňka kovová s vnitřním vybavením police + tyč – na každého zaměstnance 1 zdvojená skříňka o rozměru 600 x 1800 x 500 mm (š x v x h) + 10% rezerva.

Při určování počtu skříněk je třeba se řídit legislativou platnou v době řešení PD!

- lavice

- El.sušák (skříň) na oděvy a boty

### ŠATNA HASIČI (špinavá):

- podlahová krytina – dlažba čtvercový formát - specifikace viz. tabulka

vybavení:

- uzamykatelná šatní skříň speciální pro hasiče kovová (dřevěná) s vnitřním vybavením police +  háčky se zvýšenou nosností + háčky na pásky + držák (polička) na helmu – na každého zaměstnance 1x zdvojená skříňka o rozměru 800 x 2050 x 500 mm (š x v x h) + 10% rezerva.

Při určování počtu skříněk je třeba se řídit legislativou platnou v době řešení PD!

- lavice

- El.sušák (skříň) na oděvy a boty

- Nástěnné věšáky (s lavicí)

### DENNÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU HZS, Provozní obsluhy, údržby, dopravy (dle možností skladu lze sloučit se školící místností HZS) :

- podlahová krytina - PVC / dlažba čtvercový formát - specifikace viz. tabulka

vybavení: specifikace viz. tabulka

- kuchyňská linka na zakázku - délka kuchyňské linky dle dispozice daných prostor

- dřez + páková baterie

- mikrovlnná trouba

- lednice s mrazákem – pro každou směnu HZS 1 ks

- myčka nádobí

- čtyřplotýnkový el. sporák s el.troubou

- digestoř

- rychlovarná konvice

- jídelní stůl + židle kuchyňská - počet dle dispozice daných prostor

- stolní nebo stojanový ventilátor

- mobilní klimatizace, kde není stabilní

- stolek pod počítač + kancelářské křeslo

- skříňka pod televici k ukládání drobných věcí

- skříň na ukládání dokumentace ke studiu a použití zaměstnanci

- radiopřijímač

- televizní přijímač

### KUCHYŇ, pokud není součástí denní místnosti:

- podlahová krytina - PVC / dlažba čtvercový formát - specifikace viz. tabulka

vybavení: specifikace viz. tabulka

- kuchyňská linka na zakázku - délka kuchyňské linky dle dispozice daných prostor

- dřez + páková baterie

- mikrovlnná trouba

- lednice s mrazákem – pro každou směnu 1 ks

- myčka nádobí

- čtyřplotýnkový el. sporák s el.troubou

- digestoř

- rychlovarná konvice

### SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ:

- podlahová krytina - dlažba - specifikace viz. tabulka

vybavení: specifikace viz. tabulka

Při určování počtu zařizovacích předmětů je třeba se řídit legislativou platnou v době řešení PD!

- umyvadlo - počet:

- 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců,

- 1 umyvadlo na 5 zaměstnanců při oddělených šatnách pro civilní a pracovní oděv

- klozet - počet:

- 1 záchodová kabina na 10 žen, 2 na 11-30 žen, 3 na 31-50 žen

- 1 záchodová kabina na 10 mužů, 2 na 11-50 mužů, + 1 na každých dalších 50 mužů

- pisoár - počet:

- 1 pisoár na 1 záchodovou kabinu

- sprchová vanička + sprchové dveře

počet sprch:

- 1 sprcha pro 25 zaměstnanců při uložení civilního oblečení společně s pracovním

- 1 sprcha pro 15 zaměstnanců při zdvojených skříňkách (oddělené uložení civilního    a pracovního oblečení) – vzniká znečištění kůže a oděvu

- 1 sprcha pro 10 zaměstnanců při zdvojených skříňkách (oddělené uložení civilního    a pracovního oblečení) – vzniká výrazné znečištění kůže a oděvu

- 1 sprcha pro 5 zaměstnanců při oddělených šatnách pro civilní a pracovní oděv

- páková umyvadlová baterie

- páková sprchová baterie + sprchový set – hadice, růžice, držák

- zrcadlo

- pračka průmyslová

- sušička prádla

- držák na ručníky

- mýdlo v dávkovači

- elektrický osoušeč rukou

### ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST – HASIČI (dle možností a dispozic skladu):

- podlahová krytina - povlaková - specifikace viz. tabulka

vybavení:

- stůl konferenční (školní lavice) – počet: dle počtu zaměstnanců – hasičů + 1x navíc

- židle kancelářská – počet: dle počtu zaměstnanců – hasičů + 2x navíc

- nástěnná tabule

- flipčár

- stůl kancelářský (psací)

- 2x skříňky na předpisy a školící materiály

- Stolek pod počítač

- Projektor s napojením na PC

- PC

- Promítací plátno nástěnné, vysouvací

- Nástěnky (počet dle potřeb a možností místnosti)

### OHLAŠOVNA POŽÁRU, MÍSTNOST SPOJAŘE - HASIČI:

- podlahová krytina - povlaková - specifikace viz. tabulka

vybavení:

- stůl kancelářský

- stůl pod PC

- postel s úložným prostorem

- lampička stolní LED

- křeslo kancelářské

- skříňka na dokumentaci

- věšák nástěnný (stojací)

- mobilní klimatizace (kde není stabilní)

- ventilátor

- televizní přijímač

- rozhlasový přijímač

### OPERÁTOROVNA (dispečink skladu) s kuchyňkou a šatnou (dle dispozic na daném skladu) :

- podlahová krytina - PVC zátěžový - specifikace viz. tabulka

vybavení: specifikace viz. Tabulka

Kuchyňka :

- kuchyňská linka na zakázku - délka kuchyňské linky dle dispozice daných prostor

- dřez + páková baterie

- mikrovlnná trouba

- lednice s mrazákem

- rychlovarná konvice

- jídelní stůl + židle kuchyňská - počet dle dispozice daných prostor

Operátorovna :

- stoly kancelářské (pod počítač) – zakázková výroba dle rozměrů dané místnosti, počtu PC a obrazovek

- stůl manipilační

- kancelářské židle zátěžové – počet dle počtu na směně (1-2)

- stolní nebo stojanový ventilátor

- lampička

- nástěnný věšák

- nástěnky v počtu dle potřeb

- mobilní klimatizace, kde není stabilní

- skříně na ukládání dokumentace ke studiu a použití zaměstnanci

- radiopřijímač

- televizní přijímač

Šatna :

- šatní skříňky dvojité (pro 1 operátora na čisté a špinavé oděvy)

- lavice

- zrcadlo

### UBYTOVNA HASIČI:

- podlahová krytina - povlaková - specifikace viz. tabulka

vybavení:

- postel s úložným prostorem – počet dle prostorových možností skladu : dle počtu zaměstnanců pro každou směnu, minimálně pro 1x směnu + 1 postel

- (skříň na lůžkoviny ke každému lůžku, které nemá úložný prostor)

- lampička ke každému lůžku

- nástěnný (stojací) věšák

- zrcadlo

- nástěnná polička

### POSILOVNA HASIČI:

- podlahová krytina - povlaková - specifikace viz. tabulka

vybavení: dle výběru

- Posilovací lavice / posilovací věž

- Činkový set

- Veslovací trenažér / běžecký pás

- Eliptický trenažér / rotoped

# Přílohy

Přílohou tohoto dokumentu je tabulka přehledu standardů se členěním na jednotlivé typy místností.

| VYPRACOVAL: | SCHVÁLIL: |
| --- | --- |
| V Hněvice Dne: 20.2.2019 | V Praze Dne: 18.3. 2019 |
| SOP Oldřich Bednář | VOP Ing.Ivo Jirovský |
| …………………… | …………………… |

V Benešově Dne: 18.3.2019

Pinet Projekt ……………………