Tématický plán mimořádného školení ZAMĚSTNANCů 
ČEPRO, a.s., KTEŘÍ PŘÍLEŽITOSTNĚ vykonávají pracovní činnosti NA PRACOVIŠTÍCH ČEPRO, a.s., 
SKLAD ………………………………

Níže uvedená dokumentace bude doplněna dle konkrétního skladu a místních podmínek.
VSTUP A POHYB PO AREÁLU SKLADU

· Plán fyzické ochrany skladu Mstětice, č. 22/HSE/04/00/MST/2016 (v2/r0)
· Rozsah technického vybavení (mechanické zábranné prostředky, kamerový systém, systém kontroly vstupu do skladu a objektů, EPS, detekce hořlavých plynů, poplachový zabezpečovací a tísňový systém).
· Vstup do areálu skladu je přes hlavní vrátnici/hlavní vjezd (vstup osob/vjezd dopravních prostředků mimo AC), dále železniční vlečkou (vjezd pro lokotraktor a ŽC) a nouzovým výjezdem (bránou v severovýchodní části skladu, směr obec Čelákovice). Vjezd/výjezd AC je řešen samostatným vjezdem (bránou vpravo od hlavního vjezdu).

· Vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků.

· Vstup do objektů skladu se zvláštním režimem. Klíčový režim.
· Dopravní řád skladu Mstětice, č. 12/ÚVS/04/00/MST/2015 (v3/r1)
· Provoz na silničních komunikacích (vjezd, výjezd).

· Nejvyšší dovolená rychlost všech vozidel v celém areálu skladu je 20 km/hod.

· Obecné zásady pro komunikace.

· Pohyb osob po vnitropodnikových komunikacích.

· Zásady bezpečné práce při provozu vozidla, jízdních kol (dle místních podmínek skladu).

· Železniční přejezdy, parkovací plochy, prostory pro nakládání a vykládání.
Zajištění požární ochrany, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a prevence závažných havárií
· Organizace požární ochrany na skladě.

· Požární řády skladu Mstětice, MPBP č. 05/HSE/01/00/MST/2015 (v2/r0) – vybrané přílohy dle vykonávaných prací
· Požární řád pro konkrétní pracoviště je viditelně vyvěšen na každém pracovišti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím – uvést objekty, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnosti
· Popis vykonávané činnost a charakteristika požárního nebezpečí provozované činnosti.

· Požárně technické charakteristiky látek a bezpečnostní list (uvést látky, které jsou specifické pro konkrétní sklad, případně látky, které nejsou na skladě zaměstnance z jiného skladu manipulované)
· Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti.

· Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem.

· Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti.

· Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest.

· Přehled a obsluha věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
· Požární poplachové směrnice
· Postup osoby, která zpozoruje požár, ohlášení na telefonní číslo ………………………… nebo prostřednictvím tlačítek EPS.

· Požární poplach je vyhlašován pro zaměstnance voláním „HOŘÍ“.

· Postup osob při vyhlášení požárního poplachu.
· Požární evakuační plán skladu Mstětice, MPBP č. 07/HSE/01/00/MST/2015 (v2, r0)
· K varování se využívá především rotační siréna.

· Evakuace se vyhlašuje na základě vyhodnocení mimořádné situace vedoucím skladu, operátorem skladu, případně velitelem zásahu. Evakuace se vyhlašuje sirénou signálem „Požární poplach“, případně rádiovým nebo telefonním spojením.

· Určení evakuačních cest a místa soustředění evakuovaných osob je řešeno formou grafické přílohy evakuačního plánu. Shromaždiště evakuovaných osob je na parkovišti před administrativní budovou. Opustit shromaždiště je povoleno pouze se souhlasem řídícího evakuace
· Opatření k zajištění PO vyplývající z dokumentace požární ochrany
· Ve všech prostorech skladu je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. Používání otevřeného ohně je povoleno provádět pouze na základě písemného příkazu (V příkaz) s uvedením bezpečnostních opatření k zabránění vzniku požáru.
· Vyhrazená místa pro kouření jsou řádně označena cedulkou „Kouření povoleno, nebo „Místo pro kouření“. Celkem je na skladě vyhrazeno 9 míst na vybraných objektech.
· Hodnocení rizik – prevence rizik skladu Mstětice, MPBP č. 08/HSE/03/02/MST/2015 (v3, r1)

· Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností a způsobu jejich eliminace je řešena formou jednotlivých příloh dle vykonávaných činností: - uvést přílohy podle činností, které bude zaměstnanec vykonávat
· Plnění a stáčení železničních cisteren,

· Manipulace s PHL, obsluha technologie PHL,

· Administrativní, kontrolní a řídící činnost, pohyb po areálu skladu,

· Řízení motorových vozidel,

· Práce ve výškách a nad volnou hloubkou,

· Řízení lokotraktoru,

· Posun železničních cisteren,

· Hasiči – záchranné a likvidační práce.
· Traumatologický plán skladu Mstětice, MPBP č. 09/HSE/03/00MST/2015 (v2, r3)
· Umístění jednotlivých lékárniček, očních sprch, dekontaminačních sprch a automatického externího defibrilátoru. 

· Centrální lékárnička je umístěna na JPO s trvalou přítomností proškoleného zdravotníka.
· Ohlašovna je vybavena tísňovou linkou podniku 5709, odtud je telefonické spojení na dispečink Zdravotnické záchranné služby – (0)155, (0)112.

· Poskytování první pomoci je zajištěno prostřednictvím proškolených zaměstnanců JPO.
· Dokumentace o ochraně před výbuchem skladu Mstětice, MPBP č. 06/HSE/03/03/MST/2015 (v2, r2)
· Prostory s nebezpečím výbuchu – uvést objekty dle DOPV, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnosti
· Stanovená opatření technického a organizačního charakteru (OOPP, pracovní nářadí, bezpečnostní značení, práce v prostředí s nebezpečím výbuchu).
· Havarijní plán skladu Mstětice, MPBP č. 10/HSE/02/00/MST/2016 (v1, r0)
· Postup v případě úniku závadných látek a zajištění následných opatření k jejich zneškodnění.
· Dešťová, zaolejovaná, splašková kanalizace – popis jednotlivých objektů, zabezpečení objektů.

· Postup po vzniku havárie, opatření k omezení havarijního úniku, hlášení havárie, zneškodňování jednotlivých druhů havárií.

· Ochrana životního prostředí skladu Mstětice, MPBP č. 31/HSE/02/00/MST/2015 (v1, r0)

· Způsob nakládání s nebezpečnými odpady.

· Druhy odpadů (Směsný komunální odpad, tříděný odpad, ostatní odpad).
· Shromažďovací místa odpadů.

· Ochrana a využití vod.

· Ochrana ovzduší.

· Vnitřní havarijní plán, č. 20/HSE/04/00/MST/2015 (v3, r2)

· Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení.

· Dopady a míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře závažných havárií.

· Postup likvidace havárie, včetně použitých prostředků k likvidaci havárie.

· Popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci havárie.

· Bezpečnostní opatření a prostředky k likvidaci havárie.

· Plány konkrétních činností.
Předpisy nezbytné pro konkrétní výkon pracovních činností
Nutné doplnit předpisy nezbytné k provádění všech konkrétních činností.

Např.:

· Provozní objekt 360 a 223 skladu Mstětice, MPBP č. 47/PŘ/02/00/MST/2015 (v2, r0)
· Provozní řád vlečky skladu Mstětice, MPBP č. 37/ÚVS/01/02/MST/2015 (v1, r0)

· Návod k obsluze záchytného systému HAK
· Návod k obsluze jízdního kola (konkrétního jízdního kola, dle místních podmínek skladu), případně návody k obsluze prostředků a zařízení, které bude zaměstnanec obsluhovat
Ve Mstěticích dne ……………………………….
Vypracoval: Bezpečnostní technik
Schválil: 
Ing. Martin Pelikán, specialista BOZP


Odborná způsobilost č. ROVS/6188/PREV/2019, Z-OZO-52/2009
