ČEPRO, a.s. , Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04 ;  IČ 60193531


[image: image1.jpg]@ (cPRO



                                    
 Tématický plán a časový rozvrh

pro provedení odborné přípravy preventistů požární ochrany jmenovaných k provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů  o požární ochraně v objektech ČEPRO a.s. a na veřejných čerpacích stanicích EuroOil.

Odborná příprava se provádí v tomto rozsahu:

Organizace požární ochrany. Zákon 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob. Vyhláška MV  246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Druhy dokumentace PO. Způsob vedení požární knihy. Způsob provádění pravidelných kontrol. Lhůty preventivních požárních prohlídek. Druhy požárně bezpečnostních zařízení. Umístění hasících přístrojů. EPS. Hasící přístroje. Tepelné spotřebiče. Komíny a kouřovody. Hořlavé, nebo požárně nebezpečné látky……………………………………………………………………………………………………………………….…30 minut

Požární nebezpečí na pracovištích ČEPRO, a.s, opatření k  zajištění PO, vyplývající z posouzení požárního nebezpečí.  Požárně technické charakteristiky používaných a skladovaných  hořlavých látek, možné zdroje zapálení, opatření vyplývající  z posouzení požárního nebezpečí………………………………………………………………………………………………………….….…..20 minut

Požární řády pracovišť, požární poplachové směrnice, požární  evakuační plán - obsahová náplň……………………………………………………………………........................................................30 minut

Požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě  požáru…………………………..10 minut

Zajištění požární ochrany v době pracovního klidu,  resp.sníženého provozu na konkrétním  pracovišti…………………………………………………………………………………………………………………...10 minut


Rozmístění hasebních prostředků na pracovištích a zacházení s  nimi - praktický výcvik…………………………………………………………………………………………………………………………60 minut

Obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti – např. stabilní, popř. polostabilní hasicí zařízení, EPS, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par…………….........................................20 minut


Schválil:                                                           Ing. Zdeněk Stejskal v.r.  
                                                                    na základě plné moci 
Praha dne 23. 3. 2015
Zpracoval: Ing. Zdeněk Stejskal – osoba odborně způsobilá, číslo osvědčení š 202/97


